

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 23/ 10/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.12117

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Αντικατάσταση κινητήρα 150hp στο Νο2 συγρότημα του αντλιοστασίου στα Ύδατα.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | * **Αντικατάσταση κινητήρα 150hp.** * **Αποξήλωση παλαιού μηχανολογική από την βάση του και από το κόπλερ.** * **Απομάκρυνση στην πλατφόρμου του αντλιοστασίου.** * **Μετακίνηση του νέου κινητήρα στην βάση και σύνδεση-προσαρμογή-κόπλερ** * **Δοκιμή λειτουργίας με παρουσία ΔΕΥΑΛ** | **1** |
| **2** | * **Δοκιμή και έλεγχος λειτουργίας soft starter (ομαλού εκκινητή) ABB του ίδιου συγκροτήματος, παρουσία ΔΕΥΑΛ.** * **Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας του soft starter** | **1** |

**ΠΛΗΡ:ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.** **6936806764**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Παρασκευή 26-10-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Δευτέρα 29-10-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές ή Γραφεία ΔΕΥΑΛ

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ