ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                   Μυτιλήνη 5/ 12/ 2018

Αρμόδιος: Πολυχρόνης Γιάννης					Αρ. πρωτ.13708

Τηλ. &Fax: 2251041966

Email:promithion@deyamyt.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στα Υδατα.

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Κινητήρας 8’’ 60HP | 1 |
| 2 | Αντλία 8΄΄ με μανομετρικό 175m και παροχή 50m3/h | 1 |

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη 5-12-2018 και ώρα 12:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών	: Τετάρτη 5-12-2018 και ώρα 12:15

Χρόνος Παράδοσης				: Ετοιμαπαράδοτο

Όροι Πληρωμής				: Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης	 : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):  1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ