

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 28/8/2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ. 9620

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

 **ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Εργασίες επισκευήςκαι αντικατάστασης σωλήνων στις Ε.Ε.Λ. Πλωμαρίου.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Αντικατάσταση δύο (2) σωλήνων που συνδέουν τις αντλίες στραγγιδίων με κολεκτέρ στο φρεάτιο δικλείδων.****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:** **Οι σωλήνες έχουν μήκος περίπου 6m και διάμετρο Φ90, η κάθε μία φέρει γωνία 90Ο στα 5m και φλάντζα τόρνου DN 100 στα άκρα.****ΣΗΜΕΙΩΣΗ:****Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (σωλήνες, γωνίες, φλάντζες και βίδες) θα είναι ανοξείδωτα 316 καθώς και οι κολλήσεις τους** | **1** |

**ΠΛΗΡ: ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 6978735516**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Παρασκευή 31-08-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Παρασκευή 31-08-2018και ώρα 14:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Ε.Ε.Λ. Πλωμαρίου

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

κ.α.α.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΛ