ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                   Μυτιλήνη 6/ 2/ 2019

Αρμόδιος: Πολυχρόνης Γιάννης					Αρ. πρωτ.1134

Τηλ. &Fax: 2251041966

Email:promithion@deyamyt.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας WILO στο αντλιοστάσιο λυμάτων ΄΄Μόλια΄΄ της Δ.Ε Μήθυμνας.

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΕΝΑ ΣΕΤ ΚΙΤ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ |  |
| 2 | ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (10m+10m) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΕ Υ/Δ |  |
|  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: PUMP-TYP: WILO-EMU FA10.78Z MOTOR-TYP:Τ20.1-4/22G S/N:650079029 U:400VOLT I: 30.5AMP P:15KW N:1425 1/ΜΙΝ Q:72.2m3/h H: 35.7m MFY:2008 IMP Φ: 350mm |  |

ΠΛΗΡ: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛ.ΕΠΙ.:2251044522

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 8-2-2019 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών	: Δευτέρα 11-2-2019 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης				: Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

Όροι Πληρωμής				: Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης	 : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):  1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ