

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 6/ 2/ 2019

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.1134

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

 **ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας WILO στο αντλιοστάσιο λυμάτων ΄΄Μόλια΄΄ της Δ.Ε Μήθυμνας.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **ΕΝΑ ΣΕΤ ΚΙΤ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ** |  |
| **2** | **ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (10m+10m) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΕ Υ/Δ** |  |
|  | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ:****PUMP-TYP: WILO-EMU FA10.78Z****MOTOR-TYP:Τ20.1-4/22G****S/N:650079029****U:400VOLT I: 30.5AMP****P:15KW****N:1425 1/ΜΙΝ Q:72.2m3/h H: 35.7m****MFY:2008 IMP Φ: 350mm** |  |

**ΠΛΗΡ: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛ.ΕΠΙ.:2251044522**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Παρασκευή 8-2-2019και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Δευτέρα 11-2-2019και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ