ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                   Μυτιλήνη 8/ 2/ 2019

Αρμόδιος: Πολυχρόνης Γιάννης					Αρ. πρωτ. 1271

Τηλ. &Fax: 2251041966

Email:promithion@deyamyt.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια δοσομετρικών αντλιών για την χλωρίωση πόσιμου νερού ΔΕΥΑΛ.

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Χλωριοτήρες 220v 2l/h στις 15At | 10 |
| 2 | Χλωριοτήρες 12V (βλέπε συννημένο αρχείο τεχνικών προδιαγραφών) | 2 |

ΠΛΗΡ: ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ. 6936806766

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη 13-2-2019 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών	: Πέμπτη 14-2-2019 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης				: Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

Όροι Πληρωμής				: Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης	 : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):  1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ