

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 4/ 3/ 2019

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.2119

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας FLYGT για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Κιτ στεγανοποίησης** | **1** |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ:**  **ΜΑΡΚΑ: FLYGT**  **ΤΥΠΟΣ: 3057.181-1520501 264**  **ΙΣΧΥΣ: 1.7KW**  **ΣΤΡΟΦΕΣ: 2700 RPM**  **ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 400Υ/230Δ VOLT-3.8Amp/6.5Amp** | | |
| **1** | **Φτερωτή** | **1** |
| **2** | **Κάλυμμα αναρρόφησης (suction cover)** | **1** |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ:**  **ΜΑΡΚΑ: FLYGT**  **ΤΥΠΟΣ: 3045. 181-1270003 230**  **ΙΣΧΥΣ: 1.2KW**  **ΣΤΡΟΦΕΣ: 2785 RPM**  **ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 400Υ-230Δ VOLT 2.8Amp/4.8Amp** | | |

**ΠΛΗΡ: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛ.ΕΠΙ.:2251044522**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Πέμπτη 7-3-2019και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Παρασκευή 8-3-2019και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Ένα (1) μήνα μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251040121) ή 2) email promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ