ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                   Μυτιλήνη 7/ 9/ 2018

Αρμόδιος: Πολυχρόνης Γιάννης					Αρ. πρωτ.10066

Τηλ. &Fax: 2251041966

Email:promithion@deyamyt.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ.

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (9000-24000BTU) ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) 17 ΤΕΜ, ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΚΑΡΑ ΤΕΠΕΣ) 7 ΤΕΜ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΑΤΑ (ΙΠΠΕΙΟΣ) 1 ΤΕΜ. ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ: - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΥΓΡΟ. - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ - ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΤΕΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΜΗΣΤΗΡΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΣΙΔΩΝ - ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΣΥΜΠΗΡΩΜΑ ΜΕ ΦΡΕΟΝ/ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ) | 25 |
| 2 | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ (ΑΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ) | 1 |
| 3 | ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ (ΑΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ) | 1 |

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 13-9-2018 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών	: Παρασκευή 14-9-2018 και ώρα 14:30

Χρόνος Παράδοσης				: Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

Όροι Πληρωμής				: Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης	 : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές ή Γραφεία ΔΕΥΑΛ

Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):  1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ