|  | Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 E-mail:meletes@deyamyt.gr |
| --- | --- |

| ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος και παρελκομένων γεώτρησης Τοπικής Κοινότητας Φίλιας |
| --- | --- |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΛ |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 5.500,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο παρακάτω προϋπολογισμός αφορά μόνο την προμήθεια του αντλητικού συγκροτήματος και όχι την εγκατάστασή του.

| α/α | Είδος | Ποσότητα | Δαπάνη σε € |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αντλητικό συγκρότημα 6¨ (σύμφωνα με Τεχνικές Προδιαγραφές)* | 1τεμ | 2.800,00 |
| 2 | Καλώδιο NYY 4x10mm2 | 140m | 560,00 |
| 3 | Καλώδιο NYY 2x1,5mm2 | 70m | 60,00 |
| 4 | Σωλήνα PVC 3¨ 26bar (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων - άκρων σύνδεσης τους) | 60m | 760,00 |
| 5 | Συρματόσχοινο INOX Φ10mm και σφιγκτήρες inox 6τεμ. | 70m | 350,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ € | 4.530,00 |
| Φ.Π.Α. 17% | 770,10 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € | 5.300,10 |

*Στην τιμή της προμήθειας συμπεριλαμβάνεται η στεγανή συγκόλληση των καλωδίων του ηλεκτροκινητήρα με τα νέα καλώδια τροφοδότησης της προμήθειας NYY 4x10mm2.