| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Πολυχρόνης Γιάννης Τηλέφωνο : 2251041966 Fax : 2251041966 Ε-mail : promithion@deyamyt.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Μυτιλήνης, Θερμής, Μανδαμάδου και Μήθυμνας |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 106/19 |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 10.563,99 € χωρίς Φ.Π.Α. |

ΤΕΥΧΟΣ 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αφορά την προμήθεια  σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης  για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Μυτιλήνης, Θερμής, Μανδαμάδου και Μήθυμνας για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης των συγκεκριμένων Δημοτικών Ενοτήτων.

Κριτήριο κατακύρωσης για τα  υλικά σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. Οι  προσφορές πρέπει να  ικανοποιούν τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.

Οι υπό ποσότητες των προς προμήθεια υλικών Ύδρευσης και ο προϋπολογισμός  είναι ως παρακάτω:

| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΛΟΥΤΡ.ΘΕΡΜΗΣ-ΜΑΝΔΑΜΑΔΟΥ ΚΑΙ ΜΗΘΥΜΝΑΣ. |
| --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΫΠ. (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| 1 | ΣΩΛΗΝ Φ63 PVC ΥΔΡ 16atm | μετ. | 30 | 3,26 | 97,80 | ΤΠ3 |
| 2 | ΣΩΛΗΝ Φ90 PVC ΥΔΡ.10ατμ | μετ. | 12 | 4,53 | 54,36 | ΤΠ3 |
| 3 | ΣΩΛΗΝ Φ90 PVC ΥΔΡ.16ατμ | μετ. | 30 | 6,64 | 199,20 | ΤΠ3 |
| 4 | ΣΩΛΗΝ Φ110 PVC ΥΔΡ 16ΑΤΜ | μετ. | 30 | 7,80 | 234,00 | ΤΠ3 |
| 5 | ΣΩΛΗΝ Φ125PVC ΥΔΡ 16ΑΤΜ | μετ. | 6 | 9,25 | 55,50 | ΤΠ3 |
| 6 | ΣΩΛΗΝ Φ140 PVC ΥΔΡ 16ΑΤΜ | μετ. | 12 | 15,65 | 187,80 | ΤΠ3 |
| 7 | ΣΩΛΗΝ Φ200 PVC 16ΑΤΜ | μετ. | 6 | 36,68 | 220,08 | ΤΠ3 |
| 8 | ΣΩΛΗΝ Φ250 PVC 16ατμ | μετ. | 6 | 49,20 | 295,20 | ΤΠ3 |
| 9 | ΣΩΛΗΝ Φ16 ΡΕ HYDROMAK 16ατμ | μετ. | 300 | 0,32 | 96,00 | ΤΠ4 |
| 10 | ΣΩΛΗΝ Φ18 Χ 2,5 PE HYDROMAK 16ΑΤΜ | μετ. | 200 | 0,39 | 78,00 | ΤΠ4 |
| 11 | ΣΩΛΗΝ Φ20 ΡΕ 16ατμ | μετ. | 100 | 0,40 | 40,00 | ΤΠ4 |
| 12 | ΣΩΛΗΝ Φ22 Χ 3 PE HYDROMAK 16ατμ | μετ. | 100 | 0,62 | 62,00 | ΤΠ4 |
| 13 | ΣΩΛΗΝ Φ25 ΡΕ 16ατμ | μετ. | 100 | 1,08 | 108,00 | ΤΠ4 |
| 14 | ΣΩΛΗΝ Φ28 PE HYDROMAK 16 ατμ | μετ. | 100 | 0,81 | 81,00 | ΤΠ4 |
| 15 | ΣΩΛΗΝ Φ32 ΡΕ 6ατμ | μετ. | 100 | 0,54 | 54,00 | ΤΠ4 |
| 16 | ΣΩΛΗΝ Φ32 ΡΕ 10ατμ | μετ. | 100 | 0,59 | 59,00 | ΤΠ4 |
| 17 | ΣΩΛΗΝ Φ32 ΡΕ 16ατμ | μετ. | 200 | 0,70 | 140,00 | ΤΠ4 |
| 18 | ΣΩΛΗΝ Φ40 ΡΕ 16ατμ | μετ. | 100 | 1,20 | 120,00 | ΤΠ4 |
| 19 | ΣΩΛΗΝ Φ50 PE 10ΑΤΜ 3ης γεν. | μετ. | 100 | 1,38 | 138,00 | ΤΠ4 |
| 20 | ΣΩΛΗΝ Φ50 ΡΕ 16ατμ 3ης γεν. | μετ. | 100 | 2,43 | 243,00 | ΤΠ4 |
| 21 | ΣΩΛΗΝ Φ63 ΡΕ 10ατμ 3ης γεν. | μετ. | 100 | 2,30 | 230,00 | ΤΠ4 |
| 22 | ΣΩΛΗΝ Φ63 ΡΕ 16 ατμ 3ης γεν. | μετ. | 100 | 2,76 | 276,00 | ΤΠ4 |
| 23 | ΣΩΛΗΝ Φ75 PE10ΑΤΜ | μετ. | 100 | 3,28 | 328,00 | ΤΠ4 |
| 24 | ΣΩΛΗΝ Φ75 ΡΕ 16ΑΤΜ 3ης γεν. | μετ. | 100 | 5,40 | 540,00 | ΤΠ4 |
| 25 | ΣΩΛΗΝ Φ90 PE 16ΑΤΜ ΡΕ100 | μετ. | 100 | 7,10 | 710,00 | ΤΠ4 |
| 26 | ΣΩΛΗΝ Φ110 PE10ΑΤΜ | μετ. | 100 | 6,44 | 644,00 | ΤΠ4 |
| 27 | ΣΩΛΗΝ Φ110 PE 16ΑΤΜ | μετ. | 100 | 8,40 | 840,00 | ΤΠ4 |
| 28 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ110 | τεμ. | 10 | 0,78 | 7,80 |  |
| 29 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ160 | τεμ. | 10 | 1,54 | 15,40 |  |
| 30 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ90 | τεμ. | 10 | 0,56 | 5,60 |  |
| 31 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ140 | τεμ. | 10 | 1,15 | 11,50 |  |
| 32 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ125 | τεμ. | 10 | 0,99 | 9,90 |  |
| 33 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ200 | τεμ. | 10 | 2,25 | 22,50 |  |
| 34 | ΓΩΝΙΑ Φ90 ΜΕ ΡΑΚΟΡ PE ΒΤ | τεμ. | 10 | 16,00 | 160,00 |  |
| 35 | ΡΑΚΟΡ Φ50Χ1 1/2''ΑΡΣ.ΡΕ | τεμ. | 10 | 2,59 | 25,90 |  |
| 36 | ΡΑΚΟΡ Φ50Χ2''ΑΡΣ.ΡΕ | τεμ. | 10 | 1,96 | 19,60 |  |
| 37 | ΡΑΚΟΡ Φ63Χ2'' ΑΡΣ.ΒΤ | τεμ. | 10 | 2,52 | 25,20 |  |
| 38 | ΡΑΚΟΡ Φ75 Χ 2'' ΑΡΣ.ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 | 5,60 | 56,00 |  |
| 39 | ΡΑΚΟΡ Φ63Χ1 1/2'' ΑΡΣ.ΒΤ | τεμ. | 10 | 1,83 | 18,30 |  |
| 40 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 | 1,29 | 12,90 |  |
| 41 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ40 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 | 2,24 | 22,40 |  |
| 42 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ50 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 | 2,64 | 26,40 |  |
| 43 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 20 | 4,21 | 84,20 |  |
| 44 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ75 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 | 8,67 | 86,70 |  |
| 45 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ90 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 | 16,94 | 169,40 |  |
| 46 | ΤΑΥ Φ50ΡΕ ΜΕ ΡΑΚΟΡ | τεμ. | 1 | 5,46 | 5,46 |  |
| 47 | ΡΑΚΟΡ Φ90Χ3'' ΑΡΣ.PE ΒΤ | τεμ. | 5 | 9,15 | 45,75 |  |
| 48 | ΡΑΚΟΡ Φ40Χ1 1/4'' ΑΡΣ.PE ΒΤ | τεμ. | 5 | 1,60 | 8,00 |  |
| 49 | ΓΩΝΙΑ Φ100/45° PVC ΑΠΟΧ.B54:B71 | τεμ. | 10 | 1,06 | 10,60 | ΤΠ11 |
| 50 | ΓΩΝΙΑ Φ100/90° PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 10 | 1,06 | 10,60 | ΤΠ11 |
| 51 | ΓΩΝΙΑ Φ140/45ο PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 4,15 | 20,75 | ΤΠ11 |
| 52 | ΓΩΝΙΑ Φ140/90ο PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 4,20 | 21,00 | ΤΠ11 |
| 53 | ΓΩΝΙΑ Φ160/45° PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 10 | 4,40 | 44,00 | ΤΠ11 |
| 54 | ΓΩΝΙΑ Φ160/90° PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 10 | 3,88 | 38,80 | ΤΠ11 |
| 55 | ΓΩΝΙΑ Φ250/45 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 16,71 | 83,55 | ΤΠ11 |
| 56 | ΓΩΝΙΑ Φ250/90 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 20,00 | 100,00 | ΤΠ11 |
| 57 | ΜΟΥΦΑ Φ110 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 1,21 | 6,05 | ΤΠ11 |
| 58 | ΜΟΥΦΑ Φ140 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 2,05 | 10,25 | ΤΠ11 |
| 59 | ΜΟΥΦΑ Φ250 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 15,50 | 77,50 | ΤΠ11 |
| 60 | ΣΑΜΑΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ200/160 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 10 | 7,39 | 73,90 | ΤΠ11 |
| 61 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ125/75 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 0,92 | 4,60 | ΤΠ11 |
| 62 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/125 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 2,02 | 10,10 | ΤΠ11 |
| 63 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ160/140 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 3,33 | 16,65 | ΤΠ11 |
| 64 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ160/125 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 4,20 | 21,00 | ΤΠ11 |
| 65 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ250/200 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 16,59 | 82,95 | ΤΠ11 |
| 66 | ΤΑΠΑ Φ125 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 5 | 1,57 | 7,85 | ΤΠ11 |
| 67 | ΤΑΠΑ Φ140 PVC ΘΗΛ ΑΠΟΧ | τεμ. | 5 | 1,47 | 7,35 | ΤΠ11 |
| 68 | ΤΑΠΑ Φ160 PVC ΑΡΣ ΑΠΟΧ | τεμ. | 2 | 3,00 | 6,00 | ΤΠ11 |
| 69 | ΤΑΠΑ Φ160 PVC ΘΗΛ ΑΠΟΧ | τεμ. | 3 | 1,32 | 3,96 | ΤΠ11 |
| 70 | ΤΑΥ Φ125 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 2 | 2,94 | 5,88 | ΤΠ11 |
| 71 | ΤΑΥ Φ140 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 2 | 5,50 | 11,00 | ΤΠ11 |
| 72 | ΤΑΥ Φ160 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 7,15 | 35,75 | ΤΠ11 |
| 73 | ΤΑΥ Φ200 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 12,00 | 60,00 | ΤΠ11 |
| 74 | ΤΑΥ Φ200Χ160 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 16,34 | 81,70 | ΤΠ11 |
| 75 | ΤΑΥ Φ250 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 31,20 | 156,00 | ΤΠ11 |
| 76 | ΤΑΥ Φ250/160 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 21,37 | 106,85 | ΤΠ11 |
| 77 | ΦΡΕΑΤΙΟ Φ250Χ160 PVC ΙΔΙΩΤ.ΠΑΡΟΧ. | τεμ. | 10 | 23,69 | 236,90 | ΤΠ11 |
| 78 | ΣΩΛΗΝ Φ100 PVC ΑΠΟΧ. (ΕΛΟΤ 686/Α) | μετ. | 30 | 2,13 | 63,90 | ΤΠ11 |
| 79 | ΣΩΛΗΝ Φ200 PVC ΑΠΟΧ.(Σ41) | μετ. | 30 | 11,48 | 344,40 | ΤΠ11 |
| 80 | ΣΩΛΗΝ Φ500 PVC ΑΠΟΧ.(Σ41) | μετ. | 6 | 69,50 | 417,00 | ΤΠ11 |
| 81 | ΣΩΛΗΝ.Φ630 PVC ΑΠΟΧ. (Σ41) | μετ. | 6 | 86,00 | 516,00 | ΤΠ11 |
| 82 | ΣΩΛΗΝ.Φ250 PVC ΑΠΟΧ.(Σ41) | μετ. | 30 | 14,99 | 449,70 | ΤΠ11 |
| 83 | ΣΩΛΗΝ.Φ315 PVC ΑΠΟΧ (Σ41) | μετ. | 12 | 20,00 | 240,00 | ΤΠ11 |
| 84 | ΣΩΛΗΝ Φ315 PVC ΑΠΟΧ.(Σ51) | μετ. | 6 | 14,50 | 87,00 | ΤΠ11 |
| 85 | ΣΩΛΗΝ ΣΠΥΡΑΛ Φ200 ΑΠΟΧ. | μετ. | 10 | 8,66 | 86,60 |  |
| 86 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ160 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 10 | 0,90 | 9,00 |  |
| 87 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ200 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 10 | 1,10 | 11,00 |  |
| 88 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ250 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 10 | 1,80 | 18,00 |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ | 10.563,99 |  |
| ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. (17%) | 1.795,88 |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. (17%) | 12.359,87 |  |

Για την προμήθεια αυτή προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης η οποία ορίζεται ως η κατακύρωση μεγαλύτερης ή μικρότερης ποσότητας των παρεχόμενων επιμέρους υλικών όπως διακριτικά ορίζονται στον προϋπολογισμό, κατά ποσοστό 42% και αυτό υπολογίζεται στα 15.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα ύδρευσης και αποχέτευσης  θα παραδίδονται τμηματικά στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού όπου και βρίσκονται οι αποθήκες της ΔΕΥΑΛ.

Οι συντάξαντες:

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η/Μ ΔΕΥΑΛ                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ

ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                                          ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.                                                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.