| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Πολυχρόνης Γιάννης Τηλέφωνο : 2251041966 Fax : 2251041966 Ε-mail : promithion@deyamyt.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Ερεσού-Αντίσσης, Μήθυμνας, Καλλονής, Ευεργέτουλα, Μανδαμάδου, Πολιχνίτου, Μυτιλήνης, Πέτρας, Αγιάσου, Αγίας Παρασκευής και Λουτρόπολη Θερμής |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 108/19 |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 13.407,07 € χωρίς Φ.Π.Α. |

ΤΕΥΧΟΣ 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Ερεσού-Αντίσσης, Μήθυμνας, Καλλονής, Ευεργέτουλα, Μανδαμάδου, Πολιχνίτου, Μυτιλήνης, Πέτρας, Αγιάσου , Αγίας Παρασκευής και Λουτρόπολη Θερμής για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης των συγκεκριμένων Δημοτικών Ενοτήτων.

Κριτήριο κατακύρωσης για τα  υλικά Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. Οι  προσφορές πρέπει να  ικανοποιούν τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.

Οι υπό ποσότητες των προς προμήθεια υλικών Ύδρευσης και ο προϋπολογισμός  είναι ως παρακάτω:

| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ, ΜΑΝΔΑΜΑΔΟΥ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΠΕΤΡΑΣ, ΑΓΙΑΣΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΡΜΗΣ. |
| --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΫΠ. (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| 1 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 2'' ΓΑΛΒ. | ΤΕΜ | 10 | 5,99 | 59,90 | ΤΠ1 |
| 2 | ΜΑΣΤΟΣ 2Χ1 1/2'' ΓΑΛΒ. | ΤΕΜ | 5 | 4,00 | 20,00 | ΤΠ1 |
| 3 | ΜΟΥΦΑ 2'' ΓΑΛΒ. | ΤΕΜ | 5 | 4,14 | 20,70 | ΤΠ1 |
| 4 | ΜΟΥΦΑ 2 1/2'' ΓΑΛΒ. | ΤΕΜ | 5 | 12,40 | 62,00 | ΤΠ1 |
| 5 | ΜΑΣΤΟΣ 4'' ΓΑΛΒ. | ΤΕΜ | 5 | 18,00 | 90,00 | ΤΠ1 |
| 6 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2 Χ 1/2'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | ΤΕΜ | 5 | 2,50 | 12,50 | ΤΠ1 |
| 7 | ΣΥΣΤΟΛΗ 4'' Χ 3'' ΑΓΓΛ. ΓΑΛΒ. | ΤΕΜ | 5 | 28,50 | 142,50 | ΤΠ1 |
| 8 | ΤΑΥ 2 1/2'' ΓΑΛΒ. | ΤΕΜ | 5 | 10,50 | 52,50 | ΤΠ1 |
| 9 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1'' Χ 30 cm ΓΑΛΒ. | ΤΕΜ | 5 | 3,00 | 15,00 | ΤΠ1 |
| 10 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2 1/2'' Χ 10 cm ΓΑΛΒ. | ΤΕΜ | 5 | 6,20 | 31,00 | ΤΠ1 |
| 11 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2 1/2'' Χ 20 cm ΓΑΛΒ. | ΤΕΜ | 5 | 7,30 | 36,50 | ΤΠ1 |
| 12 | ΜΟΥΦΑ 2 1/2 ΚΟΛΛΗΤΗ ΜΑΥΡΗ | ΤΕΜ | 5 | 5,30 | 26,50 |  |
| 13 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΑΣ-ΚΑΜΠΑΝΑ Φ150 | ΤΕΜ | 5 | 28,50 | 142,50 |  |
| 14 | ΣΩΛΗΝ Φ160 PVC 16 ατμ | ΜΕΤ | 120 | 15,00 | 1.800,00 | ΤΠ3 |
| 15 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ140 Χ 1'' 16ΑΤΜ XYTO | ΤΕΜ | 5 | 14,00 | 70,00 | ΤΠ19 |
| 16 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ110 Χ 1/2'' ΠΛΑΣΤ.ΒΙΔΑ 16at | ΤΕΜ | 5 | 7,00 | 35,00 |  |
| 17 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 4'' ΒΟΛΤΑ | ΤΕΜ | 5 | 13,50 | 67,50 | ΤΠ7 |
| 18 | ΦΛΑΝΤΖΑ Φ100 ΤΡΕΛΛΗ 4'' | ΤΕΜ | 5 | 9,60 | 48,00 | ΤΠ7 |
| 19 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ225 16ΑΤ | ΤΕΜ | 5 | 20,00 | 100,00 |  |
| 20 | ΦΙΜΠΕΡ 3/4" ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ | ΤΕΜ | 2000 | 0,05 | 100,00 |  |
| 21 | ΡΑΚΟΡ 3/4 Χ 3/4 ΑΡΣ.ΜΗΧ.ΣΥΣΦΙΞ.ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 20 | 6,22 | 124,40 | ΤΠ8 |
| 22 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ 1'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 20 | 7,00 | 140,00 | ΤΠ8 |
| 23 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦΙΞ.1 1/4'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 10 | 13,29 | 132,90 | ΤΠ8 |
| 24 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.1 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 10 | 17,50 | 175,00 | ΤΠ8 |
| 25 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ 2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 10 | 22,17 | 221,70 | ΤΠ8 |
| 26 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.Φ15 Χ 1/2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ | ΤΕΜ | 100 | 0,98 | 98,00 | ΤΠ8 |
| 27 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.Φ18 Χ 1/2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 10 | 1,90 | 19,00 | ΤΠ8 |
| 28 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.Φ18Χ1/2" ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 10 | 1,53 | 15,30 | ΤΠ8 |
| 29 | ΡΑΚΟΡ Φ16 Χ 2 Χ 1/2 ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 200 | 0,94 | 188,00 | ΤΠ8 |
| 30 | ΡΑΚΟΡ Φ16 Χ 2 Χ 1/2 ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 100 | 1,12 | 112,00 | ΤΠ8 |
| 31 | ΡΑΚΟΡ Φ18 Χ 2,5 Χ 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 500 | 1,25 | 625,00 | ΤΠ8 |
| 32 | ΡΑΚΟΡ Φ20 Χ 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 50 | 1,90 | 95,00 | ΤΠ8 |
| 33 | ΡΑΚΟΡ Φ20 Χ 1/2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 30 | 2,03 | 60,90 | ΤΠ8 |
| 34 | ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3Χ3/4'' ΑΡ | ΤΕΜ | 50 | 1,90 | 95,00 | ΤΠ8 |
| 35 | ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3Χ3/4'' ΘΗΛ | ΤΕΜ | 30 | 2,14 | 64,20 | ΤΠ8 |
| 36 | ΡΑΚΟΡ Φ25Χ3/4'' ΑΡΣ ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 20 | 2,74 | 54,80 | ΤΠ8 |
| 37 | ΡΑΚΟΡ Φ25 Χ 3/4'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ | ΤΕΜ | 10 | 2,77 | 27,70 | ΤΠ8 |
| 38 | ΡΑΚΟΡ Φ28 Χ 3 Χ 1'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ | ΤΕΜ | 10 | 5,49 | 54,90 | ΤΠ8 |
| 39 | ΡΑΚΟΡ Φ32 Χ 1'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ | ΤΕΜ | 50 | 4,21 | 210,50 | ΤΠ8 |
| 40 | ΡΑΚΟΡ Φ40 Χ 1 1/4'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 20 | 7,74 | 154,80 | ΤΠ8 |
| 41 | ΡΑΚΟΡ Φ50 Χ 1 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 20 | 9,30 | 186,00 | ΤΠ8 |
| 42 | ΡΑΚΟΡ Φ50 Χ 1 1/2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 10 | 9,30 | 93,00 | ΤΠ8 |
| 43 | ΡΑΚΟΡ Φ63 Χ 2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 20 | 19,54 | 390,80 | ΤΠ8 |
| 44 | ΡΑΚΟΡ Φ63 Χ 2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 10 | 18,99 | 189,90 | ΤΠ8 |
| 45 | ΡΑΚΟΡ Φ75Χ2 1/2'' ΑΡΣ | ΤΕΜ | 20 | 35,69 | 713,80 | ΤΠ8 |
| 46 | ΡΑΚΟΡ Φ75 Χ 2 1/2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 10 | 38,00 | 380,00 | ΤΠ8 |
| 47 | ΡΑΚΟΡ Φ90 Χ 3'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 5 | 48,95 | 244,75 | ΤΠ8 |
| 48 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.Φ15 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 5 | 1,60 | 8,00 | ΤΠ8 |
| 49 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ20 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 20 | 3,38 | 67,60 | ΤΠ8 |
| 50 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ25 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 10 | 4,40 | 44,00 | ΤΠ8 |
| 51 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ28 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 10 | 7,05 | 70,50 | ΤΠ8 |
| 52 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 30 | 7,65 | 229,50 | ΤΠ8 |
| 53 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ40 ΟΡΕΙΧ | ΤΕΜ | 20 | 10,78 | 215,60 | ΤΠ8 |
| 54 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ50 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 40 | 15,27 | 610,80 | ΤΠ8 |
| 55 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 20 | 25,56 | 511,20 | ΤΠ8 |
| 56 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ75 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 20 | 58,89 | 1.177,80 | ΤΠ8 |
| 57 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ90 ΟΡΕΙΧ | ΤΕΜ | 5 | 80,00 | 400,00 | ΤΠ8 |
| 58 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ110 ΟΡΕΙΧ | ΤΕΜ | 2 | 207,00 | 414,00 | ΤΠ8 |
| 59 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ16 Χ 2,0 Χ 16 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 20 | 1,69 | 33,80 | ΤΠ8 |
| 60 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ22 Χ 3'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 20 | 3,68 | 73,60 | ΤΠ8 |
| 61 | ΤΑΥ Φ32Χ1 ΘΗΛ ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ | 10 | 16,00 | 160,00 | ΤΠ8 |
| 62 | ΒΑΝΑ 1'' (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | ΤΕΜ | 100 | 7,50 | 750,00 | ΤΠ9 |
| 63 | ΒΑΝΑ Φ100 ΦΛΑΝΤΖ.ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ. | ΤΕΜ | 5 | 99,00 | 495,00 | ΤΠ14 |
| 64 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ Φ110 PE | ΤΕΜ | 2 | 29,61 | 59,22 | ΤΠ10 |
| 65 | ΦΛΟΤΕΡ ΙΝΟΧ 1/2 ΒΤ | ΤΕΜ | 5 | 20,00 | 100,00 |  |
| 66 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ90 ΡΕ | ΤΕΜ | 10 | 6,00 | 60,00 | ΤΠ10 |
| 67 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ200/160 PVC ΑΠΟΧ. | ΤΕΜ | 1 | 7,00 | 7,00 | ΤΠ11 |
| 68 | ΣΩΛΗΝ.Φ125 PVC ΑΠΟΧ | ΜΕΤ | 30 | 4,00 | 120,00 | ΤΠ11 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ | 13.407,07 |  |
| ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. (17%) | 2.279,20 |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. (17%) | 15.686,27 |  |

Για την προμήθεια αυτή προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης η οποία ορίζεται ως η κατακύρωση μεγαλύτερης ή μικρότερης ποσότητας των παρεχόμενων επιμέρους υλικών όπως διακριτικά ορίζονται στον προϋπολογισμό, κατά ποσοστό 45% και αυτό υπολογίζεται στα 19.440,25 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Τα υλικά Ύδρευσης θα παραδίδονται τμηματικά στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού όπου και βρίσκονται οι αποθήκες της ΔΕΥΑΛ.

Οι συντάξαντες:

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η/Μ ΔΕΥΑΛ                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ

ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                                          ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.                                                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.