| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail : protokolo@deyamyt.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση υδροδότησης του οικισμού «Κάτω Χωριό» Πλωμαρίου |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 104/2021 |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 6.070,00 € χωρίς Φ.Π.Α. |

ΤΕΥΧΟΣ 4

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μον. Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος σε € | Κόστος σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 5.000 ΛΙΤΡΩΝ | TEM. | 1 |  |  |
| 2 | ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 2” | TEM. | 1 |  |  |
| 3 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2” | TEM. | 2 |  |  |
| 4 | ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 4m3/h 160m | TEM. | 1 |  |  |
| 5 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 2” | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 6 | ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2” | TEM. | 1 |  |  |
| 7 | ΔΙΠΛΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2” | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 8 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 9 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ | TEM. | 1 |  |  |
| 10 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 11 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ63 20ΑΤΜ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 100m | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 12 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ63 16ΑΤΜ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 100m | TEM. | 5 |  |  |
| 13 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ63 10ΑΤΜ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 100m | TEM. | 5 |  |  |
| ΑΞΙΑ ΣΕ € Φ.Π.Α 17% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ € |  |

----------------------------------------

(Tόπος και ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)