

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Δ**ιαδημοτική **Ε**πιχείρηση **Ύ**δρευσης **Α**ποχέτευσης **Λ**έσβουΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΤαχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17Ταχ. Κωδ. : 81132 ΜυτιλήνηΠληροφορίες : Πολυχρόνης Ιωάννης Γεωργακή ΜαρίαΤηλέφωνο : 2251024444Fax : 2251040121Ε-mail :protokolo@deyamyt.gr | 1. **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:**
 | **«Προμήθεια υλικών Ύδρευσης -Αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δ.Ε Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής»** |
| **ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** | **2/2021** |
| **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:**  | **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ** |
| 1. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**
 | **59.992,73** **€** **χωρίς Φ.Π.Α.** |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

 ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: …………………………………………………….

 Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.: ………………………………………………………

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………………………..

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………………………………………...

 FAX:…………………………………………………………………………

 E-MAIL:………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **Α. ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**  |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ** | **ΜΟΝ. ΜΕΤ.** | **ΤΕΜ.** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ** |
| 1 | ΓΩΝΙΑ 1/2΄΄ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 50 |  |
| 2 | ΓΩΝΙΑ 1 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |
| 3 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 100 |  |
| 4 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |
| 5 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 20 |  |
| 6 | ΚΑΜΠΥΛΗ 2" ΑΡΣ/ΘΗΛ ΓΑΛΒ | τεμ. | 5 |  |
| 7 | ΜΑΣΤΟΣ 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 600 |  |
| 8 | ΜΑΣΤΟΣ 1'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 100 |  |
| 9 | ΜΑΣΤΟΣ 1 1/4'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |
| 10 | ΜΑΣΤΟΣ 1 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |
| 11 | ΜΑΣΤΟΣ 2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 20 |  |
| 12 | ΜΑΣΤΟΣ 2 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 |  |
| 13 | ΜΑΣΤΟΣ 3'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 |  |
| 14 | ΜΟΥΦΑ 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 40 |  |
| 15 | ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4'' Χ 1/2'' ΑΓΓΛ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 20 |  |
| 16 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2 Χ 1'' ΑΓΓΛ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 |  |
| 17 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1'' Χ 3/4'' ΑΜΕΡ. ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |
| 18 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2 Χ 1/2'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ | τεμ. | 5 |  |
| 19 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2 Χ 3/4'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ | τεμ. | 5 |  |
| 20 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2 Χ 1 1/4'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |
| 21 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2 Χ 1 1/2'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |
| 22 | ΤΑΠΑ 3/4'' ΘΗΛ.ΓΑΛΒ | τεμ. | 10 |  |
| 23 | ΤΑΠΑ 1'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |
| 24 | ΤΑΥ 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 100 |  |
| 25 | ΤΑΥ 1'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |
| 26 | ΤΑΥ 2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 |  |
| 27 | ΤΑΥ 1'' Χ 1/2'' Χ 1'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |
| 28 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1 1/4'' Χ 20 cm ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 |  |
| 29 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1 1/2'' Χ 20 cm ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 |  |
| 30 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2 1/2'' Χ 30 cm ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 |  |
| 31 | ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΥΔ. 3/4" 5cm | τεμ. | 50 |  |
| 32 | ΜΟΥΦΑ 2" ΚΟΛΛΗΤΗ ΜΑΥΡΗ | τεμ. | 5 |  |
| 33 | ΜΟΥΦΑ 3" ΚΟΛΛΗΤΗ ΜΑΥΡΗ | τεμ. | 5 |  |
| 34 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ600 D400 | τεμ. | 10 |  |
| 35 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜ.ΤΣΙΜΕΝΤ.ΒΑΣΗ & ΚΑΛΥΜΑ | τεμ. | 20 |  |
| 36 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 40Χ40 B 125 | τεμ. | 10 |  |
| 37 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 30 Χ 30 Β125 | τεμ. | 10 |  |
| 38 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 30 Χ 30 C250 | τεμ. | 10 |  |
| 39 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 50 Χ50 C250 (MANTEM) | τεμ. | 5 |  |
| 40 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 40 Χ 40 C250 (ΜΑΝΤΕΜ) | τεμ. | 10 |  |
| 41 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΡΟΥΝΟ 3Χ2 1/2" | τεμ. | 10 |  |
| 42 | ΡΑΚΟΡ ΑΛΟΥΜ. 2 1/2" ΜΕ ΒΟΛΤΑ ΠΥΡΟΣΒ. | τεμ. | 20 |  |
| 43 | ΡΑΚΟΡ ΑΛΟΥΜ. 2 1/2" ΜΕ ΤΑΠΑ ΠΥΡΟΣΒ. | τεμ. | 20 |  |
| 44 | ΣΩΛΗΝ Φ18 Χ 2,5 HYDROMAK 16ΑΤΜ | μετ. | 500 |  |
| 45 | ΣΩΛΗΝ Φ22 Χ 3 HYDROMAK 16ατμ | μετ. | 100 |  |
| 46 | ΣΩΛΗΝ Φ28 HYDROMAK 16 ατμ | μετ. | 500 |  |
| 47 | ΣΩΛΗΝ Φ160 PVC 16 ατμ | μετ. | 30 |  |
| 48 | ΣΩΛΗΝ Φ32 ΡΕ 16ατμ | μετ. | 300 |  |
| 49 | ΣΩΛΗΝ Φ40 ΡΕ 16ατμ | μετ. | 300 |  |
| 50 | ΣΩΛΗΝ ΡΕ Φ40 10ΑΤΜ | μετ. | 200 |  |
| 51 | ΣΩΛΗΝ Φ50 ΡΕ 16ατμ 3ης γεν. | μετ. | 400 |  |
| 52 | ΣΩΛΗΝ Φ63 ΡΕ 16 ατμ 3ης γεν. | μετ. | 600 |  |
| 53 | ΣΩΛΗΝ Φ50X4,6 PPR | μετ. | 30 |  |
| 54 | ΣΩΛΗΝ ΓΑΛΒ.1 1/2" ΠΡΑΣ  | τεμ. | 30 |  |
| 55 | ΣΠΥΡΑΛ 1/2 Χ 1/2 80cm Θ-Θ | τεμ. | 20 |  |
| 56 | ΣΠΥΡΑΛ 70cm 1/2'' Θ-Θ inox | τεμ. | 10 |  |
| 57 | ΖΙΜΠΩ Φ90 | τεμ. | 20 |  |
| 58 | ΖΙΜΠΩ Φ110 | τεμ. | 20 |  |
| 59 | ΖΙΜΠΩ Φ140 | τεμ. | 20 |  |
| 60 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90Χ1'' ΠΛΑΣΤ.16ατμ | τεμ. | 5 |  |
| 61 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ140Χ1'' ΠΛΑΣΤ.16ατμ | τεμ. | 5 |  |
| 62 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63Χ1/2'' ΧΥΤΟ | τεμ. | 5 |  |
| 63 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ100 Χ 1/2 ΧΥΤΟ | τεμ. | 5 |  |
| 64 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ110 Χ 1/2'' ΠΛΑΣΤ.ΒΙΔΑ 16at | τεμ. | 5 |  |
| 65 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 2 Χ 1 1/4 ΟΡΕΙΧ.(κλέφτης) | τεμ. | 5 |  |
| 66 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63 Χ 1/2'' ΠΛΑΣ.16ατμ | τεμ. | 10 |  |
| 67 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75 Χ 1/2 ΠΛ.16ΑΤΜ | τεμ. | 10 |  |
| 68 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 2'' ΒΟΛΤΑ | τεμ. | 10 |  |
| 69 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ DN80 3'' | τεμ. | 5 |  |
| 70 | ΦΛΑΝΤΖΑ Φ80 ή 3 1/2'' ΤΡ | τεμ. | 10 |  |
| 71 | ΦΛΑΝΤΖΑ Φ100 ΤΡΕΛΛΗ 4'' | τεμ. | 5 |  |
| 72 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ60 | τεμ. | 10 |  |
| 73 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ80 | τεμ. | 50 |  |
| 74 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ100 | τεμ. | 20 |  |
| 75 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ125 | τεμ. | 10 |  |
| 76 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ150 | τεμ. | 10 |  |
| 77 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ90 | τεμ. | 10 |  |
| 78 | ΦΙΜΠΕΡ 3/4'' ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΝ | τεμ. | 2000 |  |
| 79 | ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 3/4 (ΦΙΜΠΕΡ) | τεμ. | 2000 |  |
| 80 | ΦΙΜΠΕΡ 1'' | τεμ. | 200 |  |
| 81 | ΒΙΔΑ 5/8'' Χ 70 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | τεμ. | 400 |  |
| 82 | ΒΙΔΑ 5/8'' Χ 90 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | τεμ. | 100 |  |
| 83 | ΒΙΔΑ 7/16'' Χ 110 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | τεμ. | 200 |  |
| 84 | ΒΙΔΑ 7/16'' Χ 70 ΕΞΑΓ.ΣΙΔ.ΓΑΛΒ+ΠΕΡΙΚ.ΟΛΟΠΑΣ | τεμ. | 200 |  |
| 85 | ΜΑΣΤΟΣ 1/4 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 |  |
| 86 | ΜΑΣΤΟΣ 3/4''Χ1/2 ΜΠΟΜΠΕ ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 50 |  |
| 87 | ΡΑΚΟΡ 9/11 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 |  |
| 88 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 80 |  |
| 89 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.Φ15 Χ 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 400 |  |
| 90 | ΡΑΚΟΡ Φ18 Χ 2,5 Χ 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 500 |  |
| 91 | ΡΑΚΟΡ Φ18 Χ 2,5 Χ 1/2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 500 |  |
| 92 | ΡΑΚΟΡ Φ20 Χ 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 50 |  |
| 93 | ΡΑΚΟΡ Φ28 Χ 3 Χ 1'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 80 |  |
| 94 | ΡΑΚΟΡ Φ32 Χ 1'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ | τεμ. | 50 |  |
| 95 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ20 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 |  |
| 96 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ28 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 |  |
| 97 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 40 |  |
| 98 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ18 Χ 2,5'' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 50 |  |
| 99 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1" Χ 1/2'' ΑΜΕΡ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 |  |
| 100 | ΤΑΥ Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 |  |
| 101 | ΤΑΥ Φ28Χ1 ΘΗΛ. ΜΟΝ/ΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 |  |
| 102 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 2'' ΚΙΜ | τεμ. | 5 |  |
| 103 | ΒΑΝΑ 1/2'' (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | τεμ. | 1000 |  |
| 104 | ΒΑΝΑ 3/4''(ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | τεμ. | 20 |  |
| 105 | ΒΑΝΑ 1'' (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | τεμ. | 80 |  |
| 106 | ΒΑΝΑ 1 1/4'' (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | τεμ. | 10 |  |
| 107 | ΒΑΝΑ 2'' (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | τεμ. | 20 |  |
| 108 | ΒΑΝΑ 3'' (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | τεμ. | 5 |  |
| 109 | ΒΑΝΑ Φ15 ΜΗΧ. ΣΥΣΦ.(ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | τεμ. | 20 |  |
| 110 | ΚΑΝΟΥΛΑ 1/2 ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ | τεμ. | 10 |  |
| 111 | ΒΑΝΑ Φ100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | τεμ. | 4 |  |
| 112 | ΒΑΝΑ Φ60 ΦΛΑΝΤΖ.ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ. | τεμ. | 4 |  |
| 113 | ΒΑΝΑ Φ80 ΦΛΑΝΤΖ.ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ. | τεμ. | 20 |  |
| 114 | ΒΑΝΑ Φ100 ΦΛΑΝΤΖ.ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ. | τεμ. | 6 |  |
| 115 | ΒΑΝΑ Φ150 ΦΛΑΝΤΖ.ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ. | τεμ. | 2 |  |
| 116 | ΒΑΝΑ Φ200 ΦΛΑΝΤΖ.ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ. | τεμ. | 5 |  |
| 117 | ΒΑΝΑ Φ50 ΦΛΑΝΤΖ.ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ. | τεμ. | 5 |  |
| 118 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 2'' | τεμ. | 1 |  |
| 119 | ΚΛΑΠΕ Φ125 ΦΛΑΝ.16ΑΤΜ | τεμ. | 1 |  |
| 120 | ΥΔΡ/ΤΡΟ 1'' | τεμ. | 5 |  |
| 121 | ΥΔΡ/ΤΡΟ 2'' ΑΠΛΟ | τεμ. | 5 |  |
| 122 | ΥΔΡ/ΤΡΟ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ Φ80 | τεμ. | 2 |  |
| 123 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.1/2'' | τεμ. | 40 |  |
| 124 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.26-30Χ76mm | τεμ. | 50 |  |
| 125 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.42-45Χ150mm | τεμ. | 20 |  |
| 126 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.48-51Χ150mm | τεμ. | 40 |  |
| 127 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.60-70Χ250mm | τεμ. | 40 |  |
| 128 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.70-80Χ250mm | τεμ. | 10 |  |
| 129 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.80-100Χ230mm | τεμ. | 10 |  |
| 130 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.85-105Χ230mm | τεμ. | 10 |  |
| 131 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.85-105Χ500mm | τεμ. | 2 |  |
| 132 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.105-125Χ250mm | τεμ. | 40 |  |
| 133 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.108-128Χ500mm | τεμ. | 2 |  |
| 134 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.105-125Χ600mm | τεμ. | 5 |  |
| 135 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.135-155Χ250mm | τεμ. | 20 |  |
| 136 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.155-175Χ300mm | τεμ. | 20 |  |
| 137 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.168-189Χ500mm | τεμ. | 5 |  |
| 138 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.195-215Χ300 | τεμ. | 5 |  |
| 139 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.215-235Χ350mm | τεμ. | 5 |  |
| 140 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.216-238Χ300mm | τεμ. | 2 |  |
| 141 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥ.ΠΙΕΣ.Φ239-249mm 210mm | τεμ. | 8 |  |
| 142 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥ.ΠΙΕΣ.Φ352-362mm 210mm | τεμ. | 4 |  |
| 143 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥ.ΠΙΕΣ.Φ270-280mm 210mm | τεμ. | 2 |  |
| 144 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ125 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 |  |
| 145 | ΜΑΣΤΟΣ PPR ΑΡΣ.Φ50Χ1 1/2 | τεμ. | 10 |  |
| 146 | ΣΕΛΛΑ PPR ΠΑΡΟΧ. ΑΡΣ. Φ50Χ1Χ1/2Χ25 | τεμ. | 50 |  |
| 147 | ΤΑΠΑ PPR Φ50 | τεμ. | 10 |  |
| 148 | ΜΟΝ/ΝΤΖΩΤΟ ΜΕ ΑΓΚΥΡ. ΓΙΑ PE Φ90 | τεμ. | 4 |  |
| 149 | ΜΟΝ/ΝΤΖΩΤΟ ΜΕ ΑΓΚΥΡ. ΓΙΑ PE Φ125 | τεμ. | 5 |  |
| 150 | ΜΟΝ/ΝΤΖΩΤΟ ΜΕ ΑΓΚΥΡ. ΓΙΑ PE Φ200 | τεμ. | 2 |  |
| 151 | ΣΥΝΔ/ΜΟΣ ΑΥΤ.DN80(85-107η84-105η88-105) | τεμ. | 5 |  |
| 152 | ΣΥΝ/ΜΟΣ ΑΥΤ.DN100(107.2-133.2ή104-132) | τεμ. | 2 |  |
| 153 | ΣΥΝ/ΜΟΣ ΑΥΤ.DN150(158-192ή 154- | τεμ. | 2 |  |
| 154 | ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ.DN80(85-107)η84-105) | τεμ. | 10 |  |
| 155 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 1'' ΠΛΑΣΤ.ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡ. | τεμ. | 5 |  |
| 156 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 0-25 ατμ.ΓΛΥΚΕΡ ΙΝΟΧ | τεμ. | 10 |  |
| 157 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 6/10/16 ΙΝΟΧ | τεμ. | 10 |  |
| 158 | ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚ.ΛΥΜΑΤΩΝ 5Μ | τεμ. | 10 |  |
| 159 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2'' 25BAR | τεμ. | 5 |  |
| 160 | ΜΑΝΣΟΝ Φ63 PVC | τεμ. | 10 |  |
| 161 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ63 (ΖΙΜΠΩ) | τεμ. | 20 |  |
| 162 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ90 (ΖΙΜΠΩ) | τεμ. | 20 |  |
| 163 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ200 (ΖΙΜΠΩ) | τεμ. | 20 |  |
| 164 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2'' 40mm ΧΡΩΜ. | τεμ. | 20 |  |
| 165 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2'' 30mm ΧΡΩΜ. | τεμ. | 20 |  |
| 166 | ΤΑΠΑ Φ63 ΜΑΝΤΕΜΙ | τεμ. | 5 |  |
| 167 | ΤΑΥ Φ125Χ 80 ΦΛ.ΧΥΤ EPOXY  | τεμ. | 1 |  |
| 168 | ΤΑΥ Φ100/80 ΦΛΑΝ.ΧΥΤΟ EPOXY | τεμ. | 5 |  |
| 169 | ΤΑΥ Φ200Χ150 EPOXY | τεμ. | 1 |  |
| 170 | ΓΩΝΙΑ Φ63 ΜΕ ΡΑΚΟΡ PE ΒΤ | τεμ. | 5 |  |
| 171 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ75 ΡΕ | τεμ. | 5 |  |
| 172 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ90 ΡΕ | τεμ. | 10 |  |
| 173 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ110 ΡΕ | τεμ. | 10 |  |
| 174 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ140 ΡΕ | τεμ. | 5 |  |
| 175 | ΡΑΚΟΡ Φ63Χ2'' ΑΡΣ.ΒΤ | τεμ. | 10 |  |
| 176 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 |  |
| 177 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ50 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 50 |  |
| 178 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 20 |  |
| 179 | ΤΑΥ Φ63 PE ΜΕ ΡΑΚΟΡ | τεμ. | 2 |  |
| 180 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ100/80 ΦΛ.EPOXY  | τεμ. | 6 |  |
|   | **ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**  |   |   |  |
|   | **ΒΎΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ** |   |   |  |
| 1 | ΣΧΑΡΑ 90Χ60 C250 | τεμ. | 5 |  |
| 2 | ΣΧΑΡΑΣ ΡΑΓΑ / ΤΕΜ  | τεμ. | 10 |  |
| 3 | ΣΧΑΡΑ 100 Χ 50 (C250) (ΧΩΡΙΣ ΡΑΓΕΣ) | τεμ. | 5 |  |
| 4 | ΣΧΑΡΑ 100 Χ 40 (C250) (ΧΩΡΙΣ ΡΑΓΕΣ) | τεμ. | 5 |  |
| 5 | ΣΧΑΡΑ 60 Χ 90 ΜΕ ΤΕΛΕΡΟ (D400) | τεμ. | 5 |  |
| 6 | ΦΡΕΑΤΙΟ Φ250Χ160 PVC ΙΔΙΩΤ.ΠΑΡΟΧ. | τεμ. | 5 |  |
| 7 | ΣΩΛΗΝ Φ 160 PVC ΑΠΟΧ. (Σ41) | μετ. | 90 |  |
| 8 | ΣΩΛΗΝ Φ 200 PVC ΑΠΟΧ. (Σ41) | μετ. | 120 |  |
| 9 | ΣΩΛΗΝ.Φ250 PVC ΑΠΟΧ.(Σ41) | μετ. | 120 |  |
| 10 | ΣΩΛΗΝ.Φ355 PVC ΑΠΟΧ (Σ51) | μετ. | 12 |  |
| 11 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ250 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 30 |  |
| 12 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ160 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 20 |  |
| 13 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ200 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 20 |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**  |   |   |  |
|  |  **ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€ χωρίς Φ.Π.Α.)** |   |   |  |

Έκπτωση τοις εκατό στο σύνολο της προμήθειας (Αριθμητικώς):…………………………..

Έκπτωση τοις εκατό στο σύνολο της προμήθειας (Ολογράφως):…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Σύνολο προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.) **μετά** την έκπτωση (Αριθμητικώς):………………………………..

Σύνολο προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.) **μετά** την έκπτωση (Ολογράφως):…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)