

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Δ**ημοτική **Ε**πιχείρηση **Ύ**δρευσης **Α**ποχέτευσης **Λ**έσβουΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17Ταχ. Κωδ. : 81100 ΜυτιλήνηΠληροφορίες :Πολυχρόνης ΙωάννηςΤηλέφωνο : 2251041966Fax : 2251041966Ε-mail :promithion@deyamyt.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | **Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής** |
| **ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** | **69/19** |
| **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:**  | **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ** |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | **20.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.** |

**ΤΕΥΧΟΣ 5**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Περιγραφή Είδους** | **CPV** | **Μονάδα** **Μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδος (ευρώ)** | **Δαπάνη (ευρώ)** |
| 1. | Υδρομετρητές 1/2'' ταχυμετρικοί, ξηρού τύπου, απλής ριπής, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης, ονομαστικής παροχής Qn=1,5 m³/h (Q3=2,5 m³/h), μετρολογικής κλάσης C-H/B-V (R200-H/R80-V) | 38411000-9 | τεμ | 594 | 33,67 | 20.000,00 |
| ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς Φ.Π.Α) | 20.000,00 |
| Φ.Π.Α. 17% | 3.400,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 23.400,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΕΥΑΛ | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ |
|  |  |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣΛΟΓΙΣΤΗΣ Τ.Ε. |