

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Δ**ημοτική **Ε**πιχείρηση **Ύ**δρευσης **Α**ποχέτευσης **Λ**έσβου  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17  Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη  Πληροφορίες :Πολυχρόνης Ιωάννης  Τηλέφωνο : 2251041966  Fax : 2251041966  Ε-mail :[promithion@deyamyt.gr](mailto:promithion@deyamyt.gr) | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | **Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής** |
| **ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** | **69/19** |
| **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** | **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ** |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | **20.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.** |

**ΤΕΥΧΟΣ 5**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Περιγραφή Είδους** | **CPV** | **Μονάδα**  **Μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδος (ευρώ)** | **Δαπάνη  (ευρώ)** |
| 1. | Υδρομετρητές 1/2'' ταχυμετρικοί, ξηρού τύπου, απλής ριπής, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης,  ονομαστικής παροχής  Qn=1,5 m³/h  (Q3=2,5 m³/h),  μετρολογικής κλάσης  C-H/B-V  (R200-H/R80-V) | 38411000-9 | τεμ | 594 | 33,67 | 20.000,00 |
| ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς Φ.Π.Α) | | | | | | 20.000,00 |
| Φ.Π.Α. 17% | | | | | | 3.400,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | | | | | | 23.400,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΔΕΥΑΛ | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &  ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΔΕΥΑΛ |
|  |  |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ Τ.Ε. |