| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Πολυχρόνης Γιάννης Τηλέφωνο : 2251041966 Fax : 2251041966 Ε-mail : promithion@deyamyt.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Μυτιλήνης, Θερμής, Μανδαμάδου και Μήθυμνας |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 106/19 |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: |  |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |

ΤΕΥΧΟΣ 5

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΛΟΥΤΡ.ΘΕΡΜΗΣ-ΜΑΝΔΑΜΑΔΟΥ ΚΑΙ ΜΗΘΥΜΝΑΣ. |
| --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΫΠ. (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| 1 | ΣΩΛΗΝ Φ63 PVC ΥΔΡ 16atm | μετ. | 30 |  |  | ΤΠ3 |
| 2 | ΣΩΛΗΝ Φ90 PVC ΥΔΡ.10ατμ | μετ. | 12 |  |  | ΤΠ3 |
| 3 | ΣΩΛΗΝ Φ90 PVC ΥΔΡ.16ατμ | μετ. | 30 |  |  | ΤΠ3 |
| 4 | ΣΩΛΗΝ Φ110 PVC ΥΔΡ 16ΑΤΜ | μετ. | 30 |  |  | ΤΠ3 |
| 5 | ΣΩΛΗΝ Φ125PVC ΥΔΡ 16ΑΤΜ | μετ. | 6 |  |  | ΤΠ3 |
| 6 | ΣΩΛΗΝ Φ140 PVC ΥΔΡ 16ΑΤΜ | μετ. | 12 |  |  | ΤΠ3 |
| 7 | ΣΩΛΗΝ Φ200 PVC 16ΑΤΜ | μετ. | 6 |  |  | ΤΠ3 |
| 8 | ΣΩΛΗΝ Φ250 PVC 16ατμ | μετ. | 6 |  |  | ΤΠ3 |
| 9 | ΣΩΛΗΝ Φ16 ΡΕ HYDROMAK 16ατμ | μετ. | 300 |  |  | ΤΠ4 |
| 10 | ΣΩΛΗΝ Φ18 Χ 2,5 PE HYDROMAK 16ΑΤΜ | μετ. | 200 |  |  | ΤΠ4 |
| 11 | ΣΩΛΗΝ Φ20 ΡΕ 16ατμ | μετ. | 100 |  |  | ΤΠ4 |
| 12 | ΣΩΛΗΝ Φ22 Χ 3 PE HYDROMAK 16ατμ | μετ. | 100 |  |  | ΤΠ4 |
| 13 | ΣΩΛΗΝ Φ25 ΡΕ 16ατμ | μετ. | 100 |  |  | ΤΠ4 |
| 14 | ΣΩΛΗΝ Φ28 PE HYDROMAK 16 ατμ | μετ. | 100 |  |  | ΤΠ4 |
| 15 | ΣΩΛΗΝ Φ32 ΡΕ 6ατμ | μετ. | 100 |  |  | ΤΠ4 |
| 16 | ΣΩΛΗΝ Φ32 ΡΕ 10ατμ | μετ. | 100 |  |  | ΤΠ4 |
| 17 | ΣΩΛΗΝ Φ32 ΡΕ 16ατμ | μετ. | 200 |  |  | ΤΠ4 |
| 18 | ΣΩΛΗΝ Φ40 ΡΕ 16ατμ | μετ. | 100 |  |  | ΤΠ4 |
| 19 | ΣΩΛΗΝ Φ50 PE 10ΑΤΜ 3ης γεν. | μετ. | 100 |  |  | ΤΠ4 |
| 20 | ΣΩΛΗΝ Φ50 ΡΕ 16ατμ 3ης γεν. | μετ. | 100 |  |  | ΤΠ4 |
| 21 | ΣΩΛΗΝ Φ63 ΡΕ 10ατμ 3ης γεν. | μετ. | 100 |  |  | ΤΠ4 |
| 22 | ΣΩΛΗΝ Φ63 ΡΕ 16 ατμ 3ης γεν. | μετ. | 100 |  |  | ΤΠ4 |
| 23 | ΣΩΛΗΝ Φ75 PE10ΑΤΜ | μετ. | 100 |  |  | ΤΠ4 |
| 24 | ΣΩΛΗΝ Φ75 ΡΕ 16ΑΤΜ 3ης γεν. | μετ. | 100 |  |  | ΤΠ4 |
| 25 | ΣΩΛΗΝ Φ90 PE 16ΑΤΜ ΡΕ100 | μετ. | 100 |  |  | ΤΠ4 |
| 26 | ΣΩΛΗΝ Φ110 PE10ΑΤΜ | μετ. | 100 |  |  | ΤΠ4 |
| 27 | ΣΩΛΗΝ Φ110 PE 16ΑΤΜ | μετ. | 100 |  |  | ΤΠ4 |
| 28 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ110 | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 29 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ160 | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 30 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ90 | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 31 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ140 | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 32 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ125 | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 33 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ200 | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 34 | ΓΩΝΙΑ Φ90 ΜΕ ΡΑΚΟΡ PE ΒΤ | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 35 | ΡΑΚΟΡ Φ50Χ1 1/2''ΑΡΣ.ΡΕ | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 36 | ΡΑΚΟΡ Φ50Χ2''ΑΡΣ.ΡΕ | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 37 | ΡΑΚΟΡ Φ63Χ2'' ΑΡΣ.ΒΤ | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 38 | ΡΑΚΟΡ Φ75 Χ 2'' ΑΡΣ.ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 39 | ΡΑΚΟΡ Φ63Χ1 1/2'' ΑΡΣ.ΒΤ | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 40 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 41 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ40 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 42 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ50 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 43 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 20 |  |  |  |
| 44 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ75 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 45 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ90 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 46 | ΤΑΥ Φ50ΡΕ ΜΕ ΡΑΚΟΡ | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 47 | ΡΑΚΟΡ Φ90Χ3'' ΑΡΣ.PE ΒΤ | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 48 | ΡΑΚΟΡ Φ40Χ1 1/4'' ΑΡΣ.PE ΒΤ | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 49 | ΓΩΝΙΑ Φ100/45° PVC ΑΠΟΧ.B54:B71 | τεμ. | 10 |  |  | ΤΠ11 |
| 50 | ΓΩΝΙΑ Φ100/90° PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 10 |  |  | ΤΠ11 |
| 51 | ΓΩΝΙΑ Φ140/45ο PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 |  |  | ΤΠ11 |
| 52 | ΓΩΝΙΑ Φ140/90ο PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 |  |  | ΤΠ11 |
| 53 | ΓΩΝΙΑ Φ160/45° PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 10 |  |  | ΤΠ11 |
| 54 | ΓΩΝΙΑ Φ160/90° PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 10 |  |  | ΤΠ11 |
| 55 | ΓΩΝΙΑ Φ250/45 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 |  |  | ΤΠ11 |
| 56 | ΓΩΝΙΑ Φ250/90 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 |  |  | ΤΠ11 |
| 57 | ΜΟΥΦΑ Φ110 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 |  |  | ΤΠ11 |
| 58 | ΜΟΥΦΑ Φ140 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 |  |  | ΤΠ11 |
| 59 | ΜΟΥΦΑ Φ250 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 |  |  | ΤΠ11 |
| 60 | ΣΑΜΑΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ200/160 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 10 |  |  | ΤΠ11 |
| 61 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ125/75 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 |  |  | ΤΠ11 |
| 62 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/125 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 |  |  | ΤΠ11 |
| 63 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ160/140 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 |  |  | ΤΠ11 |
| 64 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ160/125 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 |  |  | ΤΠ11 |
| 65 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ250/200 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 |  |  | ΤΠ11 |
| 66 | ΤΑΠΑ Φ125 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 5 |  |  | ΤΠ11 |
| 67 | ΤΑΠΑ Φ140 PVC ΘΗΛ ΑΠΟΧ | τεμ. | 5 |  |  | ΤΠ11 |
| 68 | ΤΑΠΑ Φ160 PVC ΑΡΣ ΑΠΟΧ | τεμ. | 2 |  |  | ΤΠ11 |
| 69 | ΤΑΠΑ Φ160 PVC ΘΗΛ ΑΠΟΧ | τεμ. | 3 |  |  | ΤΠ11 |
| 70 | ΤΑΥ Φ125 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 2 |  |  | ΤΠ11 |
| 71 | ΤΑΥ Φ140 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 2 |  |  | ΤΠ11 |
| 72 | ΤΑΥ Φ160 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 |  |  | ΤΠ11 |
| 73 | ΤΑΥ Φ200 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 |  |  | ΤΠ11 |
| 74 | ΤΑΥ Φ200Χ160 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 |  |  | ΤΠ11 |
| 75 | ΤΑΥ Φ250 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 |  |  | ΤΠ11 |
| 76 | ΤΑΥ Φ250/160 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 |  |  | ΤΠ11 |
| 77 | ΦΡΕΑΤΙΟ Φ250Χ160 PVC ΙΔΙΩΤ.ΠΑΡΟΧ. | τεμ. | 10 |  |  | ΤΠ11 |
| 78 | ΣΩΛΗΝ Φ100 PVC ΑΠΟΧ. (ΕΛΟΤ 686/Α) | μετ. | 30 |  |  | ΤΠ11 |
| 79 | ΣΩΛΗΝ Φ200 PVC ΑΠΟΧ.(Σ41) | μετ. | 30 |  |  | ΤΠ11 |
| 80 | ΣΩΛΗΝ Φ500 PVC ΑΠΟΧ.(Σ41) | μετ. | 6 |  |  | ΤΠ11 |
| 81 | ΣΩΛΗΝ.Φ630 PVC ΑΠΟΧ. (Σ41) | μετ. | 6 |  |  | ΤΠ11 |
| 82 | ΣΩΛΗΝ.Φ250 PVC ΑΠΟΧ.(Σ41) | μετ. | 30 |  |  | ΤΠ11 |
| 83 | ΣΩΛΗΝ.Φ315 PVC ΑΠΟΧ (Σ41) | μετ. | 12 |  |  | ΤΠ11 |
| 84 | ΣΩΛΗΝ Φ315 PVC ΑΠΟΧ.(Σ51) | μετ. | 6 |  |  | ΤΠ11 |
| 85 | ΣΩΛΗΝ ΣΠΥΡΑΛ Φ200 ΑΠΟΧ. | μετ. | 10 |  |  |  |
| 86 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ160 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 87 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ200 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 88 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ250 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 10 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |  |  |
| ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. (17%) |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. (17%) |  |  |

…………………………………………………………

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)