[image: image1.png]



	


	Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Ελ. Βενιζέλου 13-17

Ταχ. Κωδ.
: 81132 Μυτιλήνη

Πληροφορίες
: Πολυχρόνης Γιάννης 

Τηλέφωνο
: 2251041966
Fax

: 2251041966
Ε-mail
            : promithion@deyamyt.gr  
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

	Προμήθεια υλικών Ύδρευσης για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Λουτρ. Θερμής, Μανδαμάδου, Μήθυμνας, Ερεσού – Αντίσσης, Πέτρας, Αγίας Παρασκευής, Αγιάσου, Πολιχνίτου, Γέρας, Πλωμαρίου και Ευεργέτουλα 

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:


	86/19


	
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ

	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	13.415,00 € χωρίς Φ.Π.Α.


ΤΕΥΧΟΣ 5
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡ. ΘΕΡΜΗΣ, ΜΑΝΔΑΜΑΔΟΥ, ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΠΕΤΡΑΣ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓΙΑΣΟΥ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΓΕΡΑΣ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ

	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΠΡΟΫΠ. (€)
	ΣΥΝΟΛΟ (€)
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

	1
	ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ94-104/210mm
	τεμ.
	1
	
	
	ΤΠ1

	2
	ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ94-104/140mm
	τεμ.
	1
	
	
	ΤΠ1

	3
	ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ118-128/210mm
	τεμ.
	1
	
	
	ΤΠ1

	4
	ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ139-149Χ140mm
	τεμ.
	1
	
	
	ΤΠ1

	5
	ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ139-149Χ210mm
	τεμ.
	1
	
	
	ΤΠ1

	6
	ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ153-163Χ210mm
	τεμ.
	1
	
	
	ΤΠ1

	7
	ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ172-182Χ210mm
	τεμ.
	1
	
	
	ΤΠ1

	8
	ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ192-202Χ210mm
	τεμ.
	1
	
	
	ΤΠ1

	9
	ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥ.ΠΙΕΣ.Φ239-249mm 210mm
	τεμ.
	1
	
	
	ΤΠ1

	10
	ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥ.ΠΙΕΣ.Φ352-362mm 210mm
	τεμ.
	1
	
	
	ΤΠ1

	11
	ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥ.ΠΙΕΣ.Φ270-280mm 210mm
	τεμ.
	1
	
	
	ΤΠ1

	12
	ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ227-237Χ210mm
	τεμ.
	1
	
	
	ΤΠ1

	13
	ΣΥΝΔ/ΜΟΣ ΑΥΤΑΓΚΥΡ. DN40 (43.5 X 63.5)
	τεμ.
	1
	
	
	

	14
	ΣΥΝΔ/ΜΟΣ ΑΥΤΑΓΚΥΡ. DN65 (63-83.7η70-88)
	τεμ.
	1
	
	
	

	15
	ΣΥΝΔ/ΜΟΣ ΑΥΤΑΓΚΥΡ. DN80 (85-107η84-105η88-105)
	τεμ.
	5
	
	
	

	16
	ΣΥΝΔ/ΜΟΣ ΑΥΤΑΓΚΥΡ. DN100 (107.2-133.2ή104-132)
	τεμ.
	5
	
	
	

	17
	ΣΥΝΔ/ΜΟΣ ΑΥΤΑΓΚΥΡ. DN125 (132,2-160,2ή132-155
	τεμ.
	1
	
	
	

	18
	ΣΥΝΔ/ΜΟΣ ΑΥΤΑΓΚΥΡ. DN150(158-192ή 154-
	τεμ.
	2
	
	
	

	19
	ΣΥΝΔ/ΜΟΣ ΑΥΤΑΓΚΥΡ. DN200 (192-226 ή 198-230)
	τεμ.
	1
	
	
	

	20
	ΣΥΝΔ/ΜΟΣ ΑΥΤΑΓΚΥΡ. DN225 (218-256 ή 232-257)
	τεμ.
	1
	
	
	

	21
	ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ. DN50(43,5-63,5)
	τεμ.
	2
	
	
	

	22
	ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ.DN50(46-71)
	τεμ.
	2
	
	
	

	23
	ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ.DN65(63-83,7)η(70-88)
	τεμ.
	5
	
	
	

	24
	ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ.DN80(85-107)η84-105)
	τεμ.
	5
	
	
	

	25
	ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ.DN100(107,2-133)η104-1)
	τεμ.
	5
	
	
	

	26
	ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ.DN125(132.2-160)η132-155)
	τεμ.
	5
	
	
	

	27
	ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ.DN150(158-192ή154-192)
	τεμ.
	1
	
	
	

	28
	ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ.DN200(192-226ή198-230)
	τεμ.
	2
	
	
	

	29
	ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΜΕ ΑΓΚΥΡ. Φ63 ΡΕ/PVC AVK
	τεμ.
	2
	
	
	

	30
	ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΜΕ ΑΓΚΥΡ. Φ75 ΡΕ/PVC AVK
	τεμ.
	1
	
	
	

	31
	ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΜΕ ΑΓΚΥΡ. Φ90 ΡΕ/PVC AVK
	τεμ.
	2
	
	
	

	32
	ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΜΕ ΑΓΚΥΡ. Φ110 ΡΕ/PVC AVK
	τεμ.
	2
	
	
	

	33
	ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΜΕ ΑΓΚΥΡ. Φ125 ΡΕ/PVC AVK
	τεμ.
	2
	
	
	

	34
	ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΜΕ ΑΓΚΥΡ. Φ140 ΡΕ/PVC AVK
	τεμ.
	1
	
	
	

	35
	ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΜΕ ΑΓΚΥΡ. Φ160 ΡΕ/PVC AVK
	τεμ.
	1
	
	
	

	 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
	
	

	ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. (17%)
	
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. (17%)
	
	


     …………………………………………………………

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)

