| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Πολυχρόνης Ιωάννης Μαρία Γεωργακή Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail : protokolo@deyamyt.gr | - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | «Προμήθεια υλικών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δ.Ε. Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής περιόδου 2020» |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 137/19 |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |
|  | - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 57.933,47 € χωρίς Φ.Π.Α. |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: …………………………………………………….

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.: ………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………………………………………...

FAX:…………………………………………………………………………

E-MAIL:………………………………………………………………………

ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

| α/α | Περιγραφή υλικού | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Σύνολο | Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΓΩΝΙΑ 1/2΄΄ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 50 | 0,55 | 27,50 |  |
| 2 | ΓΩΝΙΑ 1 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 4,30 | 21,50 |  |
| 3 | ΓΩΝΙΑ 2΄΄ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 2,00 | 10,00 |  |
| 4 | ΓΩΝΙΑ 2 1/2΄΄ ΘΗΛ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 7,20 | 36,00 |  |
| 5 | ΓΩΝΙΑ 4΄΄ ΘΗΛ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 22,00 | 110,00 |  |
| 6 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 50 | 0,66 | 33,00 |  |
| 7 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 1,70 | 17,00 |  |
| 8 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 4,80 | 48,00 |  |
| 9 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 5,99 | 59,90 |  |
| 10 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 2' 1/2' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 8,00 | 40,00 |  |
| 11 | ΚΑΜΠΥΛΗ 1 1/4'' ΑΡΣ/ΘΗΛ ΓΑΛΒ | τεμ. | 5 | 3,50 | 17,50 |  |
| 12 | ΚΑΜΠΥΛΗ 3'' ΑΡΣ/ΘΗΛ ΓΑΛΒ | τεμ. | 5 | 46,04 | 230,20 |  |
| 13 | ΚΑΜΠΥΛΗ 1 1/2 ΑΡΣ/ΘΗΛ ΓΑΛΒ | τεμ. | 5 | 5,00 | 25,00 |  |
| 14 | ΜΑΣΤΟΣ 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 200 | 0,35 | 70,00 |  |
| 15 | ΜΑΣΤΟΣ 3/4'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 40 | 0,76 | 30,40 |  |
| 16 | ΜΑΣΤΟΣ 1'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 100 | 1,20 | 120,00 |  |
| 17 | ΜΑΣΤΟΣ 1 1/4'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 20 | 1,94 | 38,80 |  |
| 18 | ΜΑΣΤΟΣ 1 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 20 | 1,30 | 26,00 |  |
| 19 | ΜΑΣΤΟΣ 2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 20 | 3,55 | 71,00 |  |
| 20 | ΜΑΣΤΟΣ 2 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 8,36 | 41,80 |  |
| 21 | ΜΑΣΤΟΣ 3'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 9,44 | 94,40 |  |
| 22 | ΜΑΣΤΟΣ 2χ1 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 4,00 | 20,00 |  |
| 23 | ΜΟΥΦΑ 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 50 | 0,73 | 36,50 |  |
| 24 | ΜΟΥΦΑ 3/4'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 0,60 | 6,00 |  |
| 25 | ΜΟΥΦΑ 1 1/4'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 1,84 | 9,20 |  |
| 26 | ΜΟΥΦΑ 2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 4,14 | 41,40 |  |
| 27 | ΜΟΥΦΑ 3'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 14,91 | 149,10 |  |
| 28 | ΜΟΥΦΑ 2 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 12,40 | 124,00 |  |
| 29 | ΜΑΣΤΟΣ 4'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 18,00 | 90,00 |  |
| 30 | ΡΑΚΟΡ 1/2΄΄ ΚΩΝ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 2,95 | 29,50 |  |
| 31 | ΡΑΚΟΡ 3/4'' ΚΩΝ. ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 2,50 | 12,50 |  |
| 32 | ΡΑΚΟΡ 1'' ΚΩΝ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 2,50 | 25,00 |  |
| 33 | ΡΑΚΟΡ 2'' ΚΩΝ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 11,50 | 115,00 |  |
| 34 | ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4'' Χ 1/2'' ΑΓΓΛ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 20 | 1,40 | 28,00 |  |
| 35 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1'' Χ 1/2'' ΑΓΓΛ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 1,75 | 17,50 |  |
| 36 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/4'' Χ 1'' ΑΓΓΛ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 2,70 | 27,00 |  |
| 37 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2 Χ 1'' ΑΓΓΛ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 3,00 | 30,00 |  |
| 38 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2 Χ 1 1/4'' ΑΓΓΛ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 15 | 3,00 | 45,00 |  |
| 39 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2 Χ 1'' ΑΓΓΛ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 2,60 | 26,00 |  |
| 40 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2 Χ 1 1/4'' ΑΓΓΛ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 3,90 | 19,50 |  |
| 41 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2 Χ 1 1/2'' ΑΓΓΛ ΓΑΛΒ | τεμ. | 10 | 3,00 | 30,00 |  |
| 42 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2 1/2 Χ 1 1/4'' ΑΓΓΛ ΓΑΛΒ | τεμ. | 5 | 21,99 | 109,95 |  |
| 43 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2 1/2 Χ 2'' ΑΓΓΛ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 9,50 | 95,00 |  |
| 44 | ΣΥΣΤΟΛΗ 3 Χ 2 1/2'' ΑΓΓΛ ΓΑΛΒ. | τεμ. | 50 | 10,30 | 515,00 |  |
| 45 | ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4'' Χ 1/2'' ΑΜΕΡ. ΓΑΛΒ. | τεμ. | 50 | 1,02 | 51,00 |  |
| 46 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1'' Χ 3/4'' ΑΜΕΡ. ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 1,12 | 5,60 |  |
| 47 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1'' Χ 1/2'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 50 | 1,12 | 56,00 |  |
| 48 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/4'' Χ 1'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 1,66 | 16,60 |  |
| 49 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2 Χ 1'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ | τεμ. | 10 | 1,94 | 19,40 |  |
| 50 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2 Χ 1 1/4'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 2,75 | 27,50 |  |
| 51 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2 Χ 1/2'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 2,50 | 12,50 |  |
| 52 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2 Χ 1'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 4,05 | 40,50 |  |
| 53 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2 Χ 1 1/2'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 4,46 | 44,60 |  |
| 54 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2 1/2'' Χ 2'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 8,20 | 82,00 |  |
| 55 | ΣΥΣΤΟΛΗ 3'' Χ 2 '' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 13,57 | 135,70 |  |
| 56 | ΣΥΣΤΟΛΗ 3'' Χ 2 1/2 '' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 14,93 | 74,65 |  |
| 57 | ΣΥΣΤΟΛΗ 4'' Χ 3'' ΑΜΕΡ. ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 16,00 | 80,00 |  |
| 58 | ΣΥΣΤΟΛΗ 3'' Χ 1 1/4 '' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 8,00 | 40,00 |  |
| 59 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/4 Χ 1/2 ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ | τεμ. | 5 | 1,66 | 8,30 |  |
| 60 | ΣΥΣΤΟΛΗ 4'' Χ 3'' ΑΓΓΛ. ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 28,50 | 142,50 |  |
| 61 | ΣΥΣΤΟΛΗ 3Χ1 1/2'' ΑΜ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 7,00 | 35,00 |  |
| 62 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2'' Χ 1/2'' ΑΓΓΛ. ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 2,50 | 12,50 |  |
| 63 | ΤΑΠΑ 1/2'' ΘΗΛ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 50 | 0,96 | 48,00 |  |
| 64 | ΤΑΠΑ 3/4'' ΘΗΛ.ΓΑΛΒ | τεμ. | 10 | 0,91 | 9,10 |  |
| 65 | ΤΑΠΑ 1/2'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 100 | 0,45 | 45,00 |  |
| 66 | ΤΑΠΑ 3/4'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 50 | 0,60 | 30,00 |  |
| 67 | ΤΑΠΑ 1'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 20 | 0,73 | 14,60 |  |
| 68 | ΤΑΠΑ 1 1/4'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 0,70 | 3,50 |  |
| 69 | ΤΑΠΑ 1 1/2'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ | τεμ. | 10 | 1,83 | 18,30 |  |
| 70 | ΤΑΠΑ 2'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ | τεμ. | 10 | 3,43 | 34,30 |  |
| 71 | ΤΑΠΑ 2 1/2'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ | τεμ. | 5 | 8,45 | 42,25 |  |
| 72 | ΤΑΠΑ 3'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ | τεμ. | 5 | 4,30 | 21,50 |  |
| 73 | ΤΑΠΑ 3'' ΘΗΛ.ΓΑΛΒ | τεμ. | 5 | 4,30 | 21,50 |  |
| 74 | ΤΑΥ 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 50 | 0,75 | 37,50 |  |
| 75 | ΤΑΥ 3/4'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 50 | 2,34 | 117,00 |  |
| 76 | ΤΑΥ 1'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 1,30 | 13,00 |  |
| 77 | ΤΑΥ 1 1/4'' ΓΑΛΒ | τεμ. | 10 | 2,00 | 20,00 |  |
| 78 | ΤΑΥ 1 1/2'' ΓΑΛΒ | τεμ. | 10 | 5,62 | 56,20 |  |
| 79 | ΤΑΥ 2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 7,90 | 79,00 |  |
| 80 | ΤΑΥ 2 1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 10,50 | 52,50 |  |
| 81 | ΤΑΥ 1Χ1/2Χ1/2'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 2,20 | 22,00 |  |
| 82 | ΤΑΥ 3/4'' Χ 1/2 Χ 3/4 ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 2,27 | 11,35 |  |
| 83 | ΤΑΥ 1/2 Χ 1 ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 2,20 | 11,00 |  |
| 84 | ΤΑΥ 1'' Χ 1/2'' Χ 1'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 20 | 3,45 | 69,00 |  |
| 85 | ΤΑΥ 1 1/4'' Χ 1'' ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 4,30 | 21,50 |  |
| 86 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1/2'' Χ 40 cm ΓΑΛΒ. | τεμ. | 10 | 2,60 | 26,00 |  |
| 87 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1'' Χ 30 cm ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 3,00 | 15,00 |  |
| 88 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2'' Χ 10 cm ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 2,80 | 14,00 |  |
| 89 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2 1/2'' Χ 10 cm ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 6,20 | 31,00 |  |
| 90 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2 1/2'' Χ 20 cm ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 7,30 | 36,50 |  |
| 91 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1 1/4'' Χ 20 cm ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 2,30 | 11,50 |  |
| 92 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2'' Χ 20 cm ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 4,00 | 20,00 |  |
| 93 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2'' Χ 30 cm ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 5,30 | 26,50 |  |
| 94 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1/2'' Χ 50 cm ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 2,90 | 14,50 |  |
| 95 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2'' Χ 80 cm ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 17,00 | 85,00 |  |
| 96 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1/2'' Χ 20 cm ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 0,98 | 4,90 |  |
| 97 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 3' Χ 10 cm ΓΑΛΒ. | τεμ. | 5 | 6,50 | 32,50 |  |
| 98 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2'' | τεμ. | 10 | 1,12 | 11,20 |  |
| 99 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 3/4 | τεμ. | 10 | 1,35 | 13,50 |  |
| 100 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1 1/4 | τεμ. | 10 | 1,65 | 16,50 |  |
| 101 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 11/2'' | τεμ. | 10 | 1,50 | 15,00 |  |
| 102 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2'' | τεμ. | 10 | 2,00 | 20,00 |  |
| 103 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 3'' | τεμ. | 10 | 3,00 | 30,00 |  |
| 104 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ 18 ΧΑΛΚ. | τεμ. | 20 | 0,20 | 4,00 |  |
| 105 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ 63 | τεμ. | 10 | 2,10 | 21,00 |  |
| 106 | ΜΟΥΦΑ 1 1/4 ΚΟΛΛΗΤΗ ΜΑΥΡΗ | τεμ. | 5 | 1,40 | 7,00 |  |
| 107 | ΜΟΥΦΑ 2 1/2 ΚΟΛΛΗΤΗ ΜΑΥΡΗ | τεμ. | 5 | 5,30 | 26,50 |  |
| 108 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ600 D400 | τεμ. | 5 | 74,98 | 374,90 |  |
| 109 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ1000 D400 | τεμ. | 2 | 151,20 | 302,40 |  |
| 110 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 70Χ70 C250 | τεμ. | 2 | 85,00 | 170,00 |  |
| 111 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 80Χ80 c250 | τεμ. | 2 | 122,00 | 244,00 |  |
| 112 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ800 D400 | τεμ. | 2 | 120,00 | 240,00 |  |
| 113 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 60 Χ60 D400 (MANTEM) | τεμ. | 2 | 106,00 | 212,00 |  |
| 114 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜ.ΤΣΙΜΕΝΤ.ΒΑΣΗ & ΚΑΛΥΜΑ | τεμ. | 10 | 22,00 | 220,00 |  |
| 115 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 40Χ40 B 125 | τεμ. | 10 | 20,00 | 200,00 |  |
| 116 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 60Χ60 B 125 | τεμ. | 2 | 40,33 | 80,66 |  |
| 117 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 70Χ70 B 125 | τεμ. | 2 | 82,00 | 164,00 |  |
| 118 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΑΣ-ΚΑΜΠΑΝΑ Φ110 | τεμ. | 2 | 18,00 | 36,00 |  |
| 119 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΑΣ-ΚΑΜΠΑΝΑ Φ150 | τεμ. | 2 | 28,50 | 57,00 |  |
| 120 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 30 Χ 30 Β125 | τεμ. | 5 | 13,00 | 65,00 |  |
| 121 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 30 Χ 30 C250 | τεμ. | 5 | 20,00 | 100,00 |  |
| 122 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 50 Χ 50 Β 125 | τεμ. | 2 | 38,00 | 76,00 |  |
| 123 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 50 Χ50 C250 (MANTEM) | τεμ. | 2 | 50,00 | 100,00 |  |
| 124 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 60 Χ60 C250 (MANTEM) | τεμ. | 5 | 70,00 | 350,00 |  |
| 125 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 40 Χ 40 C250 (ΜΑΝΤΕΜ) | τεμ. | 10 | 25,00 | 250,00 |  |
| 126 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΡΟΥΝΟ 3Χ2 1/2" | τεμ. | 5 | 30,00 | 150,00 |  |
| 127 | ΡΑΚΟΡ ΑΛΟΥΜ. 2 1/2" ΜΕ ΒΟΛΤΑ ΠΥΡΟΣΒ. | τεμ. | 10 | 8,00 | 80,00 |  |
| 128 | ΡΑΚΟΡ ΑΛΟΥΜ. 2 1/2" ΜΕ ΤΑΠΑ ΠΥΡΟΣΒ. | τεμ. | 10 | 8,50 | 85,00 |  |
| 129 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΒΑΝΝΑΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡ Φ110 | τεμ. | 5 | 5,00 | 25,00 |  |
| 130 | ΣΠΥΡΑΛ 1/2 Χ 1/2 80cm Θ-Θ | τεμ. | 5 | 2,30 | 11,50 |  |
| 131 | ΣΠΥΡΑΛ 1/2'' Χ 1/2''60cm Θ-Θ inox | τεμ. | 5 | 2,02 | 10,10 |  |
| 132 | ΣΠΥΡΑΛ 70cm 1/2'' Θ-Θ inox | τεμ. | 5 | 2,30 | 11,50 |  |
| 133 | ΖΙΜΠΩ Φ63 | τεμ. | 5 | 4,17 | 20,85 |  |
| 134 | ΖΙΜΠΩ Φ75 | τεμ. | 5 | 6,00 | 30,00 |  |
| 135 | ΖΙΜΠΩ Φ90 | τεμ. | 5 | 6,67 | 33,35 |  |
| 136 | ΖΙΜΠΩ Φ110 | τεμ. | 5 | 8,74 | 43,70 |  |
| 137 | ΖΙΜΠΩ Φ125 | τεμ. | 5 | 23,00 | 115,00 |  |
| 138 | ΖΙΜΠΩ Φ80/90 | τεμ. | 5 | 7,50 | 37,50 |  |
| 139 | ΖΙΜΠΩ Φ140/125 | τεμ. | 5 | 12,00 | 60,00 |  |
| 140 | ΖΙΜΠΩ Φ200 EPOXY | τεμ. | 2 | 38,50 | 77,00 |  |
| 141 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ50 Χ 3/4'' ΠΛΑΣΤ.ΒΙΔΑ 16Α | τεμ. | 10 | 3,00 | 30,00 |  |
| 142 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ40 Χ 1'' ΠΛΑΣΤ.ΒΙΔΑ 16Α | τεμ. | 10 | 1,00 | 10,00 |  |
| 143 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ50 Χ 1'' ΠΛΑΣΤ.ΒΙΔΑ 16Α | τεμ. | 10 | 0,95 | 9,50 |  |
| 144 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63 Χ 1'' ΠΛΑΣΤ.ΒΙΔΑ 16Α | τεμ. | 10 | 4,20 | 42,00 |  |
| 145 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90Χ1/2'' ΠΛΑΣΤ.16ατμ | τεμ. | 10 | 6,00 | 60,00 |  |
| 146 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90Χ1'' ΠΛΑΣΤ.16ατμ | τεμ. | 5 | 10,19 | 50,95 |  |
| 147 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ140Χ1'' ΠΛΑΣΤ.16ατμ | τεμ. | 5 | 14,90 | 74,50 |  |
| 148 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ160Χ1'' ΠΛΑΣΤ.16ατμ | τεμ. | 5 | 19,00 | 95,00 |  |
| 149 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ225Χ1'' ΠΛΑΣΤ.16ατμ | τεμ. | 5 | 57,50 | 287,50 |  |
| 150 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ225Χ1/2'' ΠΛΑΣΤ.16ατμ | τεμ. | 5 | 74,00 | 370,00 |  |
| 151 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ160 Χ 2'' ΠΛΑΣΤ.ΒΙΔΑ 16 | τεμ. | 5 | 22,00 | 110,00 |  |
| 152 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63Χ1''ΧΥΤΟ | τεμ. | 5 | 3,77 | 18,85 |  |
| 153 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63Χ1/2'' ΧΥΤΟ | τεμ. | 5 | 4,00 | 20,00 |  |
| 154 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90Χ1'' ΧΥΤΟ | τεμ. | 5 | 5,31 | 26,55 |  |
| 155 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90Χ1/2'' ΧΥΤΟ | τεμ. | 5 | 5,31 | 26,55 |  |
| 156 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ100 Χ 1/2 ΧΥΤΟ | τεμ. | 5 | 5,31 | 26,55 |  |
| 157 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ100 Χ 1 ΧΥΤΟ | τεμ. | 5 | 6,50 | 32,50 |  |
| 158 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ110Χ1'' ΧΥΤΟ | τεμ. | 5 | 7,07 | 35,35 |  |
| 159 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ140 Χ 1/2 ΧΥΤΟ | τεμ. | 5 | 9,27 | 46,35 |  |
| 160 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ200 Χ 1/2'' ΧΥΤΟ | τεμ. | 5 | 20,90 | 104,50 |  |
| 161 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ225Χ1'' ΧΥΤΟ | τεμ. | 5 | 32,00 | 160,00 |  |
| 162 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ140 Χ 1'' 16ΑΤΜ XYTO | τεμ. | 5 | 14,00 | 70,00 |  |
| 163 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ125Χ1'' ΧΥΤΟ | τεμ. | 5 | 10,00 | 50,00 |  |
| 164 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ110 Χ 1/2'' ΠΛΑΣΤ.ΒΙΔΑ 16at | τεμ. | 5 | 7,00 | 35,00 |  |
| 165 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 1/2''Χ1/2'' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 4,20 | 21,00 |  |
| 166 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 1''Χ1'' ΟΡΕΙΧ. (κλέφτης) | τεμ. | 5 | 4,15 | 20,75 |  |
| 167 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 1 1/2 Χ 3/4 ΟΡΕΙΧ.(κλέφτης) | τεμ. | 5 | 7,25 | 36,25 |  |
| 168 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75X3/4 | τεμ. | 5 | 1,75 | 8,75 |  |
| 169 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ60 Χ 1 ΧΥΤΟ | τεμ. | 5 | 4,35 | 21,75 |  |
| 170 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ80 Χ 1'' ΧΥΤΟ | τεμ. | 5 | 4,96 | 24,80 |  |
| 171 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ80 Χ 1/2'' ΧΥΤΟ | τεμ. | 5 | 4,96 | 24,80 |  |
| 172 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63 Χ 1/2'' ΠΛΑΣ.16ατμ | τεμ. | 5 | 4,90 | 24,50 |  |
| 173 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75 Χ 1/2 ΠΛ.16ΑΤΜ | τεμ. | 5 | 8,29 | 41,45 |  |
| 174 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75 Χ 1" ΠΛ.16ΑΤΜ | τεμ. | 5 | 7,00 | 35,00 |  |
| 175 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ150 Χ 1" ΣΙΔ.16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 11,50 | 23,00 |  |
| 176 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 2'' ΒΟΛΤΑ | τεμ. | 5 | 9,10 | 45,50 |  |
| 177 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 2 1/2'' ΒΟΛΤΑ | τεμ. | 5 | 9,20 | 46,00 |  |
| 178 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 3'' ΒΟΛΤΑ | τεμ. | 5 | 12,50 | 62,50 |  |
| 179 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 4'' ΒΟΛΤΑ | τεμ. | 5 | 16,00 | 80,00 |  |
| 180 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 1 1/2'' ΒΟΛΤΑ | τεμ. | 5 | 6,50 | 32,50 |  |
| 181 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ DN100 4'' | τεμ. | 2 | 10,60 | 21,20 |  |
| 182 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ DN125 5'' | τεμ. | 2 | 15,58 | 31,16 |  |
| 183 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ DN150 6'' | τεμ. | 2 | 19,15 | 38,30 |  |
| 184 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ DN200 8'' | τεμ. | 2 | 32,60 | 65,20 |  |
| 185 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ DN32 10 ατμ | τεμ. | 2 | 3,60 | 7,20 |  |
| 186 | ΦΛΑΝΤΖΑ Φ150 | τεμ. | 2 | 12,33 | 24,66 |  |
| 187 | ΦΛΑΝΤΖΑ Φ200 | τεμ. | 2 | 25,00 | 50,00 |  |
| 188 | ΦΛΑΝΤΖΑ Φ80 ή 3 1/2'' ΤΡ | τεμ. | 5 | 11,20 | 56,00 |  |
| 189 | ΦΛΑΝΤΖΑ Φ100 ΤΡΕΛΛΗ 4'' | τεμ. | 5 | 8,00 | 40,00 |  |
| 190 | ΦΛΑΝΤΖΑ Φ125 ΤΡΕΛΛΗ | τεμ. | 5 | 11,50 | 57,50 |  |
| 191 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ60 | τεμ. | 10 | 0,85 | 8,50 |  |
| 192 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ80 | τεμ. | 10 | 0,93 | 9,30 |  |
| 193 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ100 | τεμ. | 10 | 0,88 | 8,80 |  |
| 194 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ125 | τεμ. | 10 | 1,35 | 13,50 |  |
| 195 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ200 | τεμ. | 10 | 3,12 | 31,20 |  |
| 196 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ250 | τεμ. | 10 | 2,40 | 24,00 |  |
| 197 | ΦΛΑΝΤΖΑΚΙ ΚΟΛΑΡΟΥ | τεμ. | 50 | 0,30 | 15,00 |  |
| 198 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ160 | τεμ. | 2 | 12,40 | 24,80 |  |
| 199 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ110 | τεμ. | 2 | 10,00 | 20,00 |  |
| 200 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ90 | τεμ. | 5 | 7,06 | 35,30 |  |
| 201 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ63 | τεμ. | 2 | 5,71 | 11,42 |  |
| 202 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ110 ΡΝ16 | τεμ. | 2 | 8,48 | 16,96 |  |
| 203 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ200 16ΑΤ | τεμ. | 2 | 15,00 | 30,00 |  |
| 204 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ225 16ΑΤ | τεμ. | 2 | 20,00 | 40,00 |  |
| 205 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ125 25ATM | τεμ. | 5 | 21,10 | 105,50 |  |
| 206 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ250 | τεμ. | 2 | 24,00 | 48,00 |  |
| 207 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ280 16 ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 26,00 | 52,00 |  |
| 208 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ315 PN10 | τεμ. | 2 | 59,00 | 118,00 |  |
| 209 | ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ 3'' | τεμ. | 1 | 47,76 | 47,76 |  |
| 210 | ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ 4'' | τεμ. | 1 | 40,00 | 40,00 |  |
| 211 | ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ 5'' | τεμ. | 1 | 65,00 | 65,00 |  |
| 212 | NTIZA INOX M16 | τεμ. | 2 | 8,35 | 16,70 |  |
| 213 | ΝΤΙΖΑ Μ20 ΙΝΟΧ | τεμ. | 2 | 25,17 | 50,34 |  |
| 214 | ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒ.Μ10 | τεμ. | 2 | 1,01 | 2,02 |  |
| 215 | ΝΤΙΖΑ 3/8'' Χ 1 cm ΓΑΛΒ.(ΤΕΜΑΧΙΟ) | τεμ. | 2 | 6,50 | 13,00 |  |
| 216 | ΝΤΙΖΑ 5/8'' Χ 1 cm ΓΑΛΒ.(ΤΕΜΑΧΙΟ) | τεμ. | 2 | 3,82 | 7,64 |  |
| 217 | ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒ. Μ8 | τεμ. | 2 | 0,62 | 1,24 |  |
| 218 | ΦΙΜΠΕΡ 3/4'' ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΝ | τεμ. | 1000 | 0,04 | 40,00 |  |
| 219 | ΦΙΜΠΕΡ ΤΥΦΛΟ 3/4'' | τεμ. | 100 | 0,06 | 6,00 |  |
| 220 | ΦΙΜΠΕΡ 1/2'' | τεμ. | 50 | 0,03 | 1,50 |  |
| 221 | ΦΙΜΠΕΡ 1'' | τεμ. | 50 | 0,05 | 2,50 |  |
| 222 | ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 1/2 ΚΩΝΙΚΟ | τεμ. | 50 | 0,03 | 1,50 |  |
| 223 | ΒΙΔΑ 1/2'' Χ 90 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | τεμ. | 50 | 0,80 | 40,00 |  |
| 224 | ΒΙΔΑ 1/2'' Χ 110 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | τεμ. | 50 | 0,90 | 45,00 |  |
| 225 | ΒΙΔΑ 1/2'' Χ 120 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | τεμ. | 50 | 0,75 | 37,50 |  |
| 226 | ΒΙΔΑ 1/2'' Χ 140 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | τεμ. | 50 | 1,00 | 50,00 |  |
| 227 | ΒΙΔΑ 7/16 Χ 50 ΕΞΑΓ.ΣΙΔ.ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ.ΟΛΟΠΑΣΟ | τεμ. | 50 | 0,18 | 9,00 |  |
| 228 | ΒΙΔΑ 5/8 Χ 110 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | τεμ. | 50 | 1,10 | 55,00 |  |
| 229 | ΒΙΔΑ 5/8'' Χ 120 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | τεμ. | 50 | 1,10 | 55,00 |  |
| 230 | ΒΙΔΑ 5/8'' Χ 140 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | τεμ. | 50 | 0,95 | 47,50 |  |
| 231 | ΒΙΔΑ 5/8'' Χ 50 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | τεμ. | 50 | 0,48 | 24,00 |  |
| 232 | ΒΙΔΑ 5/8'' Χ 70 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | τεμ. | 50 | 0,60 | 30,00 |  |
| 233 | ΒΙΔΑ 5/8'' Χ 90 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | τεμ. | 50 | 0,65 | 32,50 |  |
| 234 | ΒΙΔΑ 7/16'' Χ 110 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | τεμ. | 50 | 0,27 | 13,50 |  |
| 235 | ΒΙΔΑ 7/16'' Χ 70 ΕΞΑΓ.ΣΙΔ.ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ.ΟΛΟΠΑΣΟ | τεμ. | 50 | 0,22 | 11,00 |  |
| 236 | ΒΙΔΑ 1/2 Χ 50 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | τεμ. | 50 | 0,35 | 17,50 |  |
| 237 | ΒΙΔΑ 1/2 Χ 70 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | τεμ. | 50 | 0,45 | 22,50 |  |
| 238 | ΒΙΔΑ 1/2'' Χ 160 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | τεμ. | 50 | 1,00 | 50,00 |  |
| 239 | ΒΙΔΑ 7/16'' Χ 120 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | τεμ. | 50 | 0,50 | 25,00 |  |
| 240 | ΒΙΔΑ 7/16'' Χ 100 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | τεμ. | 50 | 0,30 | 15,00 |  |
| 241 | ΒΙΔΑ 7/16'' Χ 140 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | τεμ. | 50 | 0,55 | 27,50 |  |
| 242 | ΓΩΝΙΑ 1/2" ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 | 1,65 | 33,00 |  |
| 243 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1/2" ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 | 1,60 | 32,00 |  |
| 244 | ΓΩΝΙΑ Φ18Χ2,5Χ1΄΄ ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 | 2,05 | 41,00 |  |
| 245 | ΜΑΣΤΟΣ 1/2 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 | 0,95 | 19,00 |  |
| 246 | ΜΑΣΤΟΣ 3/4'' ΑΠΛΟΣ ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 | 1,40 | 28,00 |  |
| 247 | ΜΑΣΤΟΣ 1'' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 1,28 | 12,80 |  |
| 248 | ΜΑΣΤΟΣ 2'' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 9,10 | 45,50 |  |
| 249 | ΜΑΣΤΟΣ 1/2''Χ3/8 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 1,20 | 12,00 |  |
| 250 | ΜΑΣΤΟΣ 3/4''Χ1/2 ΜΠΟΜΠΕ ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 | 2,50 | 50,00 |  |
| 251 | ΡΑΚΟΡ 3/4 Χ 3/4 ΑΡΣ.ΜΗΧ.ΣΥΣΦΙΞ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 50 | 6,22 | 311,00 |  |
| 252 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 100 | 4,81 | 481,00 |  |
| 253 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ 1'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 50 | 7,00 | 350,00 |  |
| 254 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦΙΞ.1 1/4'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 13,29 | 132,90 |  |
| 255 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.1 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 17,50 | 175,00 |  |
| 256 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ 2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 22,17 | 221,70 |  |
| 257 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.Φ15 Χ 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 200 | 0,98 | 196,00 |  |
| 258 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.Φ15 Χ 1/2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ | τεμ. | 100 | 1,20 | 120,00 |  |
| 259 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.Φ18 Χ 1/2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 | 1,90 | 38,00 |  |
| 260 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.Φ18Χ1/2" ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 | 1,53 | 30,60 |  |
| 261 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.Φ22Χ3/4" ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 2,00 | 10,00 |  |
| 262 | ΡΑΚΟΡ Φ16 Χ 2 Χ 1/2 ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 200 | 0,94 | 188,00 |  |
| 263 | ΡΑΚΟΡ Φ16 Χ 2 Χ 1/2 ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 100 | 1,12 | 112,00 |  |
| 264 | ΡΑΚΟΡ Φ18 Χ 2,5 Χ 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 200 | 1,25 | 250,00 |  |
| 265 | ΡΑΚΟΡ Φ18 Χ 2,5 Χ 1/2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 100 | 1,25 | 125,00 |  |
| 266 | ΡΑΚΟΡ Φ20 Χ 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 100 | 1,90 | 190,00 |  |
| 267 | ΡΑΚΟΡ Φ20 Χ 1/2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 50 | 2,03 | 101,50 |  |
| 268 | ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3Χ3/4'' ΑΡ | τεμ. | 50 | 1,90 | 95,00 |  |
| 269 | ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3Χ3/4'' ΘΗΛ | τεμ. | 30 | 2,14 | 64,20 |  |
| 270 | ΡΑΚΟΡ Φ25Χ3/4'' ΑΡΣ ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 50 | 2,74 | 137,00 |  |
| 271 | ΡΑΚΟΡ Φ25 Χ 3/4'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ | τεμ. | 30 | 2,77 | 83,10 |  |
| 272 | ΡΑΚΟΡ Φ28 Χ 3 Χ 1'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 50 | 4,73 | 236,50 |  |
| 273 | ΡΑΚΟΡ Φ28 Χ 3 Χ 1'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ | τεμ. | 30 | 5,49 | 164,70 |  |
| 274 | ΡΑΚΟΡ Φ32 Χ 1'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ | τεμ. | 100 | 3,80 | 380,00 |  |
| 275 | ΡΑΚΟΡ Φ32 Χ 1'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ | τεμ. | 50 | 4,21 | 210,50 |  |
| 276 | ΡΑΚΟΡ Φ40 Χ 1 1/4'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 | 7,74 | 154,80 |  |
| 277 | ΡΑΚΟΡ Φ40 Χ 1 1/4'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 8,10 | 81,00 |  |
| 278 | ΡΑΚΟΡ Φ50 Χ 1 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 30 | 11,00 | 330,00 |  |
| 279 | ΡΑΚΟΡ Φ50 Χ 1 1/2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 | 11,00 | 220,00 |  |
| 280 | ΡΑΚΟΡ Φ63 Χ 2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 40 | 19,54 | 781,60 |  |
| 281 | ΡΑΚΟΡ Φ63 Χ 2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 | 18,99 | 379,80 |  |
| 282 | ΡΑΚΟΡ Φ75Χ2 1/2'' ΑΡΣ | τεμ. | 20 | 35,69 | 713,80 |  |
| 283 | ΡΑΚΟΡ Φ75 Χ 2 1/2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 36,00 | 360,00 |  |
| 284 | ΡΑΚΟΡ Φ90 Χ 3'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 48,95 | 489,50 |  |
| 285 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.Φ15 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 1,60 | 16,00 |  |
| 286 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ20 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 3,38 | 33,80 |  |
| 287 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ25 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 4,40 | 44,00 |  |
| 288 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ28 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 7,05 | 70,50 |  |
| 289 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 | 7,65 | 153,00 |  |
| 290 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ40 ΟΡΕΙΧ | τεμ. | 10 | 10,78 | 107,80 |  |
| 291 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ50 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 | 15,27 | 305,40 |  |
| 292 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 25,56 | 127,80 |  |
| 293 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ75 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 58,89 | 294,45 |  |
| 294 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ90 ΟΡΕΙΧ | τεμ. | 5 | 80,00 | 400,00 |  |
| 295 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ110 ΟΡΕΙΧ | τεμ. | 2 | 207,00 | 414,00 |  |
| 296 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ16 Χ 2,0 Χ 16 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 50 | 1,69 | 84,50 |  |
| 297 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ18 Χ 2,5'' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 100 | 1,80 | 180,00 |  |
| 298 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ22 Χ 3'' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 20 | 3,68 | 73,60 |  |
| 299 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1/2" Χ 3/8'' ΑΜΕΡ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 0,59 | 5,90 |  |
| 300 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1/2" Χ 1/4'' ΑΜΕΡ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 0,85 | 8,50 |  |
| 301 | ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4" Χ 1/2'' ΑΜΕΡ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 0,76 | 7,60 |  |
| 302 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2 Χ 1 1/2'' ΑΜΕΡ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 4,50 | 22,50 |  |
| 303 | ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4 Χ 1/2'' ΑΓΓΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 1,30 | 13,00 |  |
| 304 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2 1/2 Χ 2'' ΑΜΕΡ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 15,40 | 154,00 |  |
| 305 | ΤΑΥ 1/2'' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 2,09 | 20,90 |  |
| 306 | ΤΑΥ 1 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 3,00 | 15,00 |  |
| 307 | ΤΑΥ Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 5,14 | 25,70 |  |
| 308 | ΤΑΥ Φ18Χ2,5Χ1/2 ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 3,55 | 17,75 |  |
| 309 | ΤΑΥ Φ22 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 4,85 | 24,25 |  |
| 310 | ΤΑΥ Φ32 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 11,20 | 56,00 |  |
| 311 | ΤΑΥ Φ25 ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 7,00 | 35,00 |  |
| 312 | ΤΑΥ Φ28Χ1 ΘΗΛ. ΜΟΝ/ΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 10,00 | 50,00 |  |
| 313 | ΤΑΥ Φ32Χ1 ΘΗΛ ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 16,00 | 80,00 |  |
| 314 | ΜΟΥΦΑ 1/2'' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 0,80 | 8,00 |  |
| 315 | ΜΟΥΦΑ 11/4'' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 2,90 | 14,50 |  |
| 316 | ΜΟΥΦΑ 11/2'' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 4,20 | 21,00 |  |
| 317 | ΜΟΥΦΑ 1'' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 1,60 | 8,00 |  |
| 318 | ΣΤΕΡΝ ΕΝΙΣΧ.Φ32 ΟΡΕΙΧ.(ΓΙΑ ΡΕ) | τεμ. | 10 | 1,05 | 10,50 |  |
| 319 | ΣΤΕΡΝ ΕΝΙΣΧ.Φ63 ΟΡΕΙΧ.(ΓΙΑ ΡΕ) | τεμ. | 10 | 2,60 | 26,00 |  |
| 320 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 1/2'' ΚΙΜ | τεμ. | 5 | 3,13 | 15,65 |  |
| 321 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 1'' ΚΙΜ | τεμ. | 5 | 6,90 | 34,50 |  |
| 322 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 1 1/2΄΄ ΚΙΜ | τεμ. | 5 | 17,14 | 85,70 |  |
| 323 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 2'' ΚΙΜ | τεμ. | 5 | 20,00 | 100,00 |  |
| 324 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 2 1/2'' ΚΙΜ | τεμ. | 5 | 52,00 | 260,00 |  |
| 325 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 3'' ΚΙΜ | τεμ. | 5 | 76,72 | 383,60 |  |
| 326 | ΒΑΝΑ 1/2'' (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | τεμ. | 400 | 4,47 | 1.788,00 |  |
| 327 | ΒΑΝΑ 3/4''(ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | τεμ. | 10 | 5,75 | 57,50 |  |
| 328 | ΒΑΝΑ 1'' (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | τεμ. | 30 | 7,50 | 225,00 |  |
| 329 | ΒΑΝΑ 1 1/4'' (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | τεμ. | 5 | 13,81 | 69,05 |  |
| 330 | ΒΑΝΑ 1 1/2 '' (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | τεμ. | 5 | 19,30 | 96,50 |  |
| 331 | ΒΑΝΑ 2'' (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | τεμ. | 10 | 27,80 | 278,00 |  |
| 332 | ΒΑΝΑ 2 1/2'' ΚΙΜ | τεμ. | 5 | 83,50 | 417,50 |  |
| 333 | ΒΑΝΑ 3'' (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | τεμ. | 5 | 87,96 | 439,80 |  |
| 334 | ΒΑΝΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1/2'' | τεμ. | 5 | 3,50 | 17,50 |  |
| 335 | ΒΑΝΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1'' | τεμ. | 5 | 8,42 | 42,10 |  |
| 336 | ΒΑΝΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1/2'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ | τεμ. | 5 | 6,74 | 33,70 |  |
| 337 | ΒΑΝΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1 1/4΄'' ΠΕΤΑΛ.ΜΕ ΡΑΚΟΡ | τεμ. | 5 | 15,75 | 78,75 |  |
| 338 | ΒΑΝΑ 1'' ΑΡΣ/ΘΗΛ.ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΙΜ | τεμ. | 5 | 7,84 | 39,20 |  |
| 339 | ΒΑΝΑ 1/2'' ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ | τεμ. | 5 | 22,80 | 114,00 |  |
| 340 | ΒΑΝΑ Φ15 ΜΗΧ. ΣΥΣΦ.(ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | τεμ. | 10 | 6,95 | 69,50 |  |
| 341 | ΚΑΝΟΥΛΑ 1/2 ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ | τεμ. | 10 | 5,75 | 57,50 |  |
| 342 | ΚΑΝΟΥΛΑ 3/4'' ΚΙΜ | τεμ. | 10 | 8,40 | 84,00 |  |
| 343 | ΒΑΝΑ Φ60 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | τεμ. | 2 | 35,00 | 70,00 |  |
| 344 | ΒΑΝΑ Φ60 ΦΛΑΝΤΖ.ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ. | τεμ. | 5 | 59,37 | 296,85 |  |
| 345 | ΒΑΝΑ Φ80 ΦΛΑΝΤΖ.ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ. | τεμ. | 5 | 64,00 | 320,00 |  |
| 346 | ΒΑΝΑ Φ100 ΦΛΑΝΤΖ.ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ. | τεμ. | 5 | 99,00 | 495,00 |  |
| 347 | ΒΑΝΑ Φ125 ΦΛΑΝΤΖ.ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ. | τεμ. | 2 | 120,00 | 240,00 |  |
| 348 | ΒΑΝΑ Φ150 ΦΛΑΝΤΖ.ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ. | τεμ. | 2 | 201,30 | 402,60 |  |
| 349 | ΒΑΝΑ Φ50 ΦΛΑΝΤΖ.ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ. | τεμ. | 5 | 43,08 | 215,40 |  |
| 350 | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΞΟΝ. ΠΡΟΕΚ. ΒΑΝΩΝ 60-100 | τεμ. | 5 | 55,00 | 275,00 |  |
| 351 | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΞΟΝ. ΠΡΟΕΚ. ΒΑΝΩΝ 100-150 | τεμ. | 5 | 82,00 | 410,00 |  |
| 352 | ΚΛΑΠΕ Φ60 ΧΥΤΟ | τεμ. | 5 | 57,00 | 285,00 |  |
| 353 | ΚΛΑΠΕ Φ80 ΧΥΤΟ | τεμ. | 5 | 74,31 | 371,55 |  |
| 354 | ΚΛΑΠΕ Φ100 ΧΥΤΟ | τεμ. | 5 | 138,46 | 692,30 |  |
| 355 | ΚΛΑΠΕ Φ100 25ΑΤΜ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦ. | τεμ. | 1 | 810,00 | 810,00 |  |
| 356 | ΚΛΑΠΕ Φ50 ΦΛΑΝ.16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 60,00 | 120,00 |  |
| 357 | ΚΛΑΠΕ Φ65 ΦΛΑΝ.16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 65,00 | 130,00 |  |
| 358 | ΡΑΚΟΡ 1'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 1,74 | 8,70 |  |
| 359 | ΡΑΚΟΡ 1'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 2,57 | 12,85 |  |
| 360 | ΡΑΚΟΡ 2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 5,23 | 52,30 |  |
| 361 | ΡΑΚΟΡ 2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 10 | 6,13 | 61,30 |  |
| 362 | ΡΑΚΟΡ 11/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 4,50 | 22,50 |  |
| 363 | ΡΑΚΟΡ 11/2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 5,00 | 25,00 |  |
| 364 | ΡΑΚΟΡ 3'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 17,50 | 87,50 |  |
| 365 | ΡΑΚΟΡ 3'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 9,30 | 46,50 |  |
| 366 | ΡΑΚΟΡ 2 1/2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 10,74 | 53,70 |  |
| 367 | ΡΑΚΟΡ 2 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 14,27 | 71,35 |  |
| 368 | ΡΑΚΟΡ 1 1/4'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 3,74 | 18,70 |  |
| 369 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ63/90ο 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 13,00 | 26,00 |  |
| 370 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ90/90ο 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 23,10 | 46,20 |  |
| 371 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ125/90ο 16ΑΤΜ ΡΕ | τεμ. | 2 | 34,00 | 68,00 |  |
| 372 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ140/90ο 16ΑΤΜ ΕΑ | τεμ. | 2 | 24,12 | 48,24 |  |
| 373 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ160/45ο 16ΑΤΜ ΕΑ | τεμ. | 2 | 28,00 | 56,00 |  |
| 374 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ160/90ο Ε.Α 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 26,63 | 53,26 |  |
| 375 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ75 90ο 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 14,00 | 28,00 |  |
| 376 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ50/90ο 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 7,00 | 14,00 |  |
| 377 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ20 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 1,98 | 3,96 |  |
| 378 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ63 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 3,31 | 6,62 |  |
| 379 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ75 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 5,88 | 11,76 |  |
| 380 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 16 ατμ | τεμ. | 2 | 6,71 | 13,42 |  |
| 381 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ110 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 7,70 | 15,40 |  |
| 382 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ125 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 10,23 | 20,46 |  |
| 383 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ140 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 13,00 | 26,00 |  |
| 384 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ160 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 13,24 | 26,48 |  |
| 385 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ200 45ο 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 49,00 | 98,00 |  |
| 386 | ΗΛΕΚ/ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΚΟΠΤ.Φ90Χ20 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 19,00 | 38,00 |  |
| 387 | ΗΛΕΚ/ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΚΟΠΤ.Φ90Χ32 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 20,00 | 40,00 |  |
| 388 | ΗΛΕΚ/ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΚΟΠΤ.Φ90Χ63 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 17,00 | 34,00 |  |
| 389 | ΗΛΕΚ/ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΚΟΠΤ.Φ200Χ32 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 31,00 | 62,00 |  |
| 390 | ΗΛΕΚ/ΣΕΛΛΑ Φ75Χ63 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 14,50 | 29,00 |  |
| 391 | ΗΛΕΚ/ΣΕΛΛΑ Φ90Χ63 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 17,00 | 34,00 |  |
| 392 | ΗΛΕΚ/ΣΕΛΛΑ Φ125Χ63 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 19,50 | 39,00 |  |
| 393 | ΗΛΕΚ/ΣΕΛΛΑ Φ140Χ63 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 21,00 | 42,00 |  |
| 394 | ΗΛΕΚ/ΣΕΛΛΑ Φ160Χ63 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 25,40 | 50,80 |  |
| 395 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ Φ200/160 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 36,00 | 72,00 |  |
| 396 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ Φ90/63 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 6,50 | 13,00 |  |
| 397 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ Φ110/75 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 9,00 | 18,00 |  |
| 398 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ Φ90Χ75 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 5,00 | 10,00 |  |
| 399 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΠΑ Φ160 16 ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 13,00 | 26,00 |  |
| 400 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ Φ63 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 13,50 | 27,00 |  |
| 401 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ Φ110 PE | τεμ. | 2 | 29,61 | 59,22 |  |
| 402 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ Φ200Χ90 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 200,00 | 400,00 |  |
| 403 | ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΠΤΙΚΟ Φ63Χ32 | τεμ. | 2 | 18,50 | 37,00 |  |
| 404 | ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΠΤΙΚΟ Φ63Χ20 | τεμ. | 2 | 18,50 | 37,00 |  |
| 405 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ75/45ο 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 13,50 | 27,00 |  |
| 406 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ75/45ο Ε.Α. | τεμ. | 2 | 4,35 | 8,70 |  |
| 407 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ280 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 62,50 | 125,00 |  |
| 408 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ315 | τεμ. | 2 | 64,00 | 128,00 |  |
| 409 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ Φ90 Ε.Α. | τεμ. | 2 | 13,00 | 26,00 |  |
| 410 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ Φ160Χ110 Ε.Α 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 19,00 | 38,00 |  |
| 411 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ Φ160Χ1125 Ε.Α 16ΑΤΜ | τεμ. | 2 | 18,50 | 37,00 |  |
| 412 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ90 ΡΕ | τεμ. | 2 | 6,00 | 12,00 |  |
| 413 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ110 ΡΕ | τεμ. | 2 | 4,90 | 9,80 |  |
| 414 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ140 ΡΕ | τεμ. | 2 | 9,22 | 18,44 |  |
| 415 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ160 ΡΕ | τεμ. | 2 | 9,52 | 19,04 |  |
| 416 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ200 ΡΕ | τεμ. | 1 | 26,00 | 26,00 |  |
| 417 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ280 16ΑΤΜ | τεμ. | 1 | 48,00 | 48,00 |  |
| 418 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ315 | τεμ. | 1 | 60,00 | 60,00 |  |
| 419 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣΣΥΓΚ. Φ125 16ατμ | τεμ. | 1 | 8,20 | 8,20 |  |
| 420 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 1/2 ΑΥΤ.(ΤΙΕΜΜΕ) | τεμ. | 5 | 3,25 | 16,25 |  |
| 421 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 1/2'' PVC. | τεμ. | 5 | 4,20 | 21,00 |  |
| 422 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 1'' ΠΛΑΣΤ.ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡ. | τεμ. | 5 | 15,69 | 78,45 |  |
| 423 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 2'' ΠΛΑΣΤ. | τεμ. | 5 | 22,00 | 110,00 |  |
| 424 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 1/2'' ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 5 | 4,02 | 20,10 |  |
| 425 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 2'' ΧΥΤΟ | τεμ. | 5 | 118,00 | 590,00 |  |
| 426 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2'' | τεμ. | 2 | 22,80 | 45,60 |  |
| 427 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1'' | τεμ. | 2 | 140,00 | 280,00 |  |
| 428 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2'' | τεμ. | 2 | 213,00 | 426,00 |  |
| 429 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 0-25 ατμ.ΓΛΥΚΕΡ ΙΝΟΧ | τεμ. | 5 | 4,90 | 24,50 |  |
| 430 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 10 ΑΤΜ | τεμ. | 5 | 2,50 | 12,50 |  |
| 431 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 6/10/16 ΙΝΟΧ | τεμ. | 10 | 5,33 | 53,30 |  |
| 432 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1'' 25ΑΤΜ | τεμ. | 1 | 27,50 | 27,50 |  |
| 433 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2 1/2'' 20ΑΤΜ | τεμ. | 1 | 125,00 | 125,00 |  |
| 434 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 1/4'' ΟΡΕΙΧ | τεμ. | 1 | 55,34 | 55,34 |  |
| 435 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/2 | τεμ. | 1 | 22,00 | 22,00 |  |
| 436 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 1/4'' 25ατμ'' | τεμ. | 1 | 55,00 | 55,00 |  |
| 437 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2'' 25BAR | τεμ. | 1 | 107,00 | 107,00 |  |
| 438 | ΦΛΟΤΕΡ 3/4'' ΠΛΗΡΕΣ | τεμ. | 5 | 8,50 | 42,50 |  |
| 439 | ΦΛΟΤΕΡ 1'' ΠΛΗΡΕΣ | τεμ. | 5 | 13,52 | 67,60 |  |
| 440 | ΦΛΟΤΕΡ 1 1/2'' ΠΛΗΡΕΣ | τεμ. | 5 | 41,00 | 205,00 |  |
| 441 | ΦΛΟΤΕΡ 2'' ΠΛΗΡΕΣ | τεμ. | 5 | 120,00 | 600,00 |  |
| 442 | ΦΛΟΤΕΡ ΙΝΟΧ 1/2 ΒΤ | τεμ. | 5 | 20,00 | 100,00 |  |
| 443 | ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚ.ΛΥΜΑΤΩΝ 5Μ | τεμ. | 10 | 27,00 | 270,00 |  |
| 444 | ΦΛΟΤΕΡ 3/4'' ΒΤ ΠΛΗΡΕΣ | τεμ. | 5 | 13,80 | 69,00 |  |
| 445 | ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚ.ΛΥΜΑΤΩΝ 10Μ | τεμ. | 10 | 34,00 | 340,00 |  |
| 446 | ΕΝΩΤΙΚΟ Φ63 ΘΗΛ.ΧΥΤΟ | τεμ. | 2 | 14,80 | 29,60 |  |
| 447 | ΕΞΑΡΤ.ΜΕΤ/ΣΗΣ Φ50Χ1 1/2''ΑΡΣ.PVC | τεμ. | 5 | 16,73 | 83,65 |  |
| 448 | ΕΞΑΡΤ.ΜΕΤ/ΣΗΣ Φ50Χ2'' ΑΡΣ.PVC | τεμ. | 5 | 18,00 | 90,00 |  |
| 449 | ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΥΔ. 3/4" 50mm | τεμ. | 20 | 2,80 | 56,00 |  |
| 450 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2'' 40mm ΧΡΩΜ. | τεμ. | 10 | 1,80 | 18,00 |  |
| 451 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2'' 30mm ΧΡΩΜ. | τεμ. | 10 | 1,30 | 13,00 |  |
| 452 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2'' 10mm ΧΡΩΜ. | τεμ. | 10 | 0,60 | 6,00 |  |
| 453 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΕΔΙΛΩΤΗ Φ80 ΦΛΑΝ.(ΕΠΟΞΕΙΔ.ΒΑΦΗ) | τεμ. | 2 | 62,50 | 125,00 |  |
| 454 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ110/90 ΧΥΤΟ (ΕΠΟΞΕΙΔ.ΒΑΦΗ) | τεμ. | 2 | 26,72 | 53,44 |  |
| 455 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ125/80 ΧΥΤΟ (ΕΠΟΞΕΙΔ.ΒΑΦΗ) | τεμ. | 2 | 57,40 | 114,80 |  |
| 456 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ150/100 ΦΛΑΝ. (ΕΠΟΞΕΙΔ.ΒΑΦΗ) | τεμ. | 2 | 72,00 | 144,00 |  |
| 457 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ90/63 ΦΛΑΝ. (ΕΠΟΞΕΙΔ.ΒΑΦΗ) | τεμ. | 2 | 41,00 | 82,00 |  |
| 458 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ100/80 ΦΛ. (ΕΠΟΞΕΙΔ.ΒΑΦΗ) | τεμ. | 2 | 42,00 | 84,00 |  |
| 459 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ125/100 ΦΛ.(ΕΠΟΞΕΙΔ.ΒΑΦΗ) | τεμ. | 2 | 58,00 | 116,00 |  |
| 460 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ80/50 ΦΛ.(ΕΠΟΞΕΙΔ.ΒΑΦΗ) | τεμ. | 2 | 33,50 | 67,00 |  |
| 461 | ΤΑΠΑ Φ110ΧΥΤ. (ΕΠΟΞΕΙΔ.ΒΑΦΗ) | τεμ. | 2 | 16,00 | 32,00 |  |
| 462 | ΤΑΠΑ Φ140 ΧΥΤ. (ΕΠΟΞΕΙΔ.ΒΑΦΗ) | τεμ. | 2 | 23,00 | 46,00 |  |
| 463 | ΤΑΠΑ Φ90 ΧΥΤ. (ΕΠΟΞΕΙΔ.ΒΑΦΗ) | τεμ. | 2 | 8,40 | 16,80 |  |
| 464 | ΤΑΠΑ (ΤΕΡΜΑ) Φ63 ΧΥΤ. (ΕΠΟΞΕΙΔ.ΒΑΦΗ) | τεμ. | 2 | 10,00 | 20,00 |  |
| 465 | ΤΑΥ Φ100 Χ 80 ΦΛ.ΧΥΤ.(ΕΠΟΞΕΙΔ.ΒΑΦΗ) | τεμ. | 2 | 90,00 | 180,00 |  |
| 466 | ΤΑΥ Φ63Χ63Χ63Χ ΘΗΛ.ΧΥΤ.(ΕΠΟΞΕΙΔ.ΒΑΦΗ) | τεμ. | 2 | 17,00 | 34,00 |  |
| 467 | ΤΑΥ Φ200/80 ΦΛΑΝ.ΧΥΤ.(ΕΠΟΞΕΙΔ.ΒΑΦΗ) | τεμ. | 2 | 190,00 | 380,00 |  |
| 468 | ΤΑΥ Φ80 ΦΛΑΝ.ΧΥΤ.(ΕΠΟΞΕΙΔ.ΒΑΦΗ) | τεμ. | 2 | 69,48 | 138,96 |  |
| 469 | ΤΑΥ Φ80Χ50 ΦΛΑΝ.ΧΥΤ.(ΕΠΟΞΕΙΔ.ΒΑΦΗ) | τεμ. | 2 | 69,00 | 138,00 |  |

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

| α/α | Περιγραφή υλικού | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Σύνολο | Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΧΑΡΑ 90Χ60 C250 | τεμ. | 2 | 130,00 | 260,00 |  |
| 2 | ΣΧΑΡΑΣ ΡΑΓΑ / ΤΕΜ | τεμ. | 6 | 12,00 | 72,00 |  |
| 3 | ΣΧΑΡΑ 100 Χ 50 (C250) (ΧΩΡΙΣ ΡΑΓΕΣ) | τεμ. | 3 | 69,00 | 207,00 |  |
| 4 | ΣΧΑΡΑ 60 Χ 60 (C250) | τεμ. | 3 | 48,00 | 144,00 |  |
| 5 | ΣΧΑΡΑ 60 Χ 90 ΜΕ ΤΕΛΕΡΟ (D400) | τεμ. | 2 | 185,00 | 370,00 |  |
| 6 | ΚΛΑΠΕ 3" ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 2 | 42,00 | 84,00 |  |
| 7 | ΚΛΑΠΕ 1 1/2" ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 2 | 12,80 | 25,60 |  |
| 8 | ΚΛΑΠΕ Φ80 ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΛΑΝ. | τεμ. | 2 | 101,54 | 203,08 |  |
| 9 | ΚΛΑΠΕ 2 1/2" ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΡΕΙΧ. | τεμ. | 2 | 45,00 | 90,00 |  |
| 10 | ΚΛΑΠΕ Φ100 ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΛΑΝ. | τεμ. | 2 | 120,00 | 240,00 |  |
| 11 | ΚΛΑΠΕ Φ125 ΑΠΟΧ. REDI | τεμ. | 2 | 52,74 | 105,48 |  |

Έκπτωση  τοις εκατό στο σύνολο της προμήθειας (Αριθμητικώς):…………………………..

Έκπτωση  τοις εκατό στο σύνολο της προμήθειας (Ολογράφως):………………………….

…………………………………………………………

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)