

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Δ**ημοτική **Ε**πιχείρηση **Ύ**δρευσης **Α**ποχέτευσης **Λ**έσβου  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17  Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη  Πληροφορίες : Πολυχρόνης Ιωάννης  Μαρία Γεωργακή  Τηλέφωνο : 2251024444  Fax : 2251040121  Ε-mail : protokolo@deyamyt.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | «**Προμήθεια σωλήνων, σελλών και παρελκόμενων υλικών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για τις ανάγκες όλων των Δ.Ε. Λέσβου εκτός Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής περιόδου 2020»** |
| **ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** | **145/19** |
| **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** | **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ** |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | **56.099,615 €** **χωρίς Φ.Π.Α.** |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: …………………………………………………….

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.: ………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………………………………………...

FAX:…………………………………………………………………………

E-MAIL:………………………………………………………………………

**ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Περιγραφή Υλικού** | **Μον. Μετρ.** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μον.** | **ΣΥΝΟΛΟ** | **Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας** |
| 1 | ΚΑΜΠΥΛΗ Φ63 45ο PVC 10/16ατμ | τεμ. | 2 | 5,00 | 10,00 |  |
| 2 | ΚΑΜΠΥΛΗ Φ90 22ο PVC 10/16ατμ | τεμ. | 2 | 8,00 | 16,00 |  |
| 3 | ΚΑΜΠΥΛΗ Φ90 90ο PVC 10/16ατμ | τεμ. | 2 | 9,00 | 18,00 |  |
| 4 | ΚΑΜΠΥΛΗ Φ110 45ο PVC 10/16ατμ | τεμ. | 2 | 12,50 | 25,00 |  |
| 5 | ΚΑΜΠΥΛΗ Φ110 90ο PVC 10/16ατμ | τεμ. | 2 | 14,50 | 29,00 |  |
| 6 | ΣΩΛΗΝ Φ16 ΡΕ HYDROMAK 16ατμ | τεμ. | 200 | 0,32 | 64,00 |  |
| 7 | ΣΩΛΗΝ Φ18 Χ 2,5 HYDROMAK 16ΑΤΜ | τεμ. | 300 | 0,39 | 117,00 |  |
| 8 | ΣΩΛΗΝ Φ22 Χ 3 HYDROMAK 16ατμ | τεμ. | 100 | 0,62 | 62,00 |  |
| 9 | ΣΩΛΗΝ Φ28 HYDROMAK 16 ατμ | τεμ. | 100 | 0,81 | 81,00 |  |
| 10 | ΣΩΛΗΝ Φ63 PVC ΥΔΡ 16atm | τεμ. | 24 | 3,26 | 78,24 |  |
| 11 | ΣΩΛΗΝ Φ63 PE 10ATM ΥΔΡ | τεμ. | 24 | 2,16 | 51,84 |  |
| 12 | ΣΩΛΗΝ Φ90 PVC ΥΔΡ.16ατμ | τεμ. | 24 | 6,64 | 159,36 |  |
| 13 | ΣΩΛΗΝ Φ90 PVC ΥΔΡ.10ατμ | τεμ. | 24 | 4,53 | 108,72 |  |
| 14 | ΣΩΛΗΝ Φ110 PVC ΥΔΡ 16ΑΤΜ | τεμ. | 30 | 7,80 | 234,00 |  |
| 15 | ΣΩΛΗΝ Φ125PVC ΥΔΡ 16ΑΤΜ | τεμ. | 12 | 9,25 | 111,00 |  |
| 16 | ΣΩΛΗΝ Φ125 25ΑΤΜ ΡΕ 3ης | τεμ. | 6 | 17,50 | 105,00 |  |
| 17 | ΣΩΛΗΝ Φ140 PVC ΥΔΡ 16ΑΤΜ | τεμ. | 12 | 15,65 | 187,80 |  |
| 18 | ΣΩΛΗΝ Φ160 PVC 16 ατμ | τεμ. | 24 | 15,00 | 360,00 |  |
| 19 | ΣΩΛΗΝ Φ200 16ΑΤΜ ΡΕ 3ης | τεμ. | 12 | 33,65 | 403,80 |  |
| 20 | ΣΩΛΗΝ Φ200 PVC 16ΑΤΜ | τεμ. | 12 | 36,68 | 440,16 |  |
| 21 | ΣΩΛΗΝ Φ250 PVC 16ατμ | τεμ. | 12 | 49,20 | 590,40 |  |
| 22 | ΣΩΛΗΝ Φ315 PVC 16ατμ | τεμ. | 6 | 68,00 | 408,00 |  |
| 23 | ΣΩΛΗΝ Φ20 ΡΕ 16ατμ | τεμ. | 100 | 0,40 | 40,00 |  |
| 24 | ΣΩΛΗΝ Φ25 ΡΕ 16ατμ | τεμ. | 100 | 1,08 | 108,00 |  |
| 25 | ΣΩΛΗΝ Φ32 ΡΕ 10ατμ | τεμ. | 100 | 0,59 | 59,00 |  |
| 26 | ΣΩΛΗΝ Φ32 ΡΕ 16ατμ | τεμ. | 100 | 0,70 | 70,00 |  |
| 27 | ΣΩΛΗΝ Φ32 ΡΕ 6ατμ | τεμ. | 100 | 0,54 | 54,00 |  |
| 28 | ΣΩΛΗΝ Φ40 ΡΕ 16ατμ | τεμ. | 100 | 1,20 | 120,00 |  |
| 29 | ΣΩΛΗΝ ΡΕ Φ40 10ΑΤΜ | τεμ. | 100 | 0,75 | 75,00 |  |
| 30 | ΣΩΛΗΝ Φ50 ΡΕ 16ατμ 3ης γεν. | τεμ. | 100 | 2,43 | 243,00 |  |
| 31 | ΣΩΛΗΝ Φ50 10ΑΤΜ 3ης γεν. | τεμ. | 100 | 1,38 | 138,00 |  |
| 32 | ΣΩΛΗΝ Φ63 ΡΕ 16 ατμ 3ης γεν. | τεμ. | 100 | 2,76 | 276,00 |  |
| 33 | ΣΩΛΗΝ Φ75 ΡΕ 16ΑΤΜ 3ης γεν. | τεμ. | 100 | 5,40 | 540,00 |  |
| 34 | ΣΩΛΗΝ Φ90 16ΑΤΜ ΡΕ100 | τεμ. | 100 | 7,10 | 710,00 |  |
| 35 | ΣΩΛΗΝ Φ110 16ΑΤΜ ΡΕ | τεμ. | 100 | 8,40 | 840,00 |  |
| 36 | ΣΩΛΗΝ Φ140 10ΑΤΜ ΡΕ | τεμ. | 12 | 9,50 | 114,00 |  |
| 37 | ΣΩΛΗΝ Φ63 ΡΕ 10ατμ 3ης γεν. | τεμ. | 100 | 2,30 | 230,00 |  |
| 38 | ΣΩΛΗΝ Φ160 ΡΕ 16ατμ 3ης γεν. | τεμ. | 12 | 17,00 | 204,00 |  |
| 39 | ΣΩΛΗΝ Φ75 10ΑΤΜ | τεμ. | 100 | 3,28 | 328,00 |  |
| 40 | ΣΩΛΗΝ Φ160 25ΑΤΜ 3ης ΜΠΛΕ | τεμ. | 12 | 26,00 | 312,00 |  |
| 41 | ΣΩΛΗΝ Φ63 PE 20ΑΤΜ ΥΔΡ. | τεμ. | 100 | 4,00 | 400,00 |  |
| 42 | ΣΩΛΗΝ ΓΑΛΒ.1/2" ΠΡΑΣ | τεμ. | 24 | 1,78 | 42,72 |  |
| 43 | ΣΩΛΗΝ ΓΑΛΒ.ΠΡΑΣ.3'' | τεμ. | 24 | 13,41 | 321,84 |  |
| 44 | ΣΩΛΗΝ ΓΑΛΒ.ΠΡΑΣ.2 1/2'' | τεμ. | 24 | 10,60 | 254,40 |  |
| 45 | ΣΩΛΗΝ.ΓΕΩΤΡ.3'' 25BAR ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑ | τεμ. | 30 | 20,70 | 621,00 |  |
| 46 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.1/2'' | τεμ. | 20 | 9,23 | 184,60 |  |
| 47 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.26-30Χ76mm | τεμ. | 10 | 11,00 | 110,00 |  |
| 48 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.32-37Χ76mm | τεμ. | 20 | 11,52 | 230,40 |  |
| 49 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.42-45Χ150mm | τεμ. | 10 | 15,00 | 150,00 |  |
| 50 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.48-51Χ150mm | τεμ. | 10 | 18,00 | 180,00 |  |
| 51 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.60-70Χ250mm | τεμ. | 20 | 33,12 | 662,40 |  |
| 52 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.70-80Χ250mm | τεμ. | 10 | 36,09 | 360,90 |  |
| 53 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.80-100Χ230mm | τεμ. | 10 | 46,08 | 460,80 |  |
| 54 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.85-105Χ230mm | τεμ. | 10 | 43,00 | 430,00 |  |
| 55 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.85-105Χ500mm | τεμ. | 2 | 108,00 | 216,00 |  |
| 56 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.105-125Χ250mm | τεμ. | 5 | 63,60 | 318,00 |  |
| 57 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.105-125Χ600mm | τεμ. | 2 | 126,34 | 252,68 |  |
| 58 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.115-135Χ250mm | τεμ. | 5 | 64,66 | 323,30 |  |
| 59 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.115-135Χ500mm | τεμ. | 2 | 138,46 | 276,92 |  |
| 60 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.115-135Χ600mm | τεμ. | 2 | 176,92 | 353,84 |  |
| 61 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.130-150Χ600mm | τεμ. | 2 | 125,00 | 250,00 |  |
| 62 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.135-155Χ250mm | τεμ. | 5 | 69,84 | 349,20 |  |
| 63 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.140-160Χ500mm | τεμ. | 2 | 130,00 | 260,00 |  |
| 64 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.140-160Χ600mm | τεμ. | 2 | 172,00 | 344,00 |  |
| 65 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.155-175Χ300mm | τεμ. | 5 | 81,30 | 406,50 |  |
| 66 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.159-180Χ500mm | τεμ. | 1 | 165,00 | 165,00 |  |
| 67 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.159-180Χ600mm | τεμ. | 1 | 180,00 | 180,00 |  |
| 68 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.175-195Χ300mm | τεμ. | 2 | 86,50 | 173,00 |  |
| 69 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.180-200Χ300mm | τεμ. | 2 | 99,79 | 199,58 |  |
| 70 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.195-215Χ300 | τεμ. | 2 | 90,00 | 180,00 |  |
| 71 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.215-235Χ500mm | τεμ. | 2 | 150,00 | 300,00 |  |
| 72 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.215-235Χ600mm | τεμ. | 2 | 197,00 | 394,00 |  |
| 73 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.215-235Χ350mm | τεμ. | 2 | 104,00 | 208,00 |  |
| 74 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.235-255Χ400mm | τεμ. | 2 | 140,00 | 280,00 |  |
| 75 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.240-260Χ500mm | τεμ. | 2 | 219,00 | 438,00 |  |
| 76 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.295-315Χ400mm | τεμ. | 2 | 160,00 | 320,00 |  |
| 77 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.337-358Χ250mm | τεμ. | 2 | 135,00 | 270,00 |  |
| 78 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.216-238Χ300mm | τεμ. | 2 | 116,92 | 233,84 |  |
| 79 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.275-295Χ400mm | τεμ. | 2 | 180,00 | 360,00 |  |
| 80 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ94-104/210mm | τεμ. | 2 | 210,00 | 420,00 |  |
| 81 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ94-104/210mm | τεμ. | 2 | 180,00 | 360,00 |  |
| 82 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ118-128/210mm | τεμ. | 2 | 235,00 | 470,00 |  |
| 83 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ139-149Χ140mm | τεμ. | 2 | 215,00 | 430,00 |  |
| 84 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ139-149Χ210mm | τεμ. | 2 | 250,00 | 500,00 |  |
| 85 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ153-163Χ210mm | τεμ. | 2 | 310,00 | 620,00 |  |
| 86 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ172-182Χ210mm | τεμ. | 2 | 310,00 | 620,00 |  |
| 87 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ192-202Χ210mm | τεμ. | 2 | 330,00 | 660,00 |  |
| 88 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥ.ΠΙΕΣ.Φ239-249mm 210mm | τεμ. | 2 | 355,00 | 710,00 |  |
| 89 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥ.ΠΙΕΣ.Φ352-362mm 210mm | τεμ. | 2 | 760,00 | 1.520,00 |  |
| 90 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ192-202Χ140mm | τεμ. | 1 | 340,00 | 340,00 |  |
| 91 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥ.ΠΙΕΣ.Φ270-280mm 210mm | τεμ. | 1 | 390,00 | 390,00 |  |
| 92 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΕΩΣ Φ227-237Χ210mm | τεμ. | 2 | 330,00 | 660,00 |  |
| 93 | ΜΟΝ/ΝΤΖΩΤΟ ΜΕ ΑΓΚΥΡ. ΓΙΑ PE Φ63 | τεμ. | 2 | 36,32 | 72,64 |  |
| 94 | ΜΟΝ/ΝΤΖΩΤΟ ΜΕ ΑΓΚΥΡ. ΓΙΑ PE Φ90 | τεμ. | 2 | 41,06 | 82,12 |  |
| 95 | ΜΟΝ/ΝΤΖΩΤΟ ΜΕ ΑΓΚΥΡ. ΓΙΑ PE Φ110 | τεμ. | 2 | 80,00 | 160,00 |  |
| 96 | ΜΟΝ/ΝΤΖΩΤΟ ΜΕ ΑΓΚΥΡ. ΓΙΑ PE Φ125 | τεμ. | 2 | 105,00 | 210,00 |  |
| 97 | ΜΟΝ/ΝΤΖΩΤΟ ΜΕ ΑΓΚΥΡ. ΓΙΑ PE Φ140 | τεμ. | 2 | 135,00 | 270,00 |  |
| 98 | ΜΟΝ/ΝΤΖΩΤΟ ΜΕ ΑΓΚΥΡ. ΓΙΑ PE Φ160 | τεμ. | 2 | 160,00 | 320,00 |  |
| 99 | ΣΥΝΔ/ΜΟΣ ΑΥΤ.DN65(63-83.7η70-88) | τεμ. | 2 | 125,00 | 250,00 |  |
| 100 | ΣΥΝ/ΜΟΣ ΑΥΤ.ΣΥΣ/ΚΟΣ DN 80X65(84-105X7) | τεμ. | 2 | 55,79 | 111,58 |  |
| 101 | ΣΥΝΔ/ΜΟΣ ΑΥΤ.DN80(85-107η84-105η88-105) | τεμ. | 2 | 140,00 | 280,00 |  |
| 102 | ΣΥΝ/ΜΟΣ ΑΥΤ.DN100(107.2-133.2ή104-132) | τεμ. | 2 | 175,00 | 350,00 |  |
| 103 | ΣΥΝ/ΜΟΣ ΑΥΤ.DN125 (132,2-160,2ή132-155 | τεμ. | 2 | 235,00 | 470,00 |  |
| 104 | ΣΥΝ/ΜΟΣ ΑΥΤ.DN150(158-192ή 154- | τεμ. | 2 | 235,00 | 470,00 |  |
| 105 | ΣΥΝ/ΜΟΣ ΑΥΤ.DN200(192-226 ή 198-230) | τεμ. | 1 | 475,00 | 475,00 |  |
| 106 | ΣΥΝ/ΜΟΣ ΑΥΤ.DN225(218-256 ή 232-257) | τεμ. | 1 | 510,00 | 510,00 |  |
| 107 | ΣΥΝ/ΜΟΣ ΑΥΤ.DN300(315-356) | τεμ. | 1 | 720,00 | 720,00 |  |
| 108 | ΣΥΝ.ΜΟΣ ΑΥΤΑΓΚΥΡ. 43.5 X 63.5 | τεμ. | 2 | 115,00 | 230,00 |  |
| 109 | ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ.DN50(46-71) | τεμ. | 2 | 125,00 | 250,00 |  |
| 110 | ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ.DN65(63-83,7)η(70-88) | τεμ. | 2 | 130,00 | 260,00 |  |
| 111 | ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ.DN80(85-107)η84-105) | τεμ. | 2 | 135,00 | 270,00 |  |
| 112 | ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ.DN100(107,2-133)η104-1) | τεμ. | 2 | 155,00 | 310,00 |  |
| 113 | ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ.DN125(132.2-160)η132-155) | τεμ. | 1 | 285,00 | 285,00 |  |
| 114 | ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤ.DN150(158-192ή154-192) | τεμ. | 1 | 320,00 | 320,00 |  |
| 115 | ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤ.DN200(192-226ή198-230) | τεμ. | 1 | 400,00 | 400,00 |  |
| 116 | ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤ.DN225(218-256ή232-257) | τεμ. | 1 | 320,00 | 320,00 |  |
| 117 | ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤ.DN300(315-356) | τεμ. | 1 | 580,00 | 580,00 |  |
| 118 | ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤ.Φ410-436 | τεμ. | 1 | 1000,00 | 1.000,00 |  |
| 119 | ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤ.43,5-63,5 | τεμ. | 2 | 100,00 | 200,00 |  |
| 120 | ΦΛ/ΖΙΜΠΩ Φ90 ΡΕ/PVC AVK | τεμ. | 2 | 65,00 | 130,00 |  |
| 121 | ΦΛ/ΖΙΜΠΩ Φ75 ΡΕ/PVC AVK | τεμ. | 2 | 55,00 | 110,00 |  |
| 122 | ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤ. Φ69-90 (WAGA) | τεμ. | 2 | 125,00 | 250,00 |  |
| 123 | ΦΛ/ΖΙΜΠΩ Φ63 ΡΕ/PVC AVK | τεμ. | 2 | 45,00 | 90,00 |  |
| 124 | ΜΑΝΣΟΝ Φ110 PVC | τεμ. | 5 | 9,86 | 49,30 |  |
| 125 | ΜΑΝΣΟΝ Φ50 PVC | τεμ. | 5 | 14,00 | 70,00 |  |
| 126 | ΜΑΝΣΟΝ Φ63 PVC | τεμ. | 5 | 3,85 | 19,25 |  |
| 127 | ΜΑΝΣΟΝ Φ90 PVC | τεμ. | 5 | 6,22 | 31,10 |  |
| 128 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ160 16ΑΤΜ | τεμ. | 5 | 20,15 | 100,75 |  |
| 129 | ΓΩΝΙΑ Φ40 PVC | τεμ. | 5 | 3,00 | 15,00 |  |
| 130 | ΣΥΣΤΟΛΗ 110-90 PVC | τεμ. | 5 | 9,50 | 47,50 |  |
| 131 | ΤΑΥ Φ40 PVC | τεμ. | 5 | 4,00 | 20,00 |  |
| 132 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ250 | τεμ. | 10 | 2,65 | 26,50 |  |
| 133 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ110 | τεμ. | 10 | 0,78 | 7,80 |  |
| 134 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ160 | τεμ. | 10 | 1,54 | 15,40 |  |
| 135 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ90 | τεμ. | 10 | 0,56 | 5,60 |  |
| 136 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ140 | τεμ. | 10 | 1,15 | 11,50 |  |
| 137 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ125 | τεμ. | 10 | 0,99 | 9,90 |  |
| 138 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ80-100 Ζ ΑΜ | τεμ. | 10 | 0,45 | 4,50 |  |
| 139 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ60 | τεμ. | 10 | 0,37 | 3,70 |  |
| 140 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ75 | τεμ. | 10 | 0,44 | 4,40 |  |
| 141 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ63 (ΖΙΜΠΩ) | τεμ. | 20 | 0,35 | 7,00 |  |
| 142 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ90 (ΖΙΜΠΩ) | τεμ. | 20 | 0,34 | 6,80 |  |
| 143 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ200 (ΖΙΜΠΩ) | τεμ. | 20 | 0,93 | 18,60 |  |
| 144 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ160 (ΖΙΜΠΩ) | τεμ. | 10 | 0,66 | 6,60 |  |
| 145 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ110 (ΖΙΜΠΩ) | τεμ. | 20 | 0,32 | 6,40 |  |
| 146 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ200 | τεμ. | 10 | 2,25 | 22,50 |  |
| 147 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ125 (ΖΙΜΠΩ) | τεμ. | 10 | 0,60 | 6,00 |  |
| 148 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ75-80 ΖΙΜΠΩ | τεμ. | 10 | 0,34 | 3,40 |  |
| 149 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ60 (ΖΙΜΠΩ) | τεμ. | 10 | 0,41 | 4,10 |  |
| 150 | ΓΩΝΙΑ Φ75 ΜΕ ΡΑΚΟΡ PE ΒΤ | τεμ. | 5 | 11,00 | 55,00 |  |
| 151 | ΓΩΝΙΑ/ΚΑΜΠΥΛΗ Φ160 45ο PVC 10/16ατμ | τεμ. | 2 | 31,50 | 63,00 |  |
| 152 | ΓΩΝΙΑ Φ90 ΜΕ ΡΑΚΟΡ PE ΒΤ | τεμ. | 2 | 16,00 | 32,00 |  |
| 153 | ΡΑΚΟΡ Φ20Χ3/4''ΑΡΣ.ΡΕ | τεμ. | 10 | 0,25 | 2,50 |  |
| 154 | ΡΑΚΟΡ Φ50Χ1 1/2''ΑΡΣ.ΡΕ | τεμ. | 10 | 2,59 | 25,90 |  |
| 155 | ΡΑΚΟΡ Φ50Χ2''ΑΡΣ.ΡΕ | τεμ. | 10 | 1,96 | 19,60 |  |
| 156 | ΡΑΚΟΡ Φ63Χ2'' ΑΡΣ.ΒΤ | τεμ. | 10 | 2,52 | 25,20 |  |
| 157 | ΡΑΚΟΡ Φ75 Χ 2'' ΑΡΣ.ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 | 5,60 | 56,00 |  |
| 158 | ΡΑΚΟΡ Φ32Χ1 1/4'' ΡΕ | τεμ. | 10 | 0,90 | 9,00 |  |
| 159 | ΡΑΚΟΡ Φ63Χ1 1/2'' ΑΡΣ.ΒΤ | τεμ. | 10 | 3,00 | 30,00 |  |
| 160 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ16 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 | 0,35 | 3,50 |  |
| 161 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ25 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 | 0,60 | 6,00 |  |
| 162 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 | 1,29 | 12,90 |  |
| 163 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ40 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 | 2,24 | 22,40 |  |
| 164 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ50 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 | 2,64 | 26,40 |  |
| 165 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 | 4,21 | 42,10 |  |
| 166 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ75 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 10 | 8,67 | 86,70 |  |
| 167 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ90 ΒΤ ΡΕ | τεμ. | 5 | 16,94 | 84,70 |  |
| 168 | ΤΑΠΑ Φ50PE | τεμ. | 5 | 1,70 | 8,50 |  |
| 169 | ΤΑΠΑ Φ63PE | τεμ. | 5 | 2,80 | 14,00 |  |
| 170 | ΤΑΥ Φ90Χ3 ΑΡ.ΡΕ | τεμ. | 2 | 18,60 | 37,20 |  |
| 171 | ΤΑΥ Φ50ΡΕ ΜΕ ΡΑΚΟΡ | τεμ. | 2 | 5,46 | 10,92 |  |
| 172 | ΡΑΚΟΡ Φ90Χ3'' ΑΡΣ.PE ΒΤ | τεμ. | 5 | 9,15 | 45,75 |  |
| 173 | ΡΑΚΟΡ Φ40Χ1 1/4'' ΑΡΣ.PE ΒΤ | τεμ. | 5 | 1,60 | 8,00 |  |
| 174 | ΤΑΥ Φ90 ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΠΕ | τεμ. | 2 | 27,70 | 55,40 |  |
| 175 | ΡΑΚΟΡ Φ90Χ3 ΘΗΛ.ΠΕ | τεμ. | 5 | 11,55 | 57,75 |  |
| 176 | ΡΑΚΟΡ Φ110Χ4'' ΠΕ | τεμ. | 5 | 10,50 | 52,50 |  |
| 177 | ΤΑΥ Φ75Χ2 1/2" PE | τεμ. | 1 | 10,00 | 10,00 |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** χωρίς Φ.Π.Α (αριθμητικώς) | | | | | | € |
| **ΣΥΝΟΛΟ** χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως) | | | | | | € |

**ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Περιγραφή Υλικού** | **Μον. Μετρ.** | **Ποσότητα** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΣΥΝΟΛΟ** | **Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας** |
| 178 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ Φ160 Χ125 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 1 | 100,00 | 100 |  |
| 179 | ΚΑΜΠΥΛΗ Φ75/45ο ΑΠΟΧ | τεμ. | 2 | 1,00 | 2 |  |
| 180 | ΓΩΝΙΑ/ΚΑΜΠΥΛΗ Φ100/45° PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 10 | 1,15 | 11,5 |  |
| 181 | ΓΩΝΙΑ/ΚΑΜΠΥΛΗ Φ100/90° PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 10 | 1,15 | 11,5 |  |
| 182 | ΓΩΝΙΑ Φ125/45 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 10 | 1,71 | 17,1 |  |
| 183 | ΓΩΝΙΑ Φ125/90 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 10 | 1,71 | 17,1 |  |
| 184 | ΓΩΝΙΑ Φ140/45ο PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 4,15 | 20,75 |  |
| 185 | ΓΩΝΙΑ Φ140/90ο PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 4,20 | 21 |  |
| 186 | ΓΩΝΙΑ Φ160/45° PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 10 | 4,40 | 44 |  |
| 187 | ΓΩΝΙΑ Φ160/90° PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 10 | 5,50 | 55 |  |
| 188 | ΓΩΝΙΑ Φ200/45° PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 9,00 | 45 |  |
| 189 | ΓΩΝΙΑ Φ200/90° PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 7,30 | 36,5 |  |
| 190 | ΓΩΝΙΑ/ΚΑΜΠΥΛΗ Φ250/45 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 16,71 | 83,55 |  |
| 191 | ΓΩΝΙΑ/ΚΑΜΠΥΛΗ Φ250/90 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 20,00 | 100 |  |
| 192 | ΗΜΙΤΑΥ Φ200/160 | τεμ. | 2 | 13,20 | 26,4 |  |
| 193 | ΓΩΝΙΑ/ΚΑΜΠΥΛΗ Φ315/45 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 2 | 21,50 | 43 |  |
| 194 | ΜΟΥΦΑ Φ250 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 15,50 | 77,5 |  |
| 195 | ΜΟΥΦΑ Φ125 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 2,85 | 14,25 |  |
| 196 | ΜΟΥΦΑ Φ160 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 4,00 | 20 |  |
| 197 | ΜΟΥΦΑ Φ200 ΥΠΟΝ. | τεμ. | 5 | 7,40 | 37 |  |
| 198 | ΣΑΜΑΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ200/160 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 10 | 7,39 | 73,9 |  |
| 199 | ΣΑΜΑΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ315/160 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 12,68 | 63,4 |  |
| 200 | ΜΟΥΦΑ Φ110 ΥΠ. | τεμ. | 5 | 1,85 | 9,25 |  |
| 201 | ΜΟΥΦΑ Φ140 ΥΠ. | τεμ. | 5 | 2,50 | 12,5 |  |
| 202 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ125/100 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 1,65 | 8,25 |  |
| 203 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ125/75 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 2 | 3,40 | 6,8 |  |
| 204 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/125 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 2 | 2,02 | 4,04 |  |
| 205 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ160/140 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 2 | 3,33 | 6,66 |  |
| 206 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ200/160 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 2 | 7,00 | 14 |  |
| 207 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ250/200 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 2 | 16,59 | 33,18 |  |
| 208 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ160/125 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 2 | 4,20 | 8,4 |  |
| 209 | ΤΑΠΑ Φ125 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 2 | 1,50 | 3 |  |
| 210 | ΤΑΠΑ Φ140 PVC ΘΗΛ ΑΠΟΧ | τεμ. | 2 | 1,47 | 2,94 |  |
| 211 | ΤΑΠΑ Φ160 PVC ΑΡΣ ΑΠΟΧ | τεμ. | 2 | 3,00 | 6 |  |
| 212 | ΤΑΠΑ Φ160 PVC ΘΗΛ ΑΠΟΧ | τεμ. | 2 | 2,50 | 5 |  |
| 213 | ΤΑΥ Φ100 ΑΠ. | τεμ. | 2 | 1,20 | 2,4 |  |
| 214 | ΤΑΥ Φ125 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 2 | 2,94 | 5,88 |  |
| 215 | ΤΑΥ Φ140 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 2 | 5,50 | 11 |  |
| 216 | ΤΑΥ Φ160 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 2 | 7,15 | 14,3 |  |
| 217 | ΤΑΥ Φ200 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 2 | 12,00 | 24 |  |
| 218 | ΤΑΥ Φ200Χ160 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 2 | 16,34 | 32,68 |  |
| 219 | ΤΑΥ Φ250 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 2 | 31,20 | 62,4 |  |
| 220 | ΤΑΥ Φ250/160 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 2 | 21,37 | 42,74 |  |
| 221 | ΜΟΥΦΑ Φ315 ΥΠ. | τεμ. | 2 | 22,26 | 44,52 |  |
| 222 | ΣΑΜΑΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ250/160 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 5 | 8,50 | 42,5 |  |
| 223 | ΦΡΕΑΤΙΟ Φ250Χ160 PVC ΙΔΙΩΤ.ΠΑΡΟΧ. | τεμ. | 5 | 31,00 | 155 |  |
| 224 | ΣΩΛΗΝ Φ 100 PVC ΑΠΟΧ. (ΕΛΟΤ 686/Α) | τεμ. | 30 | 2,13 | 63,9 |  |
| 225 | ΣΩΛΗΝ.Φ125 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 18 | 4,00 | 72 |  |
| 226 | ΣΩΛΗΝ Φ 160 PVC ΑΠΟΧ. (Σ41) | τεμ. | 18 | 7,70 | 138,6 |  |
| 227 | ΣΩΛΗΝ Φ 200 PVC ΑΠΟΧ. (Σ41) | τεμ. | 18 | 11,48 | 206,64 |  |
| 228 | ΣΩΛΗΝ Φ 400 PVC ΑΠΟΧ. (ΜΕΤΡΑ) | τεμ. | 18 | 29,16 | 524,88 |  |
| 229 | ΣΩΛΗΝ Φ 500 PVC ΑΠΟΧ. | τεμ. | 6 | 69,50 | 417 |  |
| 230 | ΣΩΛΗΝ.Φ630 PVC ΑΠΟΧ (μετρα) | τεμ. | 6 | 87,00 | 522 |  |
| 231 | ΣΩΛΗΝ.Φ250 PVC ΑΠΟΧ.(Σ41) | τεμ. | 18 | 14,99 | 269,82 |  |
| 232 | ΣΩΛΗΝ Φ 140 PVC ΑΠΟΧ. (ΕΛΟΤ 686/Α) | τεμ. | 18 | 4,10 | 73,8 |  |
| 233 | ΣΩΛΗΝ.Φ355 PVC ΑΠΟΧ (Σ51) | τεμ. | 12 | 19,00 | 228 |  |
| 234 | ΣΩΛΗΝ.Φ315 PVC ΑΠΟΧ (Σ41) | τεμ. | 12 | 20,00 | 240 |  |
| 235 | ΣΩΛΗΝ Φ250 Σ51 ΑΠΟΧ. | τεμ. | 12 | 11,50 | 138 |  |
| 236 | ΣΩΛΗΝ Φ315 Σ51 ΑΠΟΧ. | τεμ. | 12 | 14,50 | 174 |  |
| 237 | ΣΩΛΗΝ ΣΠΥΡΑΛ Φ200 ΑΠΟΧ. | τεμ. | 12 | 8,66 | 103,92 |  |
| 238 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ250 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 10 | 1,80 | 18 |  |
| 239 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ160 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 10 | 0,90 | 9 |  |
| 240 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ200 PVC ΑΠΟΧ | τεμ. | 10 | 1,10 | 11 |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** χωρίς Φ.Π.Α (αριθμητικώς) | | | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως) | | | | | |  |

Έκπτωση τοις εκατό στο σύνολο της προμήθειας (Αριθμητικώς):…………………………..

Έκπτωση τοις εκατό στο σύνολο της προμήθειας (Ολογράφως):………………………….

…………………………………………………………

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)