| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Πολυχρόνης Ιωάννης Τηλέφωνο : 2251041966 Fax : 2251041966 Ε-mail :promithion@deyamyt.gr | - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 69/18 |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |
|  | - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 20.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. |

ΤΕΥΧΟΣ 6

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Περιγραφή Είδους | CPV | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Προσφερόμενη Τιμή Μονάδος (ευρώ) | Προσφερόμενη Δαπάνη (ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Υδρομετρητές 1/2'' ταχυμετρικοί, ξηρού τύπου, απλής ριπής, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης, ονομαστικής παροχής Qn=1,5 m³/h (Q3=2,5 m³/h), μετρολογικής κλάσης C-H/B-V (R200-H/R80-V) | 38411000-9 | τεμ | 594 |  |  |
| ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς Φ.Π.Α) |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 17% |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)