

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Δ**ημοτική **Ε**πιχείρηση **Ύ**δρευσης **Α**ποχέτευσης **Λ**έσβου  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17  Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη  Πληροφορίες : Καρακωνσταντίνος Γρ.  Τηλέφωνο : 2251025263  Fax : 2251040121  Ε-mail : [protokolo@deyamyt.gr](mailto:protokolo@deyamyt.gr) | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | **Προμήθεια ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της ΔΕΥΑΛ** |
| **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** | **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ** |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | **500€ χωρίς Φ.Π.Α.** |

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες λυμάτων με ενσωματωμένο φλοτέρ και τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας: 230V

Ισχύς: 1,5hp

Παροχή: από 0 έως 24m3/h

Μέγιστο Μανομετρικό: 14m

Ελεύθερο πέρασμα: 50mm

Έξοδος αντλίας: 2¨

|  |
| --- |
| Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ |
| ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |