| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Καρακωνσταντίνος Γρ. Τηλέφωνο : 2251025263 Fax : 2251040121 Ε-mail : protokolo@deyamyt.gr | - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της ΔΕΥΑΛ |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |
|  | - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 500€ χωρίς Φ.Π.Α. |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες λυμάτων με ενσωματωμένο φλοτέρ και τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας:  230V

Ισχύς: 1,5hp

Παροχή: από 0 έως 24m3/h

Μέγιστο Μανομετρικό: 14m

Ελεύθερο πέρασμα: 50mm

Έξοδος αντλίας: 2¨

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ

ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.