

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Δ**ημοτική **Ε**πιχείρηση **Ύ**δρευσης **Α**ποχέτευσης **Λ**έσβουΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤαχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17Ταχ. Κωδ. : 81100 ΜυτιλήνηΠληροφορίες : Καρακωνσταντίνος Γρ. Τηλέφωνο : 2251025263Fax : 2251040121Ε-mail : protokolo@deyamyt.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | **Προμήθεια ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της ΔΕΥΑΛ** |
| **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:**  | **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ** |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | **500€ χωρίς Φ.Π.Α.** |

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες λυμάτων με ενσωματωμένο φλοτέρ και τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας: 230V

Ισχύς: 1,5hp

Παροχή: από 0 έως 24m3/h

Μέγιστο Μανομετρικό: 14m

Ελεύθερο πέρασμα: 50mm

Έξοδος αντλίας: 2¨

|  |
| --- |
| Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ |
| ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |