Αγορά μετατροπέα (inverter)

Ενδεικτική τιμή ανα τεμάχιο 300,00 €

Τεμάχια 2

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας: 10 – 16 V DC

Ονομαστική ισχύς: ≥2.000 W

Στιγμιαία ισχύς εκκίνησης: ≥3.700W

Ταση εξόδου: 220 V AC

Φάσεις: 1

Ημίτονο: Καθαρό ±5%

Συχνότητα εξόδου: 50-60 Ηz

Απόδοση: ≥85%

Εξοδος: Πρίζα σούκο

Προστασία τουλάχιστον από:

βραχυκύκλωμα

υπερφόρτωση

υπερθέρμανση

χαμηλή τάση

υψηλή τάση