

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Δ**ημοτική **Ε**πιχείρηση **Ύ**δρευσης **Α**ποχέτευσης **Λ**έσβου  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17  Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη  Πληροφορίες : Καρακωνσταντίνος Γρ.  Τηλέφωνο : 2251025263  Fax : 2251046755  Ε-mail : [meletes@deyamyt.gr](mailto:deyam2@otenet.gr) | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | **ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΧΙΔΗΡΩΝ** |
| **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** | **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ** | |
|
|

**ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

1. Τοποθέτηση αντεπίστροφων βαλβίδων κλαπέ (2τμχ.) τύπου Hydrostal

Στην εργασία περιλαμβάνονται:

* Η αποξήλωση των υφιστάμενων κλαπέ (DN80, PN16) τα οποία δεν λειτουργούν και
* Η πλήρης τοποθέτηση των νέων κλαπέ που έχει προμηθευτεί ήδη η ΔΕΥΑΛ με

τις αντίστοιχες φλάντζες και βίδες.

2. Εργασία αποκατάστασης διαρροών αντλητικών συγκροτημάτων:

Πλήρης αντικατάσταση των παλιών φθαρμένων σαλαμαστρών των αντλητικών συγκροτημάτων.

|  |
| --- |
| O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΕΥΑΛ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε |