| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Καρακωνσταντίνος Γρ. Τηλέφωνο : 2251025263 Fax : 2251046755 Ε-mail : meletes@deyamyt.gr | - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΧΙΔΗΡΩΝ |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |  |

ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Τοποθέτηση αντεπίστροφων βαλβίδων κλαπέ (2τμχ.) τύπου Hydrostal

Στην εργασία περιλαμβάνονται:

- Η αποξήλωση των υφιστάμενων κλαπέ (DN80, PN16) τα οποία δεν λειτουργούν και

- Η πλήρης τοποθέτηση των νέων κλαπέ που έχει προμηθευτεί ήδη η ΔΕΥΑΛ με

τις αντίστοιχες φλάντζες και βίδες.

2. Εργασία αποκατάστασης διαρροών αντλητικών συγκροτημάτων:

Πλήρης αντικατάσταση των παλιών φθαρμένων σαλαμαστρών των αντλητικών συγκροτημάτων.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΕΥΑΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε