| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Καρακωνσταντίνος Γρ. Τηλέφωνο : 2251025263 Fax : 2251040121 Ε-mail : protokolo@deyamyt.gr | - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ "ΕΛΙΑ" Τ.Κ. ΑΓΡΑΣ |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Η/Ζ είναι ισχύος 60kVA με πετρελαιοκίνητη μηχανή εσωτερικής καύσεως. Η εργασία συντήρησης του Η/Ζ της μη ηλεκτροδοτούμενης γεώτρησης «Ελιά» της Τοπικής Κοινότητας Άγρας περιλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω υλικών:

- Αλλαγή λαδιών

- Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου

- Αλλαγή φίλτρο λαδιού

- Αλλαγή φίλτρου αέρα

- Αλλαγή αντιψυκτικού υγρού

- Αντικατάσταση μπαταρίας 12V 125Ah

Λόγω της δύσκολης προσβασιμότητας της γεώτρησης, η προσέγγιση γίνεται μόνο με όχημα που διαθέτει 4Χ4.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ

ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.