

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Δ**ημοτική **Ε**πιχείρηση **Ύ**δρευσης **Α**ποχέτευσης **Λ**έσβουΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤαχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17Ταχ. Κωδ. : 81100 ΜυτιλήνηΠληροφορίες : Καρακωνσταντίνος Γρ.Τηλέφωνο : 2251025263Fax : 2251040121Ε-mail : protokolo@deyamyt.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | **ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ "ΕΛΙΑ" Τ.Κ. ΑΓΡΑΣ** |
|  |  |

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το Η/Ζ είναι ισχύος 60kVA με πετρελαιοκίνητη μηχανή εσωτερικής καύσεως. Η εργασία συντήρησης του Η/Ζ της μη ηλεκτροδοτούμενης γεώτρησης «Ελιά» της Τοπικής Κοινότητας Άγρας περιλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω υλικών:

1. Αλλαγή λαδιών
2. Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου
3. Αλλαγή φίλτρο λαδιού
4. Αλλαγή φίλτρου αέρα
5. Αλλαγή αντιψυκτικού υγρού
6. Αντικατάσταση μπαταρίας 12V 125Ah

Λόγω της δύσκολης προσβασιμότητας της γεώτρησης, η προσέγγιση γίνεται μόνο με όχημα που διαθέτει 4Χ4.

|  |
| --- |
| Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ |
| ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |