| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Καρακωνσταντίνος Γρ. Τηλέφωνο : 2251025263 Fax : 2251040121 Ε-mail : protokolo@deyamyt.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Η/Μ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα θα έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

1. Αυτόματη κλίμακα

2. REL Measurement

3. Μέτρηση διόδου

4. Μέτρηση ωμικής συνέχειας

5. Μέτρηση μέγιστης & ελάχιστης τιμής

6. Data Hold

7. Αυτόματη απενεργοποίηση

8. Βοηθητικός φωτισμός

9. Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Χαρακτηριστικά Μέτρησης:

Τάση DC : 600mV/6V/60V/600V

Ένταση DC : 60A/ 600A

Τάση AC : 6V/ 60V/600V

Ένταση AC : 60A/ 600A

Αντίσταση : 600Ω/ 6ΚΩ/ 60ΚΩ/ 600ΚΩ /6MΩ/60ΜΩ

Συχνότητα Hz: 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/

99.99KHz/999.9KHz/9.999MHz

Χωρητικότητα : 40nF/ 400nF/ 4/40/400//4000μF

Θερμοκρασία : -20°C ~ 1000°C / -4°F~1832°F

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ

ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.