| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13 – 17 Τ.Κ. 81132 Τηλ. 22510-24444 Fax. 22510-40121 | ΕΡΓΟ: | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 3.320.000,00 € πλέον ΦΠΑ |

Τεύχη Δημοπράτησης

Τεύχος 7.  Τιμολόγιο Δημοπράτησης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2020

ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α.	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	1

Β.	κατ’ αποκοπην τιμεσ	5

ΑΡΘΡΟ 1.	Φυσικό Μέρος 1: ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΦΙΞΗΣ	5

ΑΡΘΡΟ 2.	Φυσικό Μέρος 2: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ	6

ΑΡΘΡΟ 3.	Φυσικό Μέρος 3: ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ	7

ΑΡΘΡΟ 4.	Φυσικό Μέρος 4: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	8

ΑΡΘΡΟ 5.	Φυσικό Μέρος 5: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΧΥΝΣΗ - ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΙΛΥΟΣ	9

ΑΡΘΡΟ 6.	Φυσικό Μέρος 6 : ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΙΝΑΚΩΝ - Η/Ζ	10

ΑΡΘΡΟ 7.	Φυσικό Μέρος 7: ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	11

ΑΡΘΡΟ 8.	Φυσικό Μέρος 8 : ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	12

ΑΡΘΡΟ 9.	Φυσικό Μέρος 9 : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	13

# Α.			ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.	Τα περιεχόμενα του παρόντος Τεύχους αναφέρονται στις κατ' αποκοπή τιμές των επιμέρους Άρθρων / Φυσικών Μερών του Έργου. Κάθε Άρθρο / Φυσικό Μέρος περιλαμβάνει όλα τα έργα πολιτικού μηχανικού και όλο τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό. Οι κατωτέρω τιμές των κατ’ αποκοπή τμημάτων έχουν υπολογισθεί κατόπιν προμετρήσεων των εργασιών στις οποίες συντίθεται το κάθε Φυσικό Μέρος και χρησιμοποιώντας τις εγκεκριμένες τιμές εργασιών και υλικών του Τιμολογίου του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών ή/και τιμές εμπορίου για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στα ως άνω Τιμολόγια.

2.	Η περιγραφή των περιλαμβανομένων σε κάθε Άρθρο έργων στη παρούσα ανάλυση και στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής είναι συνοπτική και όχι εξαντλητική. Ρητά καθορίζεται ότι στις αντίστοιχες δαπάνες της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες και εξοπλισμός για την ποιοτική, άρτια και ολοκληρωμένη κατασκευή και την αποδοτική λειτουργία των έργων, έστω και εάν αυτά δεν μνημονεύονται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.

3.	Τα άρθρα του Τιμολογίου συμπληρώνονται από απόψεως περιγραφής των προς εκτέλεση εργασιών, ποιότητος υλικών και κατασκευών, δοκιμασιών ελέγχου και παραλαβής, επιμέτρησης και πληρωμής κτλ., από τα αντίστοιχα άρθρα των Τεχνικών Προδιαγραφών, την Τεχνική Περιγραφή και τις Ειδικές Προδιαγραφές. Κάθε Άρθρο του Τιμολογίου με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, την Τεχνική Περιγραφή και την Ειδική Προδιαγραφή νοείται ότι αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο συμπληρωματικό ή διευκρινιστικό το ένα του άλλου. Άλλωστε το Τιμολόγιο έχει εφαρμογή  σε συνδυασμό και με τα λοιπά συμβατικά τεύχη (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κτλ.)

4.	Στο τέλος της περιγραφής κάθε Άρθρου του τιμολογίου νοείται ότι έχει προστεθεί η φράση «και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Προδιαγραφές, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου»

5.	Η τιμή κάθε Άρθρου διακρίνεται σε τιμή έργων πολιτικού μηχανικού και τιμή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. Οι σωληνώσεις πεδίου και τα εξαρτήματά τους θεωρούνται έργα πολιτικού μηχανικού. Οι σωληνώσεις εντός αντλιοστασίων και κτιριακών έργων θεωρούνται ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα του κάθε Άρθρου συμπεριλαμβάνονται και τα Έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων, ως αναλύεται στο συμβατικό Τεύχος του Προϋπολογισμού Δημοπράτησης.

6.	Στα κονδύλια «Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα» των διαφόρων Άρθρων περιλαμβάνεται η ηλεκτρική εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισμού από τον αντίστοιχο τοπικό πίνακα, καθώς επίσης και όλα τα συστήματα αυτόματης λειτουργίας. Αν δεν αναφέρονται ρητά. δεν περιλαμβάνονται το κέντρο ελέγχου, ο αυτοματισμός λειτουργίας, τα όργανα μέτρησης και καταγραφής και τα ασθενή δίκτυα πεδίου που απαιτούνται για τη λειτουργία των επιμέρους μονάδων, τα οποία περιλαμβάνονται σε ειδικά Άρθρα του Τιμολογίου.

7.	Στις κατ' αποκοπή τιμές δεν περιλαμβάνεται το ποσοστό για το όφελος του εργολάβου και τα γενικά έξοδα τα οποία καθορίζονται σε δέκα οκτώ επί τοις εκατό (18%) και καταβάλλονται στον Ανάδοχο επί της αξίας όλων των εργασιών. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι απρόβλεπτες δαπάνες.

8.	Σε ιδιαίτερο Άρθρο του Τιμολογίου περιλαμβάνεται η δαπάνη για την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης – Μελέτης Εφαρμογής από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμβατικό Τεύχος του ΚΜΕ και στην οικεία Συγγραφή Υποχρεώσεων. Στην κατ' αποκοπή τιμή για την εκπόνηση της μελέτης περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους δαπάνες για τυχόν πρόσθετες γεωτεχνικές έρευνες, πρόσθετες τοπογραφικές αποτυπώσεις κτλ.

9.	Σε ιδιαίτερο Άρθρο του τιμολογίου περιλαμβάνεται η δαπάνη για την 6μηνη λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο περιλαμβανομένης και της εκπαίδευσης του προσωπικού του Κυρίου του Έργου. Στην κατ' αποκοπή τιμή περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους δαπάνες για κάθε είδους χημικές αναλύσεις, συντηρήσεις των μονάδων κτλ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

10.	Στις κατ’ αποκοπή τιμές του παρόντος Τιμολογίου, περιλαμβάνονται:

10.1	Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του Φυσικού Μέρους, που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

10.2	Τις δαπάνες για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, για την πλήρη κατασκευή, για την εγκατάσταση και διασύνδεση όλου του εξοπλισμού  και τέλος για την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης.

10.3	«Κάθε δαπάνη» γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας.

11.	Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη») οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου:

11.1	Δαπάνες για κάθε είδους φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα μεταφοράς, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας για έργα Δημοσίων Επενδύσεων.

11.2	Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών, ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και ακατάλληλων προϊόντων, ορυγμάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, και λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου.

11.3	Δαπάνες προμήθειας, δοκιμών στο εργοστάσιο, μεταφοράς, αποθήκευσης, συναρμολόγησης, ενσωμάτωσης στα έργα, στερέωσης, βαφής (αν απαιτείται) και δοκιμών επί τόπου των έργων όλου του εξοπλισμού των μονάδων. Στον εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες εφεδρικές μονάδες για την ομαλή και απρόσκοπτη, σε περίπτωση συνηθισμένης βλάβης, λειτουργία της εγκατάστασης.

11.4	Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή / και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κτλ., όπως απαιτείται  κατά περίπτωση) κτλ., δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κτλ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κτλ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή  άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος).

11.5	Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κτλ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με την Συγγραφή Υποχρεώσεων.

11.6	Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

11.7	Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, όταν τούτο προβλέπεται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης..

11.8	Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κτλ., περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

11.9	Δαπάνες ικριωμάτων και βοηθητικών γενικά κατασκευών καθώς επίσης και οι δαπάνες για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της περιοχής, των οδών προσπέλασης στο εργοτάξιο και τις πηγές λήψης υλικών.

11.10	Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κτλ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στα Συμβατικά Τεύχη.

11.11	Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

11.12	Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου και των δοκιμών όπως προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κτλ.)

11.13	Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που  απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κτλ.

11.14	Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κτλ. μαζί με την εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν.

11.15	Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού, εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΛ και λοιποί οργανισμοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά).

11.16	Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά.

11.17	Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του παρόντος Τιμολογίου και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, η σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, υφιστάμενα δίκτυα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

11.18	Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή

11.19	Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζόμενων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων, ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

11.20	Οι δαπάνες για κάθε είδους δοκιμαστικές φορτίσεις, οι δαπάνες άντλησης για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, και οι δαπάνες αντιστηρίξεων κατά την διάρκεια κατασκευής των υπόψη έργων, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα Άρθρα του Τιμολογίου

11.21	Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το έργο.

11.22	Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.

11.23	Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών εφευρέσεων κτλ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

11.24	Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους.

11.25	Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.

11.26	Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

11.27	Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τις κείμενες διατάξεις.

11.28	Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων οικοδομικών έργων, φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ’ αυτά, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

11.29	Οι δαπάνες για την συντήρηση του έργου στον χρόνο εγγύησης.

11.30	Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου.

11.31	Οι δαπάνες για την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας.

11.32	Οι δαπάνες για τον τελικό καθαρισμό του έργου και των εργοταξιακών χώρων πριν την παράδοση του προς χρήση.

11.33	Οι δαπάνες για την λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας των γειτονικών εγκαταστάσεων και των λειτουργουσών εγκαταστάσεων.

11.34	Οι τυχόν επιβαρύνσεις από τον ειδικό τρόπο κατασκευής του έργου.

11.35	Όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη του έργου.

12	Η δαπάνη των χημικοτεχνικών εργασιών, όπου απαιτούνται, αντιστοιχεί σε ποσοστό 30 % της συνολικής και επιμέρους δαπάνης των ΗΛΜ έργων και περιλαμβάνεται στις αναγραφόμενες τιμές των παρακάτω άρθρων.

# Β.			κατ’ αποκοπην τιμεσ

# Φυσικό Μέρος 1: ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΦΙΞΗΣ

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες της μονάδας Προεπεξεργασίας της ΕΕΛ και του φρεατίου άφιξης των καταθλιπτικών αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών έργων εξυπηρέτησης της μονάδας αυτής, σύμφωνα με τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται:

- Η πλήρης κατασκευή & δοκιμές των έργων πολιτικού μηχανικού της Compact μονάδας Προεπεξεργασίας και του κτιρίου εγκατάστασης του εξοπλισμού της μονάδας αυτής.

- Η προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού: Compact μηχάνημα με εσχάρωση, βοηθητική εσχάρα by-pass, εξάμμωση και απολίπανση, ηλεκτρικό πίνακα, όργανα μέτρησης & ελέγχου, σύστημα απόσμησης, ανυψωτικοί μηχανισμοί, εσωτερικές σωληνώσεις και υδραυλικά εξαρτήματα, κιγκλιδώματα ασφαλείας, κτλ., με τον ηλεκτρολογικό πίνακα, την ηλεκτρική διασύνδεση από τον πίνακα και τον αυτοματισμό λειτουργίας.

- Η πλήρης κατασκευή & δοκιμές όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρικές, φωτισμός κ.λπ.) των κτιριακών έργων.

| Έργα Πολιτικού Μηχανικού | (€): (ολογράφως): | 100.000,00 Εκατό χιλιάδες |
| --- | --- | --- |
| Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά | (€): (ολογράφως): | 158.200,00 Εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια |
| Έργα Χημικοτεχνικά | (€): (ολογράφως): | 67.800,00 Εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια |

# Φυσικό Μέρος 2: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του βιολογικού αντιδραστήρα και των φρεατίων μερισμού ανάντη και κατάντη αυτού, σύμφωνα με τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται :

- Η πλήρης κατασκευή & δοκιμές των έργων πολιτικού μηχανικού των φρεατίων μερισμού I και ΙΙ (ανάντη και κατάντη του βιολογικού αντιδραστήρα), καθώς και του βιολογικού αντιδραστήρα (βιοεπιλογέας μικροοργανισμών, ανοξική δεξαμενή, δεξαμενή αερισμού).

- Η πλήρης κατασκευή & δοκιμές των κτιριακών έργων του χώρου εγκατάστασης των φυσητήρων.

- Η προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού: φυσητήρες αερισμού, διαχυτές, αναδευτήρες, αντλίες ανάμικτου υγρού, υπερχειλιστές, θυροφράγματα, εσωτερικές σωληνώσεις και υδραυλικά εξαρτήματα, κιγκλιδώματα ασφαλείας, κτλ., με τον ηλεκτρολογικό πίνακα, την ηλεκτρική διασύνδεση από τον πίνακα, τα όργανα μέτρησης & ελέγχου και τον αυτοματισμό λειτουργίας.

- Η πλήρης κατασκευή & δοκιμές όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρικές, φωτισμός κ.λπ.) του χώρου εγκατάστασης των φυσητήρων.

| Έργα Πολιτικού Μηχανικού | (€): (ολογράφως): | 214.000,00 Διακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες |
| --- | --- | --- |
| Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά | (€): (ολογράφως): | 124.950,00 Εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα |
| Έργα Χημικοτεχνικά | (€): (ολογράφως): | 53.550,00 Πενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα |

# Φυσικό Μέρος 3: ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες της δευτεροβάθμιας καθίζησης και του αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας & περίσσειας ιλύος, σύμφωνα με τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται:

- Η πλήρης κατασκευή & δοκιμές των έργων πολιτικού μηχανικού των δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης και του αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας & περίσσειας ιλύος.

- Η προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού: σαρωτές καθίζησης, συστήματα απαγωγής επιπλεόντων, υπερχειλιστές και φράγματα ηρεμίας, αντλίες ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος, ανυψωτικοί μηχανισμοί, εσωτερικές σωληνώσεις και υδραυλικά εξαρτήματα, κιγκλιδώματα ασφαλείας, κτλ., με τον ηλεκτρολογικό πίνακα, την ηλεκτρική διασύνδεση από τον πίνακα, τα όργανα μέτρησης & ελέγχου και τον αυτοματισμό λειτουργίας.

| Έργα Πολιτικού Μηχανικού | (€): (ολογράφως): | 210.000,00 Διακόσιες δέκα χιλιάδες |
| --- | --- | --- |
| Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά | (€): (ολογράφως): | 97.300,00 Ενενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια |
| Έργα Χημικοτεχνικά | (€): (ολογράφως): | 41.700,00 Σαράντα μία χιλιάδες επτακόσια |

# Φυσικό Μέρος 4: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες της μονάδας χλωρίωσης - αποχλωρίωσης και μετρητή παροχής εξόδου, από το φρεάτιο εισόδου της μονάδας έως και το φρεάτιο εξόδου - δειγματοληψίας της ΕΕΛ, συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών έργων εξυπηρέτησης της μονάδας αυτής, σύμφωνα με τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται:

- Η πλήρης κατασκευή & δοκιμές των έργων πολιτικού μηχανικού του μετρητή παροχής, της δεξαμενής χλωρίωσης, της δεξαμενής αποχλωρίωσης, του φρεατίου εξόδου δειγματοληψίας καθώς και των κτιριακών έργων εξυπηρέτησης της μονάδας αυτής (Κτίριο Χημικών).

- Η προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού: θυροφράγματα απομόνωσης, δίαυλο Parshall, μετρητή υπερήχων, αναδευτήρες, δοχεία χημικών, συστήματα παρασκευής χημικών, δοσομετρικές διατάξεις, εσωτερικές σωληνώσεις και υδραυλικά εξαρτήματα, κιγκλιδώματα ασφαλείας, κτλ., με τον ηλεκτρολογικό πίνακα, τα όργανα μέτρησης & ελέγχου, την ηλεκτρική διασύνδεση από τον πίνακα και τον αυτοματισμό λειτουργίας.

- Η πλήρης κατασκευή & δοκιμές των κτιριακών έργων εξυπηρέτησης της μονάδας, περιλαμβανομένων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρικές, υδραυλικές, φωτισμός κ.λπ.)

| Έργα Πολιτικού Μηχανικού | (€): (ολογράφως): | 107.000,00 Εκατόν επτά χιλιάδες |
| --- | --- | --- |
| Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά | (€): (ολογράφως): | 28.350,00 Είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια πενήντα |
| Έργα Χημικοτεχνικά | (€): (ολογράφως): | 12.150,00 Δώδεκα χιλιάδες εκατόν πενήντα |

# Φυσικό Μέρος 5: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΧΥΝΣΗ - ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΙΛΥΟΣ

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες της μονάδας πάχυνσης και αφυδάτωσης, συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών έργων εξυπηρέτησης της μονάδας αυτής, σύμφωνα με τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται:

- Η πλήρης κατασκευή & δοκιμές των έργων πολιτικού μηχανικού της δεξαμενής ιλύος, και των κτιριακών έργων εξυπηρέτησης της μονάδας πάχυνσης - αφυδάτωσης.

- Η προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού της δεξαμενής ιλύος και της μονάδας πάχυνσης - αφυδάτωσης: σύστημα απόσμησης, συστήματα ανάδευσης - αερισμού δεξαμενής ιλύος, αντλίες ιλύος, φυγόκεντρο αφυδάτωσης, διάταξη/εις απομάκρυνσης αφυδατωμένης ιλύος, συγκρότημα προετοιμασίας πολυηλεκτρολύτη, δοσομετρικές αντλίες πολυηλεκτρολύτη, ανυψωτικοί μηχανισμοί, σωληνώσεις και υδραυλικά εξαρτήματα, κιγκλιδώματα ασφαλείας, κτλ. με τον ηλεκτρολογικό πίνακα, τα όργανα μέτρησης & ελέγχου, την ηλεκτρική διασύνδεση από τον πίνακα και τον αυτοματισμό λειτουργίας.

- Η πλήρης κατασκευή & δοκιμές των κτιριακών έργων εξυπηρέτησης της μονάδας, περιλαμβανομένων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρικές, υδραυλικές, φωτισμός κ.λπ.)

| Έργα Πολιτικού Μηχανικού | (€): (ολογράφως): | 98.000,00 Ενενήντα οκτώ χιλιάδες |
| --- | --- | --- |
| Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά | (€): (ολογράφως): | 133.000,00 Εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες |
| Έργα Χημικοτεχνικά | (€): (ολογράφως): | 57.000,00 Πενήντα επτά χιλιάδες |

# Φυσικό Μέρος 6 : ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΙΝΑΚΩΝ - Η/Ζ

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του κτιρίου/ων ελέγχου και ενέργειας περιλαμβανομένων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, εξαερισμός, φωτισμός), σύμφωνα με τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται:

- Η πλήρης κατασκευή & δοκιμές των έργων πολιτικού μηχανικού των κτιριακών έργων.

- Ο πίνακας μέσης τάσης, οι μετασχηματιστές, ο γενικός πίνακας διανομής χαμηλής τάσης, το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, οι καλωδιώσεις εντός του υποσταθμού κτλ.

- Οι τοπικοί πίνακες διανομής

- Οι καλωδιώσεις τροφοδότησης των τοπικών πινάκων περιλαμβανομένων των σωληνώσεων, φρεατίων κτλ.

- Η αντικεραυνική προστασία της εγκατάστασης και τα συστήματα γείωσης

- Η προμήθεια, τοποθέτηση και ρύθμιση του εξοπλισμού του Κέντρου Ελέγχου της εγκατάστασης

- Τα τοπικά ερμάρια αυτοματισμού λειτουργίας με τον εξοπλισμό τους

- Η ανάπτυξη λογισμικού για την αυτόματη λειτουργία του Έργου

- Οι καλωδιώσεις σύνδεσης του Κέντρου Ελέγχου της εγκατάστασης με κάθε τοπικό ερμάριο, περιλαμβανομένων των σωληνώσεων προστασίας, φρεατίων κτλ.

- Το σύνολο του τηλεφωνικού δικτύου της εγκατάστασης και κάθε άλλο δίκτυο ασθενών ρευμάτων, όπως μετάδοσης φωνής, CCTV κλπ.

- Ο εργαστηριακός εξοπλισμός της ΕΕΛ

Οι εργασίες κατασκευής και δοκιμών του χώρου εγκατάστασης των φυσητήρων, δεν περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο γιατί έχουν περιληφθεί στο άρθρο 2 του Τιμολογίου.

| Έργα Πολιτικού Μηχανικού | (€): (ολογράφως): | 156.000,00 Εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες |
| --- | --- | --- |
| Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά | (€): (ολογράφως): | 168.000,00 Εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες |
| Έργα Χημικοτεχνικά | (€): (ολογράφως): | 72.000,00 Εβδομήντα δύο χιλιάδες |

# Φυσικό Μέρος 7: ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου της ΕΕΛ, των δικτύων διακίνησης λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων, των βοηθητικών δικτύων, κλπ.  σύμφωνα με τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται:

- Η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και των γενικών χωματουργικών έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου.

- Το δίκτυο ομβρίων και τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας (εσωτερικές – εξωτερικές λεκάνες απορροής).

- Το δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας, η κατασκευή πεζοδρομίων, οι χαλικοστρώσεις κτλ.

- Η προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση του δικτύου και των διατάξεων εξωτερικού φωτισμού.

- Τα έργα πρασίνου (φυτοκαλύψεις , ποτιστικό δίκτυο)

- Η περίφραξη και η θύρα εισόδου,

- Η κατασκευή εξωτερικών δικτύων πεδίου (αγωγοί βαρύτητας και πιέσεως) : λυμάτων, ιλύος, αέρα, χημικών, παράκαμψης, στραγγιδίων-ακαθάρτων, συμπεριλαμβανομένων των φρεατίων συμβολής, στροφής, δικλείδων, τεχνικών έργων κτλ., οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στα λοιπά άρθρα.

- Τα δίκτυα πόσιμου νερού, βιομηχανικού νερού, πυρόσβεσης και άρδευσης με όλα τα εξαρτήματα, το διακοπτικό υλικό, κτλ.

- Η πλήρης κατασκευή & δοκιμές των έργων πολιτικού μηχανικού του αντλιοστασίου στραγγιδίων και των κτιριακών έργων στέγασης των πιεστικών συγκροτημάτων πόσιμου νερού και βιομηχανικού νερού.

- Η προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού του αντλιοστασίου στραγγιδίων, συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων, υδραυλικών εξαρτημάτων κτλ., με τους ηλεκτρολογικούς πίνακες, την ηλεκτρική διασύνδεση από τους πίνακες και τον αυτοματισμό λειτουργίας.

- Η προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού και των πιεστικών συγκροτημάτων πόσιμου νερού και βιομηχανικού νερού (αντλία, πιεστικό φίλτρο άμμου, μονάδα απολύμανσης UV), συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων, υδραυλικών εξαρτημάτων κτλ., με τους ηλεκτρολογικούς πίνακες, την ηλεκτρική διασύνδεση από τους πίνακες και τον αυτοματισμό λειτουργίας.

| Έργα Πολιτικού Μηχανικού | (€): (ολογράφως): | 245.000,00 Διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες |
| --- | --- | --- |
| Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά | (€): (ολογράφως): | 74.200,00 Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια |
| Έργα Χημικοτεχνικά | (€): (ολογράφως): | 31.800,00 Τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια |

# Φυσικό Μέρος 8 : ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει την δοκιμαστική λειτουργία συνόλου των έργων της εργολαβίας για διάστημα έξι (6) μηνών, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού σύμφωνα με τα λοιπά συμβατικά τεύχη.

| Έργα Πολιτικού Μηχανικού | (€): (ολογράφως): | 20.000,00 Είκοσι χιλιάδες |
| --- | --- | --- |
| Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά | (€): (ολογράφως): | 20.000,00 Είκοσι χιλιάδες |
| Έργα Χημικοτεχνικά | (€): (ολογράφως): | 20.000,00 Είκοσι χιλιάδες |

# Φυσικό Μέρος 9 : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Φυσικό Μέρος αυτό καλύπτει την αποζημίωση του Αναδόχου για την εκπόνηση όλων των μελετών, όλων των κατηγοριών και όλων των σταδίων των επιμέρους έργων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα λοιπά συμβατικά τεύχη (ΚΜΕ, κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εκπόνηση όλων των υποστηρικτικών εργασιών, ερευνών και μελετών (τοπογραφικές, γεωλογικές, γεωτεχνικές, κλπ.).

| Έργα Πολιτικού Μηχανικού | (€): (ολογράφως): | 80.000,00 Ογδόντα χιλιάδες |
| --- | --- | --- |
| Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά | (€): (ολογράφως): | 40.000,00 Σαράντα χιλιάδες |
| Έργα Χημικοτεχνικά | (€): (ολογράφως): | 10.000,00 Δέκα χιλιάδες |

Ιούλιος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ											ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΜΑΤΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός		     Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο Κοινός Εκπρόσωπος των Γραφείων Μελετών

ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… Απόφαση Δ.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ