[image: image1.jpg]TTTTRTTTTL Dy HH




Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου
Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος
Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121
E-mail:protokolo@deyamyt.gr
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:     
	Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στiς  ΔΕ Καλλονής ΔΕ Αγίας Παρασκευής και Δ.Ε . Ερεσού – Αντίσσης.

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
	93/ 2021

	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    
	Πόροι ΔΕΥΑΛ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	29.900,00 €   χωρίς τον Φ.Π.Α.


3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ
Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜIΣΘΙΩΝ

Λήφθηκαν από το Πρακτικό Διαπιστώσεως Τιμών  

001        Εργάτης ανειδίκευτος                 62,99Χ1,1358X1,65891/7,75  =  15,31
002        Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης)  69,28Χ1,1358X1,65891/7,75  =  16,84
003        Τεχνίτης                                      87,71Χ1,1358X1,65891/7,75  =  19,87                                  
A-2. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕ 1: Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου επί τόπου του έργου:          0,50 €/χλγ                                
Α-3 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
	Σε αστικές περιοχές

	Απόσταση < 5 Km
	0,28

	Απόσταση ≥ 5 Km
	0,21

	Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

	Απόσταση < 5 Km
	0,22

	Απόσταση ≥ 5 Km
	0,18

	Εκτός πόλεως

	Οδοί καλής βατότητας 

	Απόσταση < 5 Km
	0,20

	Απόσταση ≥ 5 Km
	0,19

	Οδοί κακής βατότητας

	Απόσταση < 5 Km
	0,25

	Απόσταση ≥ 5 Km
	0,21

	Εργοταξιακές οδοί 

	Απόσταση < 5 Km
	0,22

	Απόσταση ≥ 5 Km
	0,20


Β. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
BT1: Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόφτη 
ΝΕΤ ΟΔΟ Γ/Δ01

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόφτη:

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)
: 1,00

           (Ολογράφως)
: Ένα ευρώ
BT2: Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου

ΝΕΤ ΥΔΡ Α/1.03

Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού ή κλάσμα αυτού

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά)
: 10,30

            (Ολογράφως)
: Δέκα ευρώ και τριάντα λεπτά.
ΒΤ3: Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm
ΝΕΤ ΥΔΡ Α/5.05.01

ΑΝΑΛΥΣΗ

α. ΝΕΤ ΥΔΡ Α/5.05.01                                                                              12,40

β. Δαπάνη μεταφοράς σε απόσταση 30 Km (εκτός πόλεως, οδοί καλής 

βατότητας, απόσταση >5 Κm)  (0,19 €/m³ x Km)

  


     50,00 x 0,19




                     9,50
γ. Δαπάνη μεταφοράς  4 Κm (σε αστικές περιοχές,

απόσταση < 5 Km )     (0,28 €/m³ x Km)        

                  4,00 x 0,28                                                                                1,12
Άθροισμα                                                                                                  23,02
Tιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) επίχωσης
ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά)
:  23,02
            (Ολογράφως)
:  Είκοσι τρία ευρώ και δύο λεπτά
ΒΤ 4: Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων

ΑΝΑΛΥΣΗ

α. ΝΕΤ ΥΔΡ Α/4.09                                                                                      18,50

β. Απομείωση τιμής λόγω μη κατασκευής των στρώσεων οδοστρωσίας

υπόβασης και βάσης, της ασφαλτικής προεπάλειψης & της ασφαλτικής

στρώσης βάσης                                                                                           -11,55                                                                                   
Άθροισμα                                                                                                        6,95
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)                                                                                                    
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)
: 6,95
           (Ολογράφως)
: Έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 

ΒΤ 5: Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων

ΝΕΤ ΥΔΡ Α/4.10

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης πεζοδρομίου
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)
: 25,80

           (Ολογράφως)
: Είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά 

ΒΤ 6: Θαλάσσια μεταφορά ασφαλτικού υλικού 

Νέο άρθρο
ΑΝΑΛΥΣΗ

Δαπάνη μεταφοράς ενός τόνου ασφάλτου: 84 ευρώ/Τ.

Η δαπάνη της θαλάσσιας μεταφοράς ενός κιλού είναι: 84/1000=0,084ευρώ/χλγ.

Ένα κυβικό μέτρο ασυμπίεστου ασφαλτομίγματος στρώσεων κυκλοφορίας περιέχει 90,00 κιλά (χλγ) ασφάλτου. 

Επομένως η δαπάνη της θαλάσσιας μεταφοράς της ασφάλτου που απαιτείται για την παραγωγή ενός κυβικού μέτρου ασυμπίεστου ασφαλτομίγματος στρώσεων κυκλοφορίας είναι: 90,00 x 0,084 = 7,56 ευρώ/m³.

Τιμή ενός κυβικού μέτρου (m³) ασυμπίεστου ασφαλτομίγματος στρώσεων κυκλοφορίας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά)
: 7,56

           (Ολογράφως)
: Επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά 

Γ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1Ο : Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων με ασφαλτοσκυρόδεμα
                      (κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 4521Β )
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
Ανάλυση
1. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
BT1    4,00 μμ/μ2    x 1,00 (ευρώ /μμ)                                         4,00
2. Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου

ΒΤ2      2 τεμ  x (2/30)   x 10,30 (ευρώ/μήνα)                             1,37
3. Εργασίες άρσης προσωρινής επίχωσης & μεταφορά 

υλικών, περιφράξεις, επιπλέον ρύθμιση κυκλοφορίας & καθαρισμός
οδοστρώματος μετά την αποκατάσταση, ανηγμένες σε 
ώρες τεχνίτη & εργάτη

Τεχνίτης (113)     Ω    0,35 x  19,87                                            6.95
Εργάτης (111)     Ω    0,35 x  15,31                                            5.36
4. Επιχώσεις ορυγμάτων υπόγειων δικτύων με διαβαθμισμένο
Θραυστό υλικό αμμοχάλικο λατομείου

ΒΤ 3       0,33(μ3) x 23,02 (ευρώ/μ3)                                          7,59
5.Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις

ορυγμάτων υπογείων δικτύων
BT 4   1,00 (μ2)    x 6,95 (ευρώ/μ2)                                             6,95  
6.  Θαλάσσια μεταφορά ασφαλτικού υλικού
BT 6   [1,00   x 0,05 ] (μ3)  x 7,56 (ευρώ/μ3)                               0,38  
Τιμή εφαρμογής                                                                       32.60
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς του οδοστρώματος.
 ΕΥΡΩ: (Αριθμητικά)

: 32.60
             (Ολογράφως)
: Τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτά
ΑΡΘΡΟ 2Ο : Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων με ψυχρή άσφαλτο

                      (κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 4521Β )
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ

Ανάλυση
1. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
BT1    4,00 μμ/μ2    x 1,00 (ευρώ /μμ)                                          4,00
2. Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου

ΒΤ2      2 τεμ  x (2/30)   x 10,30 (ευρώ/μήνα)                              1,37

3.Εργασίες άρσης προσωρινής επίχωσης, μεταφορά 
υλικών, επιπλέον ρύθμιση κυκλοφορίας, διάστρωση 
ψυχρής ασφάλτου , καθαρισμός οδοστρώματος μετά 
την αποκατάσταση, ανηγμένες σε ώρες τεχνίτη & εργάτη

Τεχνίτης (113)     Ω    0,30 x  19,87                                              5.96
Εργάτης (111)     Ω    0,30 x  15,31                                              4.59
4. Επιχώσεις ορυγμάτων υπόγειων δικτύων με διαβαθμισμένο

Θραυστό υλικό αμμοχάλικο λατομείου

ΒΤ 3  0,34 (μ3) x 23,02 (ευρώ/μ3)                                                 7,83
5. Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου επί τόπου του έργου      

ΤΕ 1  21 (χλγ/μ2/εκ.) x 4 (εκ.) x 0,50 (ευρώ/χλγ )                      42,00  
Τιμή εφαρμογής                                                                         65.75
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς του οδοστρώματος.
 ΕΥΡΩ: (Αριθμητικά)

:  65,75
             (Ολογράφως)
:  Εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά
ΑΡΘΡΟ 3Ο : Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων με σκυρόδεμα C16/20

                      (κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2532 )
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
Ανάλυση
1. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
BT1    4,00 μμ/μ2    x 1,00 (ευρώ /μμ)                                         4,00
2. Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου

ΒΤ2      2 τεμ  x (2/30)   x 10,30 (ευρώ/μήνα)                             1,37

3. Εργασίες άρσης προσωρινής επίχωσης & μεταφορά 

υλικών, επιπλέον ρύθμιση κυκλοφορίας & καθαρισμός 
οδοστρώματος μετά την αποκατάσταση, ανηγμένες σε 
ώρες τεχνίτη & εργάτη 
Τεχνίτης (113)     Ω    0,35 x  19,87                                            6.95
Εργάτης (111)     Ω    0,30 x 15,31                                             4,59
4.Επιχώσεις ορυγμάτων υπόγειων δικτύων με διαβαθμισμένο

Θραυστό υλικό αμμοχάλικο λατομείου

ΒΤ 3  0,35 (μ3) x 23,02 (ευρώ/μ3)                                               8,06
Άθροισμα                                                                                   24,97
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς του οδοστρώματος.
 ΕΥΡΩ: (Αριθμητικά)

: 24,97
             (Ολογράφως)
: Είκοσι τέσσερα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά
ΑΡΘΡΟ 4Ο: Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων οδού, πεζοδρομίου, πλατείας ή νησίδας με χρήση τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων
(κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6804 )
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ

Ανάλυση
1. Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου

ΒΤ2      2 τεμ  x (2/30)   x 10,30 (ευρώ/μήνα)                             1,37

2. Εργασίες άρσης προσωρινής επίχωσης & μεταφορά 

 υλικών, επιπλέον ρύθμιση κυκλοφορίας & καθαρισμός 
οδοστρώματος μετά την αποκατάσταση, ανηγμένες σε 
ώρες τεχνίτη & εργάτη 

Τεχνίτης (113)     Ω    0,35 x  19,87                                            6,95
Εργάτης (111)     Ω    0,30 x 15,31                                             4.59
3.Επιχώσεις ορυγμάτων υπόγειων δικτύων με διαβαθμισμένο

Θραυστό υλικό αμμοχάλικο λατομείου

ΒΤ 3  0,35 (μ3) x 23,02 (ευρώ/μ3)                                                8,06
4. Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή 

Πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων

ΒΤ 5    1,00 Χ 25,80                                                                    25,80  
Άθροισμα                                                                                     46,77
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς του οδοστρώματος.
 ΕΥΡΩ: (Αριθμητικά)

: 46,77 
             (Ολογράφως)
: Σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά
ΑΡΘΡΟ 5ο:
Παραγωγή , μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση, και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

(κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327)



ΝΕΤ ΥΔΡ Α/9.10.04

ΕΥΡΩ: (Αριθμητικά)

: 82,00

             (Ολογράφως)
: Ογδόντα δύο ευρώ
ΑΡΘΡΟ 6ο:
Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων.

(κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327)


ΝΕΤ ΥΔΡ. Α/9.13

ΕΥΡΩ: (Αριθμητικά)

: 18,50

             (Ολογράφως)
: Δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 7ο:
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων



(κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6311)



ΝΕΤ ΥΔΡ Α/9.26
ΕΥΡΩ: (Αριθμητικά)

: 0,98

             (Ολογράφως)
: Ενενήντα οκτώ λεπτά
ΑΡΘΡΟ 8ο:
Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

(κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752)


ΝΕΤ ΥΔΡ Α/11.01.02

ΕΥΡΩ: (Αριθμητικά)

: 2,90

             (Ολογράφως)
: Δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά
ΑΡΘΡΟ 9ο:
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

      (κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811)


      ΝΑ ΟΙΚ. Α/38.02

ΕΥΡΩ: (Αριθμητικά)

: 22,50

             (Ολογράφως)           : Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 10ο:
Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου στην στάθμη του οδοστρώματος.



ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226)

Ανάλυση
Εργασία και υλικά ανοιγμένα σε ώρες τεχνίτη και εργάτη.

Τεχνίτης (113)     Ω    1,50 x  19,87                                            
29,81
Εργάτης (111)     Ω    2,00 x 15,31                                             
30,62
Άθροισμα 







60,43
Τιμή ανά φρεάτιο (εντοπισμός, προσαρμογή, σκαρίφημα)
ΕΥΡΩ: (Αριθμητικά)

: 60,43
             (Ολογράφως)
: Εξήντα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 
(Ακολουθεί σελίδα υπογραφών)
(Σελίδα υπογραφών)

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ

ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ - ΑΛΕΞΙΟΥ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Τ.Ε.


ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
PAGE  
1

