| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail : protokolo@deyamyt.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες Δημοτικής Ενότητας Γέρας |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 12/18 |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 10.254€ χωρίς Φ.Π.Α. |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α

A.ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

| Α/Α | ΥΛΙΚΟ-ΕΡΓΑΣΙΑ | ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΫΠ.(χωρίς ΦΠΑ) | ΠΟΣΟΤ. | ΠΡΟΣΦ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |
| 1 | ΦΘΟΡΙΖΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ | τεμ | 0,45 | 100 |  |  |
| 2 | ΒΑΝΑ ΑΡΣ-ΘΗΛ 1/2" (τυπου kim) | τεμ | 3,5 | 15 |  |  |
| 3 | ΒΑΝΑ ΑΡΣ 1/2" (τυπου kim) | τεμ | 3,5 | 30 |  |  |
| 4 | ΒΑΝΑ Φ 50 ΦΛΑΝ. ΕΛΑΣΤ ΕΜΦΡ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ | τεμ | 77,29 | 6 |  |  |
| 5 | ΒΑΝΑ Φ80 ΦΛΑΝ.ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ.ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ | τεμ | 60 | 6 |  |  |
| 6 | ΒΙΔΑ 5/8 x 110 ΓΑΛΒ ΟΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ | τεμ | 0,7 | 64 |  |  |
| 7 | ΒΙΔΑ 5/8 x 50 ΓΑΛΒ ΟΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ | τεμ | 0,4 | 36 |  |  |
| 8 | ΒΙΔΑ 5/8 x 70 ΓΑΛΒ ΟΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ | τεμ | 0,4 | 36 |  |  |
| 9 | ΒΙΔΑ 5/8 x 90 ΓΑΛΒ ΟΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ | τεμ | 0,6 | 64 |  |  |
| 10 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι " 16 atm | τεμ | 110 | 1 |  |  |
| 11 | ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ DN60 για PVC ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ | τεμ | 34,65 | 6 |  |  |
| 12 | ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ DN80 για PVC ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ | τεμ | 42 | 6 |  |  |
| 13 | ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ DN80 για PΕ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ | τεμ | 42 | 6 |  |  |
| 14 | ΖΙΜΠΩ Φ 63 ΠΛΗΡΕΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ | τεμ | 4 | 5 |  |  |
| 15 | ΖΙΜΠΩ Φ 90 ΠΛΗΡΕΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ | τεμ | 7 | 5 |  |  |
| 16 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ 63/45 | τεμ | 20 | 10 |  |  |
| 17 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ 63/90 | τεμ | 20 | 10 |  |  |
| 18 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ 90/45 | τεμ | 30 | 10 |  |  |
| 19 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ 90/90 | τεμ | 30 | 10 |  |  |
| 20 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ20 | τεμ | 2,55 | 18 |  |  |
| 21 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ63 | τεμ | 5,99 | 20 |  |  |
| 22 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 | τεμ | 6 | 20 |  |  |
| 23 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ ΜΕ ΚΟΠΤ.Φ63Χ20 16 ΑΤΜ | τεμ | 30 | 25 |  |  |
| 24 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ Φ 63 (16 ΑΤΜ) | τεμ | 20 | 2 |  |  |
| 25 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ Φ 90 (16 ΑΤΜ) | τεμ | 30 | 2 |  |  |
| 26 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ Φ 90 Χ 63 Χ 90 (16 ΑΤΜ) | τεμ | 35 | 2 |  |  |
| 27 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ 63 Χ 1/2 ΠΛΑΣΤ (16 ΑΤΜ) | τεμ | 5,16 | 10 |  |  |
| 28 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ 90 Χ 1/2 ΠΛΑΣΤ. ΜΕ ΒΙΔΕΣ 16 ΑΤΜ | τεμ | 6 | 10 |  |  |
| 29 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ Φ 63 | τεμ | 5 | 8 |  |  |
| 30 | ΜΑΣΤΟΣ 1/2" ΟΡΕΙΧ | τεμ | 3 | 10 |  |  |
| 31 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ DN 80 PN 16 | τεμ | 750 | 1 |  |  |
| 32 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ ΣΥΣΦ Φ15 Χ 1/2 ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ | τεμ | 0,8 | 20 |  |  |
| 33 | ΡΑΚΟΡ Φ18Χ2,5Χ1/2 ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ | τεμ | 1 | 20 |  |  |
| 34 | ΡΑΚΟΡ Φ 20 Χ 1/2 ΘΗΛ ΟΡΕΙΧ | τεμ | 1,55 | 20 |  |  |
| 35 | ΡΑΚΟΡ Φ 20Χ2"Χ 1/2'' ΑΡΣ ΒΙΔ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | τεμ | 3 | 20 |  |  |
| 36 | ΡΑΚΟΡ Φ 63 Χ 2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ | τεμ | 14 | 6 |  |  |
| 37 | ΡΑΚΟΡ Φ 90 Χ3 ΑΡΣ ΟΡΕΙΧ. | τεμ | 40 | 6 |  |  |
| 38 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ 60-70Χ250mm | τεμ | 26 | 6 |  |  |
| 39 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 70-80 x 250 | τεμ | 27 | 4 |  |  |
| 40 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 80-100 x 230 | τεμ | 36 | 6 |  |  |
| 41 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 105-125 x 250 mm | τεμ | 47 | 2 |  |  |
| 42 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ 135-155 x 250 mm | τεμ | 54 | 4 |  |  |
| 43 | ΣΙΔΕΡΑ Φ 18 | τεμ | 0,45 | 12 |  |  |
| 44 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2" | τεμ | 0,9 | 40 |  |  |
| 45 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΑΓΚ/ΝΟΣ DN 80(85-107) η 84-105 η 88-105 | τεμ | 115 | 3 |  |  |
| 46 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 63 ΟΡΕΙΧ | τεμ | 21,5 | 6 |  |  |
| 47 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 90 ΟΡΕΙΧ | τεμ | 67 | 4 |  |  |
| 48 | ΣΩΛΗΝ Φ 110 PVC ΥΔΡ 16 ΑΤΜ | μετ | 12 | 6 |  |  |
| 49 | ΣΩΛΗΝ Φ 160 PVC AΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | μετ | 12 | 6 |  |  |
| 50 | ΣΩΛΗΝ Φ 18 X 2,5 PE HYDROMAK 16 ατμ | μετ | 0,35 | 50 |  |  |
| 51 | ΣΩΛΗΝ Φ20 PE 16 AT | μετ | 0,4 | 100 |  |  |
| 52 | ΣΩΛΗΝ Φ63 PE 16 ATM 3ης ΓΕΝ | μετ | 2,5 | 100 |  |  |
| 53 | ΣΩΛΗΝ Φ63 PVC ΥΔΡ 16 Atm | μετ | 2,5 | 36 |  |  |
| 54 | ΣΩΛΗΝ Φ 90 16 ΑΤΜ PE 100 3ης ΓΕΝ | μετ | 4,8 | 50 |  |  |
| 55 | ΣΩΛΗΝ Φ 90 PVC ΥΔΡ 16 Atm | μετ | 4 | 36 |  |  |
| 56 | ΤΑΠΑ 3" ΘΥΛ ΓΑΛΒ | τεμ | 9 | 6 |  |  |
| 57 | ΤΑΥ Φ 80 ΦΛΑΝ ΧΥΤ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ | τεμ | 57,6 | 2 |  |  |
| 58 | ΤΑΥ Φ 80 Χ 50 ΦΛΑΝ ΧΥΤ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ | τεμ | 65 | 2 |  |  |
| 59 | ΤΗΛΕΣ/ΚΟΣ ΑΞ. ΠΡΟΕΚ. ΒΑΝΩΝ Φ60-100 | τεμ | 65 | 6 |  |  |
| 60 | ΦΙΛΤΡΟ Φ80 ΦΛΑΝ | τεμ | 110 | 1 |  |  |
| 61 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ 63 | τεμ | 5,3 | 8 |  |  |
| 62 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΤΥΦΛΗ DN65 2 1/2 | τεμ | 7,65 | 4 |  |  |
| 63 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ DN80 3" | τεμ | 10 | 6 |  |  |
| 64 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ DN 65 (63-83.7 η 70-88) | τεμ | 110 | 2 |  |  |
| 65 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ DN 80(85-107 η 84-105) | τεμ | 130 | 2 |  |  |
| 66 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ 65 | τεμ | 0,9 | 18 |  |  |
| 67 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ 80 ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ | τεμ | 0,85 | 18 |  |  |
| 68 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΑΣ-ΚΑΜΠΑΝΑ Φ 110 | τεμ | 30 | 6 |  |  |
| 69 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ Φ90x20 16 atm | τεμ | 35 | 10 |  |  |
| 70 | ΤΑΠΑ 2" ΘΗΛ ΓΑΛΒ | τεμ | 4 | 6 |  |  |
| Σύνολο Προσφοράς Κεφαλαίου Α |  |

Η προσφερόμενη τιμή μονάδος δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή μονάδος του προϋπολογισμού.

…………………………………………………………

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)