# Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου

# Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος

# Τηλ:. 22510 41966– Fax: 22510 40121

# E-mail: promithion@deyamyt.gr

| ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και υλικών αυτοματισμού για την αντιμετώπιση βλαβών στις Δ.Ε. Μανταμάδου, Μήθυμνας, Πέτρας, Αγ. Παρασκευής, Καλλονής, Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου. |
| --- | --- |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 33/2021 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | Πόροι ΔΕΥΑΛ |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 11.476,00€ χωρίς τον Φ.Π.Α. |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και υλικών αυτοματισμού για την αντιμετώπιση βλαβών στις Δ.Ε. Μανταμάδου, Μήθυμνας, Πέτρας, Αγ. Παρασκευής, Καλλονής, Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου. |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μον. Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος σε € | Κόστος σε € |
| 1 | ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 3CO 10A CYLIND 24VDC | TEM. | 2 |  |  |
| 2 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 8 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 5 |  |  |
| 3 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 20 |  |  |
| 4 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ MHX. 24Η ME AYTON. | TEM. | 5 |  |  |
| 5 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ PT414-8 ΠΟΔΩΝ | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 6 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ PT414-11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 15 |  |  |
| 7 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ PT412 (ΜΕ ΡΥΘΜ. ΚΑΘΥΣ/ΣΗ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 8 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 3Φ PT431-8 ΠΟΔΩΝ | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 9 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 3Φ PT431-11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 15 |  |  |
| 10 | ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 1-15MIN PT424 POWER ELEC.8 ΠΟΔΩΝ | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 11 | ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 1-15MIN PT424 POWER ELEC.11 ΠΟΔΩΝ | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 12 | ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 4-60SEC PT422 POWER ELEC.8 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 5 |  |  |
| 13 | ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 4-60SEC PT422 POWER ELEC. 11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 10 |  |  |
| 14 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ PT611-A2 | TEM. | 10 |  |  |
| 15 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ PT683 ΠΟΜΠΟΥ PT680 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 16 | ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ/ΣΜΟΥ PT612 | TEM. | 10 |  |  |
| 17 | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΤ-417 POWER ELEC.8 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 2 |  |  |
| 18 | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΤ-417 POWER ELEC. 11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 5 |  |  |
| 19 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡ. ΡΥΘΜ. PT414S 8 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 5 |  |  |
| 20 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡ. ΡΥΘΜ. PT414S 11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 5 |  |  |
| 21 | ΚΕΡΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ/ΣΜΟΥ PDIP141 | TEM. | 10 |  |  |
| 22 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 7,2Αh 12V | TEM. | 15 |  |  |
| 23 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 9Αh 12V | TEM. | 10 |  |  |
| 24 | ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 5Μ | TEM. | 15 |  |  |
| 25 | ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 10Μ | TEM. | 10 |  |  |
| 26 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 5,5kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | TEM. | 7 |  |  |
| 27 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 7,5kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | TEM. | 5 |  |  |
| 28 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 11kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | TEM. | 5 |  |  |
| 29 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 15kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | TEM. | 5 |  |  |
| 30 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 22kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | TEM. | 5 |  |  |
| 31 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 30kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | TEM. | 4 |  |  |
| 32 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 37kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | TEM. | 4 |  |  |
| 33 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4-6,3Α | TEM. | 3 |  |  |
| 34 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6-10Α | TEM. | 5 |  |  |
| 35 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 9-14Α | TEM. | 5 |  |  |
| 36 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 13-18Α | TEM. | 5 |  |  |
| 37 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20-25Α | TEM. | 5 |  |  |
| 38 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 25-32Α | TEM. | 5 |  |  |
| 39 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 7-10Α | TEM. | 5 |  |  |
| 40 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 9-13Α | TEM. | 5 |  |  |
| 41 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 12-18Α | TEM. | 5 |  |  |
| 42 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 16-24Α | TEM. | 2 |  |  |
| 43 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 25-40Α | TEM. | 2 |  |  |
| 44 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 37-50Α | TEM. | 3 |  |  |
| 45 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 63Α - NH000 gL/gG | TEM. | 2 |  |  |
| 46 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 63Α - ΝΗ00 gL/gG | TEM. | 9 |  |  |
| 47 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 63Α - ΝΗ1 gL/gG | TEM. | 9 |  |  |
| 48 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 100Α - NH000 gL/gG | TEM. | 9 |  |  |
| 49 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 100Α - ΝΗ00 gL/gG | TEM. | 9 |  |  |
| 50 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 100Α - ΝΗ1 gL/Gg | TEM. | 9 |  |  |
| 51 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 125Α - NH000 gL/gG | TEM. | 9 |  |  |
| 52 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 125Α - ΝΗ00 gL/gG | TEM. | 6 |  |  |
| 53 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 125Α - ΝΗ1 gL/gG | TEM. | 9 |  |  |
| 54 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 250Α - NH1gL/gG | TEM. | 9 |  |  |
| 55 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 250Α - ΝΗ2 gL/gG | TEM. | 9 |  |  |
| 56 | ΚΛΕΜΜΑ ΡΑΓΑΣ 2,5mm | TEM. | 20 |  |  |
| 57 | ΚΛΕΜΜΑ ΡΑΓΑΣ 4mm | TEM. | 20 |  |  |
| 58 | ΚΛΕΜΜΑ ΡΑΓΑΣ 6mm | TEM. | 20 |  |  |
| 59 | ΚΛΕΜΜΑ ΡΑΓΑΣ 10mm | TEM. | 20 |  |  |
| 60 | ΚΛΕΜΜΑ ΡΑΓΑΣ 16mm | TEM. | 20 |  |  |
| 61 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 3X1,5mm2 | MET. | 100 |  |  |
| 62 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 4X2,5mm2 | MET. | 100 |  |  |
| 63 | HELIFLEX Φ16 | ΜΕΤ. | 30 |  |  |
| 64 | HELIFLEX Φ18 | ΜΕΤ. | 30 |  |  |
| 65 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19Χ20 | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 66 | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ Νο23 | TEM. | 10 |  |  |
| 67 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 540Χ7,8 ΜΑΥΡΑ | ΤΕΜ. | 1000 |  |  |
| 68 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑ Φ22 LED (3 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚ.-ΠΡΑΣ.-ΠΟΡΤ.) | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 69 | ΛΑΜΠΑ Τ8 1,20m 18W | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 70 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1P C6A 3kA | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 71 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1P C10A 3kA | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 72 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1P C16A 3kA | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 73 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12V ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΑΧ 10Α | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € |  |
|  | Φ.Π.Α 17% |  |
|  | ΑΞΙΑ ΣΕ € |  |