ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρμόδιος: Γιάννης Πολυχρόνης

Τηλ: 2251041966

Fax: 2251041966

Email: promithion@deyamyt.gr

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Πλήρης συμμόρφωση προμηθευτή με τεχνικές περιγραφές-προδιαγραφές ΔΕΥΑΛ | ΝΑΙ |  |
| 2. | Χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας: Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας | ΝΑΙ |  |
| 3. | Οι προσφορές σας θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες απαραίτητα στα δικά μας επισυναπτόμενα έντυπα | ΝΑΙ |  |
| 4. | Η κατασκευή θα είναι από γυψοσανίδα δύο τοιχωμάτων με ενδιάμεση μόνωση από πετροβάμβακα. Στη μια πλευρά (240Χ250cm) θα υπάρχει παράθυρο διαστάσεων 120Χ160cm με συρόμενα τζάμια. Στην άλλη πλευρά (230Χ250cm) θα υπάρχει πόρτα διαστάσεων 80Χ200cm και παράθυρο διαστάσεων 120Χ50cm σταθερό με άνοιγμα για χρήση τύπου γκισέ. Επίσης η υπάρχουσα σκάλα θα επενδυθεί εσωτερικά με γυψοσανίδα. | ΝΑΙ |  |
| 5. | Για τα ακριβή μέτρα και χαρακτηριστικά θα πρέπει να γίνει επιτόπου αυτοψία στο χώρο της Αποθήκης μας. | ΝΑΙ |  |