

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε Μανδαμάδου.  **Αρ. πρωτ.:** 6324/7-6-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **10** | **ΜΑΣΤΟΣ 2'' ΓΑΛΒ.** | **4,44** | **44,44** |
| **2** | **5** | **ΜΑΣΤΟΣ 2 1/2'' ΓΑΛΒ.** | **8,36** | **41,80** |
| **3** | **10** | **ΣΥΣΤΟΛΗ 2 Χ 1 1/2'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ.** | **4,46** | **44,60** |
| **4** | **10** | **ΣΥΣΤΟΛΗ 3'' Χ 2 1/2 '' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ.** | **14,93** | **149,30** |
| **5** | **100** | **ΤΑΠΑ 1/2'' ΘΗΛ.ΓΑΛΒ.** | **0,96** | **96,00** |
| **6** | **5** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ600 D400** | **74,98** | **374,90** |
| **7** | **2** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ1000 D400** | **151,20** | **302,40** |
| **8** | **2** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ800 D400** | **120,00** | **240,00** |
| **9** | **2** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 60Χ60 B 125** | **40,00** | **80,66** |
| **10** | **20** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 30 Χ 30 Β125** | **13,00** | **260,00** |
| **11** | **60** | **ΣΩΛΗΝ Φ110 PVC ΥΔΡ 16ΑΤΜ** | **7,80** | **468,00** |
| **12** | **200** | **ΣΩΛΗΝ Φ63 ΡΕ 16 ατμ 3ης γεν.** | **2,76** | **552,00** |
| **13** | **5** | **ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75 Χ 1/2 ΠΛ.16ΑΤΜ** | **8,29** | **41,45** |
| **14** | **100** | **ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ200** | **3,12** | **312,00** |
| **15** | **100** | **ΒΙΔΑ 5/8'' Χ 90 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ.** | **0,65** | **65,00** |
| **16** | **8** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.80-100Χ230mm** | **46,08** | **368,64** |
| **17** | **10** | **ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ63 16ΑΤΜ** | **3,31** | **33,10** |
| **18** | **5** | **ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ160 16ΑΤΜ** | **13,24** | **66,20** |
| **19** | **2** | **ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ Φ110 PE** | **29,61** | **59,22** |
| **20** | **4** | **ΦΛΟΤΕΡ 2'' ΠΛΗΡΕΣ** | **120,00** | **480,00** |
| **21** | **5** | **ΦΛΟΤΕΡ ΙΝΟΧ 1/2 ΒΤ** | **17,84** | **89,20** |
| **22** | **10** | **ΓΩΝΙΑ Φ40 Β.Τ. PE** | **3,00** | **30,00** |
| **23** | **10** | **ΤΑΥ Φ40 Β.Τ. PE** | **4,00** | **40,00** |
| **24** | **20** | **ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ90 (ΖΙΜΠΩ)** | **0,35** | **7,00** |
| **25** | **5** | **ΓΩΝΙΑ Φ90 ΜΕ ΡΑΚΟΡ PE ΒΤ** | **16,00** | **80,00** |
| **26** | **10** | **ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ110 ΡΕ** | **4,90** | **49,00** |
| **27** | **5** | **ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ160 ΡΕ** | **9,52** | **47,60** |
| **28** | **20** | **ΡΑΚΟΡ Φ63Χ2'' ΑΡΣ.ΒΤ** | **2,52** | **50,40** |
| **29** | **20** | **ΡΑΚΟΡ Φ75 Χ 2'' ΑΡΣ.ΒΤ ΡΕ** | **5,60** | **112,00** |
| **30** | **20** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ50 ΒΤ ΡΕ** | **2,64** | **52,80** |
| **31** | **30** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63 ΒΤ ΡΕ** | **4,21** | **126,30** |
| **32** | **5** | **ΤΑΥ Φ90Χ3 ΑΡ.ΡΕ** | **18,60** | **93,00** |
| **33** | **20** | **ΓΩΝΙΑ Φ160/90° PVC ΑΠΟΧ.** | **3,88** | **77,60** |
| **34** | **10** | **ΓΩΝΙΑ Φ200/90° PVC ΑΠΟΧ.** | **7,30** | **73,00** |
| **35** | **5** | **ΓΩΝΙΑ/ΚΑΜΠΥΛΗ Φ315/45 PVC ΑΠΟΧ.** | **21,50** | **107,50** |
| **36** | **10** | **ΣΑΜΑΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ200/160 PVC ΑΠΟΧ** | **7,39** | **73,90** |
| **37** | **5** | **ΜΟΥΦΑ Φ110 ΥΠ.** | **1,21** | **6,05** |
| **38** | **10** | **ΜΟΥΦΑ Φ315 ΥΠ.** | **22,26** | **222,60** |
| **39** | **20** | **ΦΡΕΑΤΙΟ Φ250Χ160 PVC ΙΔΙΩΤ.ΠΑΡΟΧ.** | **23,69** | **473,80** |
| **40** | **2** | **ΚΛΑΠΕ Φ125 ΑΠΟΧ. REDI** | **52,74** | **105,48** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **5.996,90** |
| **ΦΠΑ…..%** | | | | **1.019,47** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **7.016,37** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………