ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε Μυτιλήνης.  **Αρ. πρωτ.:**2810/8-3-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **100** | **Μαστός 1΄΄ γαλβ.** | **1,20** | **120,00** |
| **2** | **30** | **Μαστός 2΄΄ γαλβ.** | **1,70** | **51,00** |
| **3** | **20** | **Φρεάτιο (καπάκι) 40Χ40 Β125** | **20,00** | **400,00** |
| **4** | **30** | **Κολάρο παροχής Φ50Χ3/4΄΄ πλ.με βίδες 16ατμ** | **3,00** | **90,00** |
| **5** | **50** | **Κολάρο παροχής Φ63Χ1΄΄ πλ.με βίδες 16ατμ** | **4,20** | **210,00** |
| **6** | **10** | **Κολάρο παροχής Φ90Χ1/5΄΄ πλ.με βίδες 16ατμ** | **6,00** | **60,00** |
| **7** | **20** | **Κολάρο παροχής 1΄΄Χ1΄΄ ορειχ.(κλέφτης)** | **4,15** | **83,00** |
| **8** | **50** | **Ρακόρ Μ.Σ 1΄΄ αρσ.ορειχ.** | **7,00** | **350,00** |
| **9** | **300** | **Ρακόρ Μ.Σ. Φ15Χ1/2΄΄ αρσ.ορειχ.** | **0,98** | **294,00** |
| **10** | **300** | **Ρακόρ Φ18Χ2,5Χ1/2΄΄ αρσ.ορειχ.** | **1,25** | **375,00** |
| **11** | **100** | **Ρακόρ Φ18Χ2,5Χ1/2΄΄ θηλ..ορειχ.** | **1,25** | **125,00** |
| **12** | **100** | **Ρακόρ Φ32Χ1΄΄ αρσ..ορειχ.** | **3,80** | **380,00** |
| **13** | **30** | **Σύνδεσμος Φ32 ορειχ.** | **6,80** | **204,00** |
| **14** | **100** | **Σύνδεσμος Φ18Χ2,5 ορειχ.** | **1,80** | **180,00** |
| **15** | **50** | **Βάνα 1΄΄ (τύπου cim)** | **6,50** | **325,00** |
| **16** | **30** | **Βάνα 2΄΄ (τύπου cim)** | **27,80** | **834,00** |
| **17** | **20** | **Βάνα αρσ/θηλ 1/2΄΄** | **3,50** | **70,00** |
| **18** | **30** | **Βάνα Φ15 Μ.Σ.(τυπου cim)** | **6,95** | **208,50** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **4.359,50** |
| **ΦΠΑ…17..%** | | | | **741,12** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **5.100,62** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………