ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε. Πλωμαρίου. **Αρ. πρωτ.:** 6942/20-6-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **10** | **ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1 1/2'' ΓΑΛΒ.** | **4,80** | **48,00** |
| **2** | **100** | **ΜΟΥΦΑ 1/2'' ΓΑΛΒ.** | **0,73** | **73,00** |
| **3** | **10** | **ΤΑΠΑ 2'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ** | **3,43** | **34,30** |
| **4** | **10** | **ΤΑΠΑ 2 1/2'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ** | **8,45** | **84,50** |
| **5** | **3** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 60 Χ60 D400 (MANTEM)** | **106,00** | **318,00** |
| **6** | **4** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 50 Χ50 C250 (MANTEM)** | **50,00** | **200,00** |
| **7** | **3** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 60 Χ60 C250 (MANTEM)** | **70,00** | **210,00** |
| **8** | **10** | **NTIZA INOX M16** | **8,35** | **83,50** |
| **9** | **20** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ25 ΟΡΕΙΧ.** | **4,40** | **88,00** |
| **10** | **18** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63 ΟΡΕΙΧ.** | **25,56** | **460,08** |
| **11** | **8** | **ΒΑΝΑ 1 1/4'' (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ)** | **13,81** | **110,48** |
| **12** | **18** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.105-125Χ250mm** | **63,60** | **1.144,80** |
| **13** | **2** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.140-160Χ500mm** | **130,00** | **260,00** |
| **14** | **1** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.140-160Χ600mm** | **172,00** | **172,00** |
| **15** | **18** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.155-175Χ300mm** | **81,30** | **1.463,40** |
| **16** | **8** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.215-235Χ350mm** | **104,00** | **832,00** |
| **17** | **5** | **ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2''** | **28,57** | **142,85** |
| **18** | **30** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ75 ΒΤ ΡΕ** | **8,67** | **260,10** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **5.985,01** |
| **ΦΠΑ…..%** | **1.017,45** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **7.002,46** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………