

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας Wilo στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Μήθυμνας. **Αρ. πρωτ.:** 5473/16-5-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **2** | **Σετ μηχανικών στυπιοθλήπτων και o-rings στεγανοποίησης** |  |  |
| **2** | **2** | **Σετ συγκράτησης φτερωτής (ροδέλα και βίδα σύσφιξης)** |  |  |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ:****ΜΑΡΚΑ: WILO****M-TYPE: Τ13-2/12H****P-TYP: WILO-EMU FA08.43E****Nr: 650053126****MFY: 2008****ΣΤΡΟΦΕΣ: 2825RPM****ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 400VOLT****ΙΣΧΥΣ: 3.75KW****AMP: 7.60Amp****ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:****(Η):23m (Q):16m3/h****Φimp:145mm** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………