

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας Wilo στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Μήθυμνας.  **Αρ. πρωτ.:** 5473/16-5-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **2** | **Σετ μηχανικών στυπιοθλήπτων και o-rings στεγανοποίησης** |  |  |
| **2** | **2** | **Σετ συγκράτησης φτερωτής (ροδέλα και βίδα σύσφιξης)** |  |  |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ:**  **ΜΑΡΚΑ: WILO**  **M-TYPE: Τ13-2/12H**  **P-TYP: WILO-EMU FA08.43E**  **Nr: 650053126**  **MFY: 2008**  **ΣΤΡΟΦΕΣ: 2825RPM**  **ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 400VOLT**  **ΙΣΧΥΣ: 3.75KW**  **AMP: 7.60Amp**  **ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**  **(Η):23m (Q):16m3/h**  **Φimp:145mm** | | | | |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………