ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ:Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε Μανδαμάδου. Αρ. πρωτ.: 6324/7-6-2018

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | ΜΑΣΤΟΣ 2'' ΓΑΛΒ. |  |  |
| 2 | 5 | ΜΑΣΤΟΣ 2 1/2'' ΓΑΛΒ. |  |  |
| 3 | 10 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2 Χ 1 1/2'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. |  |  |
| 4 | 10 | ΣΥΣΤΟΛΗ 3'' Χ 2 1/2 '' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. |  |  |
| 5 | 100 | ΤΑΠΑ 1/2'' ΘΗΛ.ΓΑΛΒ. |  |  |
| 6 | 5 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ600 D400 |  |  |
| 7 | 2 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ1000 D400 |  |  |
| 8 | 2 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ800 D400 |  |  |
| 9 | 2 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 60Χ60 B 125 |  |  |
| 10 | 20 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 30 Χ 30 Β125 |  |  |
| 11 | 60 | ΣΩΛΗΝ Φ110 PVC ΥΔΡ 16ΑΤΜ |  |  |
| 12 | 200 | ΣΩΛΗΝ Φ63 ΡΕ 16 ατμ 3ης γεν. |  |  |
| 13 | 5 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75 Χ 1/2 ΠΛ.16ΑΤΜ |  |  |
| 14 | 100 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ200 |  |  |
| 15 | 100 | ΒΙΔΑ 5/8'' Χ 90 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. |  |  |
| 16 | 8 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.80-100Χ230mm |  |  |
| 17 | 10 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ63 16ΑΤΜ |  |  |
| 18 | 5 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ160 16ΑΤΜ |  |  |
| 19 | 2 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ Φ110 PE |  |  |
| 20 | 4 | ΦΛΟΤΕΡ 2'' ΠΛΗΡΕΣ |  |  |
| 21 | 5 | ΦΛΟΤΕΡ ΙΝΟΧ 1/2 ΒΤ |  |  |
| 22 | 10 | ΓΩΝΙΑ Φ40 Β.Τ. PE |  |  |
| 23 | 10 | ΤΑΥ Φ40 Β.Τ. PE |  |  |
| 24 | 20 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ90 (ΖΙΜΠΩ) |  |  |
| 25 | 5 | ΓΩΝΙΑ Φ90 ΜΕ ΡΑΚΟΡ PE ΒΤ |  |  |
| 26 | 10 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ110 ΡΕ |  |  |
| 27 | 5 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ160 ΡΕ |  |  |
| 28 | 20 | ΡΑΚΟΡ Φ63Χ2'' ΑΡΣ.ΒΤ |  |  |
| 29 | 20 | ΡΑΚΟΡ Φ75 Χ 2'' ΑΡΣ.ΒΤ ΡΕ |  |  |
| 30 | 20 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ50 ΒΤ ΡΕ |  |  |
| 31 | 30 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63 ΒΤ ΡΕ |  |  |
| 32 | 5 | ΤΑΥ Φ90Χ3 ΑΡ.ΡΕ |  |  |
| 33 | 20 | ΓΩΝΙΑ Φ160/90° PVC ΑΠΟΧ. |  |  |
| 34 | 10 | ΓΩΝΙΑ Φ200/90° PVC ΑΠΟΧ. |  |  |
| 35 | 5 | ΓΩΝΙΑ/ΚΑΜΠΥΛΗ Φ315/45 PVC ΑΠΟΧ. |  |  |
| 36 | 10 | ΣΑΜΑΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ200/160 PVC ΑΠΟΧ |  |  |
| 37 | 5 | ΜΟΥΦΑ Φ110 ΥΠ. |  |  |
| 38 | 10 | ΜΟΥΦΑ Φ315 ΥΠ. |  |  |
| 39 | 20 | ΦΡΕΑΤΙΟ Φ250Χ160 PVC ΙΔΙΩΤ.ΠΑΡΟΧ. |  |  |
| 40 | 2 | ΚΛΑΠΕ Φ125 ΑΠΟΧ. REDI |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………