

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε Μανδαμάδου.  **Αρ. πρωτ.:** 6324/7-6-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **10** | **ΜΑΣΤΟΣ 2'' ΓΑΛΒ.** |  |  |
| **2** | **5** | **ΜΑΣΤΟΣ 2 1/2'' ΓΑΛΒ.** |  |  |
| **3** | **10** | **ΣΥΣΤΟΛΗ 2 Χ 1 1/2'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ.** |  |  |
| **4** | **10** | **ΣΥΣΤΟΛΗ 3'' Χ 2 1/2 '' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ.** |  |  |
| **5** | **100** | **ΤΑΠΑ 1/2'' ΘΗΛ.ΓΑΛΒ.** |  |  |
| **6** | **5** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ600 D400** |  |  |
| **7** | **2** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ1000 D400** |  |  |
| **8** | **2** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) Φ800 D400** |  |  |
| **9** | **2** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 60Χ60 B 125** |  |  |
| **10** | **20** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 30 Χ 30 Β125** |  |  |
| **11** | **60** | **ΣΩΛΗΝ Φ110 PVC ΥΔΡ 16ΑΤΜ** |  |  |
| **12** | **200** | **ΣΩΛΗΝ Φ63 ΡΕ 16 ατμ 3ης γεν.** |  |  |
| **13** | **5** | **ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75 Χ 1/2 ΠΛ.16ΑΤΜ** |  |  |
| **14** | **100** | **ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ200** |  |  |
| **15** | **100** | **ΒΙΔΑ 5/8'' Χ 90 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ.** |  |  |
| **16** | **8** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.80-100Χ230mm** |  |  |
| **17** | **10** | **ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ63 16ΑΤΜ** |  |  |
| **18** | **5** | **ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ160 16ΑΤΜ** |  |  |
| **19** | **2** | **ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ Φ110 PE** |  |  |
| **20** | **4** | **ΦΛΟΤΕΡ 2'' ΠΛΗΡΕΣ** |  |  |
| **21** | **5** | **ΦΛΟΤΕΡ ΙΝΟΧ 1/2 ΒΤ** |  |  |
| **22** | **10** | **ΓΩΝΙΑ Φ40 Β.Τ. PE** |  |  |
| **23** | **10** | **ΤΑΥ Φ40 Β.Τ. PE** |  |  |
| **24** | **20** | **ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ90 (ΖΙΜΠΩ)** |  |  |
| **25** | **5** | **ΓΩΝΙΑ Φ90 ΜΕ ΡΑΚΟΡ PE ΒΤ** |  |  |
| **26** | **10** | **ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ110 ΡΕ** |  |  |
| **27** | **5** | **ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ160 ΡΕ** |  |  |
| **28** | **20** | **ΡΑΚΟΡ Φ63Χ2'' ΑΡΣ.ΒΤ** |  |  |
| **29** | **20** | **ΡΑΚΟΡ Φ75 Χ 2'' ΑΡΣ.ΒΤ ΡΕ** |  |  |
| **30** | **20** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ50 ΒΤ ΡΕ** |  |  |
| **31** | **30** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63 ΒΤ ΡΕ** |  |  |
| **32** | **5** | **ΤΑΥ Φ90Χ3 ΑΡ.ΡΕ** |  |  |
| **33** | **20** | **ΓΩΝΙΑ Φ160/90° PVC ΑΠΟΧ.** |  |  |
| **34** | **10** | **ΓΩΝΙΑ Φ200/90° PVC ΑΠΟΧ.** |  |  |
| **35** | **5** | **ΓΩΝΙΑ/ΚΑΜΠΥΛΗ Φ315/45 PVC ΑΠΟΧ.** |  |  |
| **36** | **10** | **ΣΑΜΑΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ200/160 PVC ΑΠΟΧ** |  |  |
| **37** | **5** | **ΜΟΥΦΑ Φ110 ΥΠ.** |  |  |
| **38** | **10** | **ΜΟΥΦΑ Φ315 ΥΠ.** |  |  |
| **39** | **20** | **ΦΡΕΑΤΙΟ Φ250Χ160 PVC ΙΔΙΩΤ.ΠΑΡΟΧ.** |  |  |
| **40** | **2** | **ΚΛΑΠΕ Φ125 ΑΠΟΧ. REDI** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………