

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια υποβρύχια αντλία στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίς Λυμάτων Πλωμαρίου. **Αρ. πρωτ.:** 5470/16-5-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **3** | **Υποβρύχια αντλία 2΄΄ έξοδο με θηλυκό σπείρωμα.** **Μονοφασική 230V με ενσωματομένο φλοτέρ.****Εξ΄ολοκλήρου ανοξείδωτη με διέλευση στερεών 50mm****1,5 HP****Βάρος εως 25kgr****Σε μανομετρικό 5m παροχή 30m3/h****Σε μανομετρικό 15m παροχή 3,5m3/h** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………