

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε. Πλωμαρίου. **Αρ. πρωτ.:** 6942/20-6-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **10** | **ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1 1/2'' ΓΑΛΒ.** |  |  |
| **2** | **100** | **ΜΟΥΦΑ 1/2'' ΓΑΛΒ.** |  |  |
| **3** | **10** | **ΤΑΠΑ 2'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ** |  |  |
| **4** | **10** | **ΤΑΠΑ 2 1/2'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ** |  |  |
| **5** | **3** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 60 Χ60 D400 (MANTEM)** |  |  |
| **6** | **4** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 50 Χ50 C250 (MANTEM)** |  |  |
| **7** | **3** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 60 Χ60 C250 (MANTEM)** |  |  |
| **8** | **10** | **NTIZA INOX M16** |  |  |
| **9** | **20** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ25 ΟΡΕΙΧ.** |  |  |
| **10** | **18** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63 ΟΡΕΙΧ.** |  |  |
| **11** | **8** | **ΒΑΝΑ 1 1/4'' (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ)** |  |  |
| **12** | **18** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.105-125Χ250mm** |  |  |
| **13** | **2** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.140-160Χ500mm** |  |  |
| **14** | **1** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.140-160Χ600mm** |  |  |
| **15** | **18** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.155-175Χ300mm** |  |  |
| **16** | **8** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.215-235Χ350mm** |  |  |
| **17** | **5** | **ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2''** |  |  |
| **18** | **30** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ75 ΒΤ ΡΕ** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………