

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Οικοδομικές εργασίες, επισκευής-συντήρησης αντλιοστασίων ύδρευσης της Δ.Κ. Λουτρών της Δ.Ε.Μυτιλήνης.  **Αρ. πρωτ.:** 7003/22-6-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **5** | **Η επισκευή και συντήρηση αφορά τα αντλιοστάσια Επτά Βουνά (2 κτίρια), Χαραμίδας, Σκ.Λουτρών και Γιαμόγλου.**  **Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι:**   * **Επισκευή τσιμεντοπλακών με συντήρηση και αποκατάσταση των σιδήρων με κατάλληλα υλικά εσωτερικά και εξωτερικά.** * **Επισκευή-αποκατάσταση επιχρισμάτων (σοβάδες) όπου απαιτείται εσωτερικά και εξωτερικά.** * **Ελαιοχρωματισμοί περιμετρικά με αστάρι και ακρυλικό, τσιμεντόπλακα με αστάρι μονωτικό εξωτερικά, πλαστικό χρώμα εσωτερικά.** * **Βαφή μεταλλικών επιφανειών πόρτες, παράθυρα, καπάκια οροφής, γερανογέφυρες κ.τ.λ. (τρίψιμο, αστάρι, λαδομπογιά) εσωτερικά και εξωτερικά.**   **Το κάθε αντλιοστάσιο έχει επιφάνεια ~10m2, ύψος ~3m, καλύπτονται όλα με τσιμεντόπλακα και διαθέτουν μεταλλικές πόρτες και παράθυρα.** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………