

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση λειτουργίας αυτοματισμού πίνακα γεώτρησης ΄΄Αντρίκου΄΄ της Δ.Ε.Μήθυμνας. **Αρ. πρωτ.:** 7692/10-7-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **3** | **Ασφάλειες μαχαιρωτές NHC1 100A** |  |  |
| **2** | **3** | **Ρελέ ισχύος με πηνίο 230V και ενσωματωμένες επαφές 1NC και 1NO. Τύπος ρελέ: 1. TELEMECANIQUE LC1D6511 230V 1NC+1NO** **2. TELEMECANIQUE LC1D5011 230V 1NC+1NO** **3. TELEMECANIQUE LC1D4011 230V 1NC+1NO** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………