

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια υποβρύχιων αντλίων ακαθάρτων στα αντλιοστάσια ΄΄Μόλια΄΄ και ΄΄Μητρέλια΄΄ της Δ.Ε.Μήθυμνας. **Αρ. πρωτ.:** 7814/12-7-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **2** | **Υποβρύχια αντλία ακαθάρτων με πτερωτή VORTEX για αστικά λύματα*** **30m3/h στα 10m**
* **Μέγιστο βάθος κατάδυσης 10m**
* **Μέγιστη διέλευση στερεών 35-50mm**
* **Στόμιο εξόδου 1 1/2΄΄-2΄΄**
* **Σώμα αντλίας-σώμα κινητήρα-πτερωτή και φίλτρο αναρρόφησης ανοξείδωτοι**
* **Διπλός μηχανικός στυπιοθλήπτης τάση 230V +-10%**
* **Καλώδιο 10m με ενσωματωμένο ηλεκτρικό φλοτέρ**

**Διπολικός κινητήρας ξηρού τύπου με θερμική προστασία** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………