

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια υποβρύχιων αντλίων ακαθάρτων στα αντλιοστάσια ΄΄Μόλια΄΄ και ΄΄Μητρέλια΄΄ της Δ.Ε.Μήθυμνας.  **Αρ. πρωτ.:** 7814/12-7-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **2** | **Υποβρύχια αντλία ακαθάρτων με πτερωτή VORTEX για αστικά λύματα**   * **30m3/h στα 10m** * **Μέγιστο βάθος κατάδυσης 10m** * **Μέγιστη διέλευση στερεών 35-50mm** * **Στόμιο εξόδου 1 1/2΄΄-2΄΄** * **Σώμα αντλίας-σώμα κινητήρα-πτερωτή και φίλτρο αναρρόφησης ανοξείδωτοι** * **Διπλός μηχανικός στυπιοθλήπτης τάση 230V +-10%** * **Καλώδιο 10m με ενσωματωμένο ηλεκτρικό φλοτέρ**   **Διπολικός κινητήρας ξηρού τύπου με θερμική προστασία** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………