

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Κατεπείγουσα αντικατάσταση καταθλιπτικού σωλήνα υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος μαζί με παρελκόμενα στην γεώτρηση ΄΄Τσαμούρ Λιμάνι΄΄της Δ.Κ.Σκαλοχωρίου της Δ.Ε.Καλλονής.  **Αρ. πρωτ.:** 7819/12-7-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Ανέλκυση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 5,5hp βάθους 30m, αλλαγή καταθληπτικού σωλήνα από γαλβανιζέ σωλήνες 2 1/2 ΄΄ σε πολυαιθυλένιο Φ63 16atm μαζί με παρελκόμενα, επανατοποθέτηση και θέση σε λειτουργία με χρήση γερανού.** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………