

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση ΄΄Κουλβάντερα΄΄της Δ.Κ.Τρύγονα της Δ.Ε.Πλωμαρίου.  **Αρ. πρωτ.:** 8116/19-7-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα γεώτρησης 4΄΄ και σωλήνας πολυαιθυλένιου Φ63 16ατμ 70m (εάν χρήζει αλλαγής).**  **Χαρακτηριστικά αντλητικού συγκροτήματος:**  **Κινητήρας τριφασικός ισχύος 4 εως 5,5hp, αντλία με παροχή 14-15m3/h με περιοχή λειτουργίας στη μέση της καμπύλης λειτουργίας και μανομετρικό 40m. Προβλέπονται όλα τα παρελκόμενα που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος.** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………