

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Κατασκευή δικτύου απομάκρυνσης στραγγιδίων από τους σωλήνες τροφοδοσίας αέρας, στη δεξαμενή αερισμού Νο2.  **Αρ. πρωτ.:** 1492/8-2-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Η κατασκευή περιλαμβάνει την προμήθεια εννιά (9) σωλήνων Χ 6m 1΄΄ inox με εξαρτήματα οι οποίες θα ενωθούν κάθετα, με τους αγωγούς που φέρουν τους διαχυτήρες και θα οδηγηθούν προς τα πάνω στην επιφάνεια του αέρα, για να εκτονώνουν τα συμπυκνώματα-με βάνα-τον αέρα** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………